Znak sprawy: Ezaop/01/2020                                                                                            załącznik nr 4 do Zaroszenia

HARMONOGRAM  WYKONANIA TESTÓW KONTROLI JAKOŚCI PARAMETROW FIZYCZNYCH

APARATÓW RTG I MONITORÓW DIAGNOSTYCZNYCH

| L.p. | Rodzaj aparatu | Producent | Typ/Model | Numer seryjny | Rok produkcji/ lub uruchomi-enia | Lokalizacja | Data wykonania aktualnych testów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparaty RTG |  |
| 1 | Tomograf komputerowy | GE Healthcare | LightSpeed Pro 32 | 18609YC8 | 2008 | Zakład Diagnostyki Obrazowej | 14.01.2020 |
| 2 | Ogólnodiagnostyczny | Italray | RadRoom | 35-1602-13 | 2013 | Zakład Diagnostyki Obrazowej/Pracownia RTG | 12.11.2019 |
| 3 | Ogólnodiagnostyczny | Siemens | Multix-Vertix | 480338 | 2005 | Zakład Diagnostyki Obrazowej/Pracownia RTG | 16.12.2019 |
| 4 | Ogólnodiagnostyczny, telekomando, fluoroskop | Philips | Bucky Diagnost 93 | 887206/1407 | 1997 | Zakład Diagnostyki Obrazowej/Pracownia RTG | 9.05.2019 |
| 5 | Ogólnodiagnostyczny, przewoźny | Ibis | Matrix | 071250-13-00001 | 2013 | Zakład Diagnostyki Obrazowej | 12.11.2019 |
| 6 | Ogólnodiagnostyczny, przewoźny | Intermedical | Compact 100-30 | 009/12/00874 | 2012 | Klinika Neonatologii | 9.05.2019 |
| 7 | Ogólnodiagnostyczny | Control X Medical | Perform X Digital | A53TC1248 | 2013 | Klinika chorób zakaźnych/Pracownia RTG | 14.11.2019 |
| 8 | Tomograf komputerowy | Siemens | Somatom go.TOP | 119229 | 2019 | Świętokrzyskie Centrum Pediatrii/Pracownia tomografii DDO | 28.10.2019 |
| 9 | Ogólnodiagnostyczny, przewoźny | Siemens | Mobilett XP Hybrid | 4068 | 2014 | Świętokrzyskie Centrum Pediatrii | 22.03.2019 |
| 10 | Ogólnodiagnostyczny, telekomando, fluoroskop | Italray | Clinodigit Omega | 01-111-18 | 2018 | Świętokrzyskie Centrum Pediatrii/Pracownia RTG | 14.11.2019 |
| 11 | Ogólnodiagnostyczny | Radiologia | Polyrad Premium | B-130H(H35947) | 2007 | Świętokrzyskie Centrum Pediatrii/Pracownia RTG | 13.11.2019 |
| 12 | Stomatologiczny, panoramiczny | Carestream | CS 8100 | DAIA 142 | 2015 | Świętokrzyskie Centrum Pediatrii/Pracownia RTG | 14.08.2019 |
| 13 | Ogólnodiagnostyczny, przewoźny | Siemens | Polymobil 10 | 01507 | 1997 | Świętokrzyskie Centrum Pediatrii | 13.11.2019 |
| 14 | Ogólnodiagnostyczny, przewoźny | IBIS | Simply HP 6 kW | 063002-12-00002 | 2012 | Świętokrzyskie Centrum Pediatrii | 13.11.2019 |
| 15 | Fluoroskop, przewoźne ramię C | Siemens | Siremobil Compact L | 33337 | 2014 | Świętokrzyskie Centrum Pediatrii/Blok Operacyjny | 22.03.2019 |
| 16 | Fluoroskop, przewoźne ramię C | Genoray | ZEN 5000 | ZEN-121704-10514 | 2014 | Świętokrzyskie Centrum Pediatrii/Blok Operacyjny | 10.05.2019 |
| 17 | Ogólnodiagnostyczny, przewoźny | Siemens | Mobietett Mira Max | 1541 | 2016 | Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej ul. Artwińskiego 3a | 22.03.2019 |
| 18 | Ogólnodiagnostyczny | Control X Medical | Perform X | A53TC1247(nr generatora) 20130239 (nr syst.) | 2013 | Klinika Neurologii Pracownia RTG | 14.11.2019 |
| 19 | Tomograf komputerowy | GE Healthcare | Revolution EVO | CBDGG1900009HM | 2019 | Klinika Neurologii Pracownia TK | 18.12.2019 |
| 20 | Tomograf komputerowy | Philips | Ingenuity Core 128 CT Elite | 336396 | 2018 | Szpitalny Oddział Ratunkowy Pracownia TK | 12.11.2019 |
| 21 | Ogólnodiagnostyczny | Italray | RadRoom: Telescop PIXEL HF850 TS | 35-1601-13 | 2013 | Szpitalny Oddział Ratunkowy Pracownia RTG | 8.02.2019 |
| 22 | Ogólnodiagnostyczny, przewoźny | Italray | Corsix | 070925-13-00001 | 2013 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 12.11.2019 |
| 23 | Fluoroskop, przewoźne ramię C | Italray | Carmex 9F | 01034613 | 2013 | Blok Operacyjny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Blok Operacyjny Neurochirurgii, Blok Operacyjny Ogólny | 12.11.2018 |
| 24 | Fluoroskop, przewoźne ramię C | Ziehm | Ziehm 8000 | 80169 | 2009 |  | 9.05.2019 |
| 25 | Fluoroskop, przewoźne ramię C | PSM Italray | Carmex | 040244911 (1260321) | 2011 |  | 9.05.2019 |
| 26 | Fluoroskop, przewoźne ramię C | Primax | Cyberbloc | 040404911 | 2011 |  | 10.05.2019 |
| 27 | Fluoroskop z funkcją radiologii, przewoźne ramię C | Eurocolumbus | Alien E | 1517 | 2014 | Klinika Chirurgii Naczyniowej/Sala Operacyjna na Bloku Kardiochirurgii | 13.01.2020 |
| 28 | Angiograf typu ramię C | Eurocolumbus | Euroampli Alien Cardio 3030 | 1603 | 2015 |  | 14.01.2020 |
| 29 | Fluoroskop z funkcją radiologii, przewoźne ramię C | Siemens | Cios Alpha | 12671 | 2017 |  | 13.01.2020 |
| 30 | Angiograf | Philips | Allura Xper FD10C | 390 | 2015 | Świętokrzyskie Centrum Kardiologii Pracownia Hemodynamiki | 22.01.2019 |
| 31 | Angiograf | Siemens | Artis Zee Ceiling | 148372 | 2018 | Świętokrzyskie Centrum Kardiologii Sala Radiologii Zabiegowej | 14.08.2019 |
| 32 | Angiograf | Philips | Allura Xper FD 10C | 7220101171 | 2013 | Świętokrzyskie Centrum Kardiologii Pracownia Elektrofizjologii | 13.01.2020 |
| 33 | Fluoroskop, przewoźne ramię C | Philips | BV Pulsera | 2613 | 2012 | Świętokrzyskie Centrum Kardiologii Sala Implantacji Stymulatorów | 13.01.2020 |
| 34 | Fluoroskop, przewoźne ramię C | Philips | Veradius Unity | 689 | 2017 |  | 13.01.2020 |
| *Aparaty są cyfrowe /DR/ lub ucyfrowione /CR/ przez firmę AGFA. Tomografy są jednolampowe. |
| Monitory diagnostyczne |
| 1 | Monitor diagnostyczny | BARCO | MDNC-2221 | 9385409783 /LEWY/ 9385409741 /PRAWY/ | 2019 | Stacja opisowa do Radiologii /pokój szkoleniowy/ | 1.03.2019 |
| 2 | Monitor diagnostyczny | BARCO | MDCC-6430 | 2590133835 /LEWY/ 2590133835 /PRAWY/ | 2019 | Stacja opisowa do TK i angiografii /pokój szkoleniowy | 1.03.2019 |
| 3 | Monitor diagnostyczny | BARCO | MDNC-2221 | 9385409786 /LEWY/ 9385409788 /PRAWY/ | 2019 | Stacja opisowa do TK i angiografii /pokój szkoleniowy | 1.03.2019 |
| 4 | Monitor diagnostyczny | BARCO | MDCC-6430 | 2590133610 /LEWY/ 2590133610 /PRAWY/ | 2019 | Stacja opisowa do TK i angiografii /pokój opisowy ZDO/ | 1.03.2019 |
| 5 | Monitor diagnostyczny | BARCO | MDNC-2221 | 9385409824 /LEWY/ 9385409794 /PRAWY/ | 2019 | Stacja opisowa do Radiologii //pokój opisowy ZDO/ | 1.03.2019 |
| 6 | Monitor diagnostyczny | BARCO | MDNC-2221 | 9385409826 /LEWY/ 9385409792 /PRAWY/ | 2019 | Stacja opisowa do Radiologii //pokój opisowy ZDO/ | 1.03.2019 |
| 7 | Monitor diagnostyczny | BARCO | MDNC-2221 | 9385409826 /LEWY/ 9385409792 /PRAWY/ | 2019 | Stacja opisowa do Radiologii //pokój opisowy ZDO/ | 1.03.2019 |
| 8 | Monitor diagnostyczny | BARCO | MDNC-2221 | 9385409822 /LEWY/ 9385409859 /PRAWY/ | 2019 | Stacja opisowa do Radiologii //pokój opisowy ŚCN/ | 1.03.2019 |
| 9 | Monitor diagnostyczny | BARCO | MDNC-2221 | 9385409823 /LEWY/ 9385409823 /PRAWY/ | 2019 | Stacja opisowa do Radiologii //pokój opisowy MR/ | 1.03.2019 |
| 10 | Monitor diagnostyczny | BARCO | MDNC-2221 | 9385409769 /LEWY/ 9385409809 /PRAWY/ | 2019 | Stacja opisowa do Radiologii //pokój opisowy ŚCP/ | 1.03.2019 |
| 11 | Monitor diagnostyczny | BARCO | MDNC-2121 | 1879072713 /LEWY/ 1879072723 /PRAWY/ | 2015 | Stacja opisowa do Radiologii /pokój opisowy ŚCP/ | 14.11.2019 |
| 12 | Monitor diagnostyczny | EIZO | RadiForce RS 210 | 23041091 /LEWY/ 23028091 /PRAWY/ | 2015 | Stacja przeglądowa do TK I angiografii /pokój opisowy ŚCP/ | 14.11.2019 |
| 13 | Monitor diagnostyczny | BARCO | MDNC-2121 | 187902769/LEWY/ 1879027774 /PRAWY/ | 2015 | Stacja przeglądowa do radiografii (pokój lekarski Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu) | 14.11.2019 |
| 14 | Monitor diagnostyczny | NEC | EA193Mi-BK | 64416409TB (Lewy) 64416405TB (Prawy) | 2017 | Stacja opisowa do TK i angiografii /pokój opisowy ZDO/ | 14.11.2019 |
| 15 | Monitor diagnostyczny | NEC | EA193Mi-BK | 64416403TB (Lewy) 64416344TB (Prawy) | 2017 | Stacja opisowa do TK i angiografii /pokój opisowy ZDO/ | 14.11.2019 |
| 16 | Monitor diagnostyczny | EIZO | RX 660 | 21588028/ jeden monitor podzielny/ | 2018 | Stacja przeglądowa do TK I angiografii /pokój opisowy ZDO/ | 14.11.2019 |
| 17 | Monitor diagnostyczny | EIZO | RX 660 | 22055058/ jeden monitor podzielny/ | 2018 | Stacja opisowa do TK i angiografii /pokój opisowy ZDO/ | 14.11.2019 |
| 18 | Monitor diagnostyczny | BARCO | MDNC-2221 | 9385412548 /LEWY/ 9385412525 /PRAWY/ | 2020 | Stacja opisowa do TK i angiografii /pokój opisowy ŚCN/ | 18.12.2019 |
| 19 | Monitor diagnostyczny | BARCO | MDNC-2221 | 9385412541 /LEWY/ 9385412547 /PRAWY/ | 2020 | Stacja opisowa do TK i angiografii /pokój opisowy ŚCN/ | 18.12.2019 |
| 20 | Monitor diagnostyczny | EIZO | MX242W | 64109069 (Lewy) 64073069 (Prawy) | 2020 | Stacja opisowa do Radiologii /pokój opisowy ŚCP/ | 10.07.2019 |
| 21 | Monitor diagnostyczny | EIZO | MX242W | 64051069 64142069 | 2020 | Stacja opisowa do Radiologii /pokój opisowy ŚCP/ | 10.07.2019 |
| 22 | Monitor diagnostyczny | EIZO | MX242W | 64143069 64147069 | 2020 | Stacja opisowa do Radiologii /pokój opisowy ŚCP/ | 10.07.2019 |