Kielce, dnia 05.02.2020r.

### EZ/ZP/6/2020/UG

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. znak sprawy: EZ/ZP/6/2020/UG, na „dostawy odczynników do pomiaru parametrów krytycznych wraz z użyczeniem analizatora  do ich wykonywania dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach.”

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania

Pytania

- Czy Zamawiający dopuści obliczany Hct?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści brak wyliczanej osmolalności?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści pomiar wapnia zjonizowanego od 0,50mmol/L?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści analizator z objętościami próbki: 195µl dla próbki strzykawkowej, 100µl dla próbki kapilarnej i 40µl dla próbki w trybie mikro?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści analizator z czasem analizy do wyświetlenia wyniku ok. 85 sekund?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści 3 mat. zużywalne: kasetę odczynnikową, blok z elektrodami, kasetę z płynem płuczącym?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści system kontroli jakości bez wykrywania i korygowania błędów analitycznych?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SIWZ.

Wprowadzone zmiany są wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowe terminy:

Termin składania ofert:   07.02.202020r..do godziny: 11:00

DYREKTOR Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Bartosz Stemplewski