| DM-072/........./2020 | Kielce, dn. |
| --- | --- |

PYTANIA I ODPOWIEDZI

DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT  NR  K/2/2020

I. NZOZ Zakład Patologii – Kielce

- Czy biopsje mają być wykonywane w siedzibie szpitala, czy w siedzibie Wykonawcy?(pkt3 załącznika do formularza ofertowego- zadanie nr 2.

Odpowiedź Zamawiającego:

w siedzibie Wykonawcy

2. Czy patolog wykonujący biopsję ma być pracownikiem Wykonawcy, czy Zamawiającego? pkt3 załącznika do formularza ofertowego zadanie nr 2

Odpowiedź Zamawiającego:

pracownikiem Wykonawcy

3. Czy Wykonawca otrzyma utrwalony preparat cytologiczny do zabarwienia i oceny mikroskopowej, czy też preparat już zabarwiony tylko do oceny mikroskopowej?- pkt3 załącznika do formularza ofertowego zadanie nr 2

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca  otrzyma utrwalony preparat cytologiczny do zabarwienia i oceny mikroskopowej.

4. Kryterium „ Dostępność” czas oczekiwania na wynik powinien być uzależniony od trybu wykonania badania wpisanego przez lekarza kierującego na skierowaniu, zgodnie z zaleceniami PTP. Przyjęte są : tryb bardzo pilny, pilny, normalny. Zatem Zamawiający w tym kryterium powinien uwzględnić czas oczekiwania na wynik dla poszczególnych trybów wykonywania badań? np. tryb bardzo pilny do 2 dni(7 pkt), pilny od 3-4 dni(5 pkt), normalny powyżej 7 dni (2 pkt).

Odpowiedź Zamawiającego:

Kryterium dostępność dotyczy badań skierowanych przez Zamawiającego w trybie innym niż b.pilny lub pilny.

II. INSTYTUT MATKI I DZIECKA

1. Czy Zleceniodawca dopuszcza możliwość podejścia w konkursie do pojedynczych badań z Zadania nr 1?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zgodnie  SWKO pkt I Ust 4” w zamówieniu dla zadania nr 1  istnieje możliwość złożenia ofert częściowych”

2. Badanie nr 172. jakie badanie ma być wykonane w kierunku panelu neurologicznego, czy chodzi o badanie genetyczne?

Odpowiedź Zamawiającego:

amfifizyna, CV2, PNMA2, (MA2/TA), RI,YO,HU, REKOWERYNA, SOX1, TYTYNA, ZIC4, GAD65, TR (DNER)

3. Badanie 433. jakiej choroby dotyczy analiza MLPA?

Odpowiedź Zamawiającego:

diagnostyki zespołów Pradera i Williego oraz Angelmana

4. Czy badanie 427 oraz 429 nie są tym samym badaniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pomyłkowo umieścił badanie poz. 429, które zostaje usunięte z załącznika nr 1

5. zmiana zapisu w umowie: §1 ust.2 pkta,b na „ Zamawiąjący w obu przypadkach zapewnia na swój koszt wszystkie komponenty wymagane do realizacji Badań w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami postępowania medycznego.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 24 marca 2020 do godz.12,00

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

III. Alab Plus Sp.ZOO

1.  zadanie 2 – kryterium jakość:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferent który złoży oświadczenie, iż wykonywanie badań histopatologicznych odbywa się zgodnie z wytycznymi PTP i otrzyma tożsamo w zakresie cytologii złuszczeniowej4 punkty, cytologii aspiracyjnej 4 punkty, histopatologii 4 punkty, czy Udzielający zamówienie wyraża zgodę aby wymóg licencji PTP był dokumentem fakultatywnym? Przy czym Przyjmujący zamówienie deklaruje, że opracowywanie proparatów histopatologicznych i cytologicznych jest zgodne z Rozp. MZ z dnia 18 grudnia 2017 r, w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii oraz zgodnie z przyjętymi w histopatologii procedurami

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody,  zgodnie z kryterium jakości SWKO    ocenie będzie poddawane uzyskanie licencji w cytologii złuszczeniowej, cytologii aspiracyjnej,  histopatologii odrębnie.

2. Z uwagi na fakt, iż wykonanie badania histopatologicznego jest procesem złożonym i nie jest możliwe wykonanie i dostarczenie wyniku do 2 dni w szczególności dla materiałów onkologicznych. Tego typu przypadki zwykle wymagają dodatkowych badań, w tym odczynów immunohistochemicznych oraz dodatkowych konsultacji. W złożonym procesie dnt i leczniczym najwyższym dobrem jest zdrowie  pacjenta, co powoduje, że największy nacisk kładziony powinien być na jakość i wiarygodność wykonywanych badań. Prosimy o wydłużenie terminów do minimum 5 dni roboczych

Odpowiedź Zamawiającego:

Kryterium dostępność dotyczy badań skierowanych przez Zamawiającego w trybie innym niż b.pilny lub pilny.  Oferenci wpisują realne terminy wykonania badania.

3. Wysokość zaproponowanej kary w wysokości 75% wartości badania za 1 dzień zwłoki jest niewspółmierna do ceny badania a jego wykonanie w terminie późniejszym może wynikać np. z wykonania dodatkowych ubarwień immunohistochemicznych. Przy wysokości żądanej kary umownej należy brać pod uwagę stosunek jej wysokości do wysokości doznanej szkody przez wierzyciela w związku z powyższym prosimy o zmianę urealnienie wysokości kary umownej do wysokości 5% cey badania za każdy dzień nieterminowanego wykonania badania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Jeżeli termin wykonania badania ulegnie wydłużeniu z przyczyn dotyczących standardu lub poprawności jego wykonania, to brak podstaw do zastosowania kary.  W pozostałym zakresie podtrzymujemy postanowienia.

4. Pytanie dotyczy załącznika do formularza ofertowego zadanie nr 2 punkt Prosimy o opisanie procedury dla badania biopsji gruboigłowej oraz wskazanie roli patomorfologa w ww. badaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Badanie wykonane przez lekarza patologa w siedzibie Wykonawcy lub siedzibie zamawiającego