## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1 - Czujniki do ciągłego pomiaru rzutu serca
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy | stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Czujnik Flo Trac do ciągłego pomiaru rzutu serca, dł. linii 152cm, dwa niezależne gniazda sygnału cisnienia, połaczenia gniazd sygnału ciśnienia - bezpinowe, brak konieczności kalibracji czujnika, metoda pomiaru rzutu minutowego małoinwazyjna (max 1 dostęp naczyniowy), czujnik pozwala na inwazyjny pomiar ciśnienia krwi na zewnętrznym monitorze funkcji życiowych bez konieczności podłączenia dodatkowych przetworników ciśnienia i linii pomiarowych. Zestaw musi być kompatybilny z monitorem EV 1000 firmy Edwards Lifesciences, instrukcja obsługi w języku polskim. | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
*Wykonawca zobowiązana jest wskazać nr certyfikaty i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zostosowania ustawa o wyroba medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r. poz. 175) stosowne oświadczenie.
…..................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 2
Pakiet nr 2 - Jednorazowy system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy | stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | System całkowiecie jednorazowy, sterylny. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma: długość - 420mm; szerokość - 13 mm; grubość - 0,51 mm; gramatura - 90g/m2; rozmiar porów - 500 - 1000 µm; rozmiar włókna - 0,14 mm. Taśma o brzegach ciętych laserowo oraz dodatkowo w powłoce ochronnej - minimalizujące tarcia i uszkodzenia tkanki w trakcie implantacji. System 2 jednorazowych igieł, wyonanych ze stali nierdzewnej, charakteryzujcy sie ergonomicznym projetem uchwytu i helikalnym wygięciem igieł o średnicy 3 mm z tzw. pamięcią powrotną. Taśma zawiera płytkę do właściwego jej pozycjonowania , z możliwościa jej usunięcia. Dołączona prowadnica ze wskaźnikiem położenia (tzw. "motylek") w celu ochrony cewki moczowej. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonowe, metodą out-in oraz in-out. | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
*Wykonawca zobowiązana jest wskazać nr certyfikaty i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zostosowania ustawa o wyroba medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r. poz. 175) stosowne oświadczenie.
…..................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3 - Jednorazowy aplikator szwów, służący do mocowania siatek lub zbliżania tkanek, w procedurach laparoskopowych.
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy | stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Stapler laparoskopowy. Ergonomiczna rękojeść. Szwy wykonane z nitinolu o kształcie podwójnej spirali o średnicy 0,4 cm i gramaturze 6,5 g/cm. Pamięć kształtu. Szwy zwijają się pod wpływem temperatury ciała. Szwy widoczne w badaniu radiologicznym. | długość ramienia 30 cm zawierający 10 zszywek | 10 | szt.
|  | długość ramienia 30 cm zawierający 20 zszywek | 25 | szt.
|  | długość ramienia 7 cm zawierający 20 zszywek | 50 | szt.
*Wykonawca zobowiązana jest wskazać nr certyfikaty i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zostosowania ustawa o wyroba medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r. poz. 175) stosowne oświadczenie.
…..................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 4
Pakiet nr 4 - Pinceta bipolarna premium.
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy | stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Pinceta bipolarna premium, prosta tępa, końcówki 1 mm, tępe, długość 185 mm. | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
*Wykonawca zobowiązana jest wskazać nr certyfikaty i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zostosowania ustawa o wyroba medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r. poz. 175) stosowne oświadczenie.
…..................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 5
Pakiet nr 5 - Osłona do modułu strefy sterylnego powietrza do apartu OPERIO MOBILE
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy | stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Sterylna jednorazowa osłona z unikatowym oznaczeniem kodowym, kompatybilna z mobilnym stolikiem zabiegowym z nawiewem powietrza jałowego. | 400 | szt. |  |  |  |  | 0
*Wykonawca zobowiązana jest wskazać nr certyfikaty i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zostosowania ustawa o wyroba medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r. poz. 175) stosowne oświadczenie.
…..................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 6
Pakiet nr 6 - Piny resorbowalne i kotwice elastyczne pediatryczne.
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy | stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Piny resorbowalne 1,5mm (dł. 16, 20, 25mm) lub 2,4mm (dł. 16, 25 lub 35mm), wykonane z polimeru kwasu mlekowego (96L/4D) PLA do artroskopowego mocowania chrząstki, pakowane jednostkowo, sterylnie. | 30 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w dwie supemocne nici #2, na podajniku jednorazowym, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie. | 18 | szt. |  |  |  |  | 0
3. | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w jedną supemocną nić #2 oraz taśmę o szerokości 2mm na podajniku jednorazowym, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie. | 6 | szt. |  |  |  |  | 0
Wartość pakietu:
*Wykonawca zobowiązana jest wskazać nr certyfikaty i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zostosowania ustawa o wyroba medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r. poz. 175) stosowne oświadczenie.
…..................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 7
Pakiet nr 7 - Szwy pętlowe i przyrządy do usuwania resekowanych narządów.
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy | stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Szew pętlowy, endoskopowy, sterylny, umieszczony w plastikowej kaniuli, 45 centymetrowy, nić: syntetyczna, pleciona, powlekana, z długim okresem wchłaniania, grubości 0 | 450 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Przyrząd do laparoskopowego usuwania resekowanych narządów 10 mm, jednorazowego użytku, sterylnykowana jednostkowo, sterylnie. | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
3. | Przyrząd do laparoskopowego usuwania resekowanych narządów 15 mm, jednorazowego użytku, sterylny | 9 | szt. |  |  |  |  | 0
Wartość pakietu:
*Wykonawca zobowiązana jest wskazać nr certyfikaty i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zostosowania ustawa o wyroba medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r. poz. 175) stosowne oświadczenie.
…..................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 8
Pakiet nr 8 - Zestawy przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) i sondy gastrostomijne do podawania pokarmu.
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy | stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto/zł | Wartość brutto/zł | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw podstawowy PEG (Przezskórna Endoskopowa Gastrostomia) do pierwszego endoskopowego umieszczenia sondy do długookresowego odżywiania, do zastosowania techniki z pociąganiem, rozmiar 16 F. | 20 | kpl |  |  |  |  | 0
2. | Zestaw podstawowy PEG (Przezskórna Endoskopowa Gastrostomia) do pierwszego endoskopowego umieszczenia sondy do długookresowego odżywiania, do zastosowania techniki z pociąganiem, rozmiar 20 F. | 12 | kpl |  |  |  |  | 0
3. | Wymienna silikonowa sonda gastrostomijna z balonikiem zakładana przez wytworzoną przetokę, rozmiar 12 F, ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami: do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełniania balonu, dł. 17 cm; z dołączoną saszetką z żelem, sterylna. | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
4. | Wymienna silikonowa sonda gastrostomijna z balonikiem zakładana przez wytworzoną przetokę, rozmiar 14 F,ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami: do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełniania balonu, dł. 17 cm; z dołączoną saszetką z żelem, sterylna. | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
5. | Wymienna silikonowa sonda gastrostomijna z balonikiem zakładana przez wytworzoną przetokę, rozmiar 16 F,ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami: do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełniania balonu, dł. 17 cm; z dołączoną saszetką z żelem, sterylna. | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
6. | Wymienna silikonowa sonda gastrostomijna z balonikiem zakładana przez wytworzoną przetokę, rozmiar 18 F,ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami: do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełniania balonu, dł. 17 cm; z dołączoną saszetką z żelem, sterylna. | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
7. | Wymienna silikonowa sonda gastrostomijna z balonikiem zakładana przez wytworzoną przetokę, rozmiar20 F,ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami: do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełniania balonu, dł. 17 cm; z dołączoną saszetką z żelem, sterylna. | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
8. | Wymienna silikonowa sonda gastrostomijna z balonikiem zakładana przez wytworzoną przetokę, rozmiar22 F,ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami: do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełniania balonu, dł. 17 cm; z dołączoną saszetką z żelem, sterylna. | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
*Wykonawca zobowiązana jest wskazać nr certyfikaty i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zostosowania ustawa o wyroba medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r. poz. 175) stosowne oświadczenie.
…..................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)