Zał.nr 5

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: Zbieracz odpadów podwójny

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek na odpady lub brudną bieliznę podwójny wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak, podać |  |
| 2 | Wózek na worki o pojemności worka 100-120 l litrów | Tak, podać |  |
| 4 | Obręcze na worki wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka | Tak, podać |  |
| 5 | Pokrywy z mechanizmem spowalniającym opadanie, minimum 4 sekundy od momentu zwolnienia klapy, który zapewnia komfort oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem, każda oddzielnie | Tak |  |
| 6 | Stabilna podstawa z kształtowników i prętów na których opiera się worek, wyposażona w koła w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą | Tak, podać |  |
| 7 | Wymiary wózka - szerokość: 860 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 505 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 860 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |
| 8 | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne)" | Tak,załączyć |  |
| 9 | Rok produkcji 2020 | Tak, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis oferenta