Zał.nr 6

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: Stół ze zlewem ze stali

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół ze zlewem wykonany ze stali stal AISI 304 | Tak, podać |  |
| 2 | Płyta wierzchnia wykonana z blachy o gr 1,2 mm | Tak, podać |  |
| 4 | Spawana konstrukcja szkieletowa | Tak |  |
| 7 | Wymiary stołu: - szerokość:1400 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 600 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 850 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis oferenta