Zał. nr 7

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: Lodówka podblatowa

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chłodziarko-zamrażarka podblatowa | Tak |  |
| 2 | Pojemność 121 :chłodziarka 105l ,zamrażarka 18l +/- 1l | Tak, podać |  |
| 3 | Klasa oszczędności energetycznej A+ | Tak |  |
| 4 | Sterowanie mechaniczne | Tak |  |
| 5 | Wyposażenie :pojemnik, półki x 1 | Tak, podać |  |
| 6 | Rozmrażanie automatyczne | Tak |  |
| 7 | Wymiary: 820x598x545 +/- 20mm | Tak, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis oferenta