Zał. Nr 9

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: Wózek do rozwożenia leków

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek oddziałowy wielozadaniowy na stelażu aluminiowo – stalowym | TAK |  |
| 2 | Lakierowany proszkowo na biało | TAK, podać |  |
| 3 | Wymiary całkowite wózka: 675x435x895 mm +/-10 mm | TAK, podać |  |
| 4 | Możliwość dowolnej regulacji wysokości kuwet i tacy bez użycia narzędzi | TAK |  |
| 5 | Wózek przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów | TAK |  |
| 6 | Wyposażony uchwyt do prowadzenia wózka | TAK |  |
| 7 | Koła w obudowie stalowej (ocynkowanej) o średnicy minimum 75 mm (w tym dwa z blokadą) | TAK, podać |  |
| 8 | Kuwety z tworzywa sztucznego o wym. 395x325x65mm +/-10 mm, - 3 szt. | TAK, podać |  |
| 9 | Taca o wym. 395x325x65mm +/-10 mm, ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 – 1 szt | TAK, podać |  |
| 10 | Koszyk na akcesoria stalowy lakierowany proszkowo na biało 300x100x100mm +/-10 mm, | TAK, podać |  |
| 11 | Stelaż do worka na odpady, stalowy, lakierowany proszkowo, pokrywa z tworzywa w kolorze białym | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis oferenta