Zał. Nr 10

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: Pojemnik na odpady z dwoma misami

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stojak z dwoma miskami o pojemności od 2,5 do9 litrów | TAK |  |
| 2 | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, miski na odpadki ze stali nierdzewnej | TAK, podać |  |
| 3 | Podstawa pięcioramienna na kołach w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą, średnica podstawy: 600-620 mm, wysokość stojaka: 840-860 mm | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis oferenta