Zał. Nr 11

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: Regał mobilny listwowy

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regał listwowy na kosze sterylizacyjne wersja mobilna | TAK |  |
| 2 | Wszystkie elementy regału wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja nośna regału: - 1x komplet listew nośnych z zaczepami do półek koszowych na podstawie jezdnej na kołach o średnicy min. 100 mm w tym 2 z blokadą | TAK, podać |  |
| 4 | Wyposażenie regału: - kosz o wymiarach: 575x280x135 mm - 2 szt. - kosz o wymiarach: 575x280x260 mm -1 szt. - kosz z wycięciem o wymiarach: 575x280x260 mm - 2 szt. | TAK, podać |  |
| 5 | Wymiary: - wysokość: 1900- 2000 mm, - długość: 575 mm - głębokość 450 mm | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis oferenta