Zał. Nr 12

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: Wózek do worków foliowych

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek w całości wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK |  |
| 2 | Pokrywa podnoszona pedałem nożnym, z mechanizmem cichego opadania. | TAK |  |
| 3 | 1xstelaż na worek, pojemność worka 60-80 litrów, obręcz wyposażona w dopasowane do obręczy klipsy zabezpieczające przed zsunięciem się worka | TAK, podać |  |
| 4 | Stabilna podstawa z kształtowników o przekroju min. 30x30 mm oraz prętów na których opiera się worek, wyposażona w koła w obudowie ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą | TAK, podać |  |
| 5 | Wymiary całkowite długość: 380 mm (+/- 20 mm) głębokość: 460 mm (+/- 20 mm) wysokość: 700 mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis oferenta