Zał. Nr 13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: Zestaw dozownik na mydło +dozownik na płyn dezynfekcyjny +podajnik ręczników papierowych

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dozownik na mydło |  |  |
| 2 | Dozownik mydła w płynie wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS | TAK |  |
| 3 | Zbiorniczek o pojemności 800 ml | TAK, podać |  |
| 4 | Mydło uzupełniane z kanistra | TAK |  |
| 5 | Okienko do kontroli poziomu mydła | TAK |  |
| 6 | Zamykany na kluczyk | TAK |  |
| 8 | Wymiary:250x115x115mm +/- 10mm | TAK, podać |  |
|  | Dozownik na płyn dezynfekcyjny |  |  |
| 9 | Dozownik wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 10 | Płyny uzupełniane z karnistra | TAK |  |
| 11 | Pojemność zbiornika 500 | TAK, podać |  |
| 12 | Mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej, łatwy do demontażu | TAK |  |
| 13 | Możliwość pełnej sterylizacji | TAK |  |
| 14 | Możliwość napełniania każdym rodzajem płynu | TAK |  |
| 15 | Przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego | TAK |  |
| 16 | Uruchamiany przyciskiem łokciowym | TAK |  |
| 17 | Możliwość ustawienia wielkości dozy | TAK |  |
| 18 | Wymiary: 300x85x230mm +/- 5mm | TAK, podać |  |
|  | Podajnik ręczników papierowych |  |  |
| 19 | Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe. Wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS. | TAK |  |
| 20 | Pojemność do 250 sztuk ręczników. | TAK, podać |  |
| 21 | Pojemnik zamykany na kluczyk | TAK |  |
| 26 | Wymiary: 145x280x265mm +/- 5mm | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis oferenta