## Pakiet nr 1
EZ/ZP/18/2020/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 1 - Rękawice nitrylowe do uchwytów naściennych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość opakowań | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice nitrylowe do uchwytów naściennych | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, o wysokiej rozciągliwości, teksturowana powierzchnia na palcach, chlorowane od strony wewnętrznej, pokryte polimerem na stronie roboczej, mankiet rolowany, kształt uniwersalny. Długość minimalna 240mm. Grubości pojedynczej ścianki min: palec 0,07mm, dłoń 0,06mm, mankiet 0,05mm. AQL=1,0. Siła zrywu przed starzeniem min. 6N. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania jedynie za mankiet (mankiet zawsze wyjmowany pierwszy), bez konieczności dotykania opakowania i pozostałych rękawic co pozwoli ograniczyć skażenie do minimum. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 10 uchwytów naściennych pojedynczych lub potrójnych. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III typ B. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i cytostatyków wg ASTM D 6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Zgodne z normą EN 455, 420, EN ISO 374 potwierdzone certyfikatem z jednostki niezależnej lub badaniami lub kartą techniczną. Rozmiar rękawic S, M, L, XL. Opakowanie 200 szt. lub 250 szt. | dla opakowania 200 szt. = 1325 dla opakowania 250 szt. = 1060
Razem
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r., poz. 175) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości 1 opakowania w rozmiarze M i aktualnych ale nie starszych niż 3 lata badań producenta z kraju pochodzenia odpowiednio do oferowanego produktu
2) potwierdzenia spełnienia wymagań kartą katalogową
3) dostarczenia badań producenta lub karty technicznej lub certyfikatów z jednostki niezależnej potwierdzających zgodność produktu z normami EN
Kryterium jakość/ ocena techniczna
|  | Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 0 pkt
|  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  |  | 0 pkt
|  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 0 pkt
|  | Grubość pojedynczej scianki palca | od 0,10 mm do 0,13 mm |  |  | 10 pkt
|  |  | od 0,07 mm do 0,09 mm |  |  | 0 pkt
|  | Siła zrywu przed starzeniem | > 7N |  |  | 10 pkt
|  |  | od 6N do 7N |  |  | 0 pkt
|  |  | max. Ilość punktów |  |  | 70 pkt

## Pakiet nr 2
EZ/ZP/18/2020/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 2 - Rękawice chirurgiczne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość par | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu, sterylne, lekko pudrowane w rozmiarze od 6.0 do 8.5 | Sterylne, lekko pudrowane, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0,65, poziom protein ≤ 50µg/g, grubość palca pojedyncza ścianka min. 0,20mm, długość min. 285mm, mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem, pakowane w opakowanie folia-folia. Na opakowaniu jednostkowym wymagana data produkcji, seria, data ważności. Rękawica podwójnie zarejestrowana jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Zgodne z normą EN 455, EN ISO 374, EN 420 potwierdzone certyfikatem z jednostki niezależnej lub badaniami lub kartą techniczną. | 88500
2 | Rękawica chirururgiczna z naturalnego lateksu, bezpudrowe, obustronnie pokryta polimerem w rozmiarze 6.0, 6.5, 7.0, 8.0 | Sterylne, bezpudrowe, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0,65 grubość palca pojedyncza ścianka min0,22mm, długość min. 295mm, poziom protein ≤ 20µg/g, mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem, pakowane w opakowania folia - folia. Na opakowaniu jednostkowym wymagana data produkcji, seria, data ważności. Rękawica podwójnie zarejestrowana jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Zgodne z normą EN 455, EN ISO 374, EN 420 potwierdzone certyfikatem z jednostki niezależnej lub badaniami lub kartą techniczną. | 33500
3 | Rękawica chirurgiczna bez lateksu, bez pudru , pokryta obustronnie polimerem, neopronowe w rozmiarze od 6,0 do 8.0 | Rękawice chirurgiczne nie zawuierajace lateksu, nie zawierające pudru, sterylne, obustronnie pokrtyte polimerem, sterylizowane radiacyjnie , AQL 0,65, grubość palca pojedyncza ścianka min. 0,20mm, długość min. 295mm, mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem, pakowane w opakowaniu folia - folia. Na opakowaniu jednostkowym wymagana data produkcji, seria, data ważności. Rękawica podwójnie zarejestrowana jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III . Zgodne z normą EN 455, EN ISO 374, EN 420 potwierdzone certyfikatem z jednostki niezależnej lub badaniami lub kartą techniczną. | 330
Razem
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r., poz. 175) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości po 5 par w rozmiarze 7.0 i 8.0 dla każdej pozycji i aktualnych ale nie starszych niż 3 lata badań producenta z kraju pochodzenia odpowiednio do oferowanego produktu
2) potwierdzenia spełnienia wymagań kartą katalogową
3) dostarczenia badań producenta lub karty technicznej lub certyfikatów z jednostki niezależnej potwierdzających zgodność produktu z normami EN
Kryterium jakość/ ocena techniczna
|  | Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 0 pkt
|  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  |  | 0 pkt
|  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 0 pkt
|  |  | max. Ilość punktów |  |  | 50 pkt

## Pakiet nr 3
EZ/ZP/18/2020/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 3 - Rękawice diagnostyczne, niejałowe, nitrylowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość opakowań | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice diagnostyczne, niejałowe, nitrylowe | Rękawica zabiegowo - diagnostyczna niejałowa, wykonana z nitrylu, bezpudrowa, o teksturowanych końcówkach palców, w kolorze niebieskim, grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,09 mm, długość min. 240 mm, AQL=1,0, siła zrywania przed starzeniem min. 7N. Rękawica podwójnie zarejestrowana jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III typ B. Rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością. Rękawice przebadane zgodnie z normą ASTM F1671 i ASTM D 6978 potwierdzone raportem badania, wykonanym w niezależnym laboratorium. Zgodne z normą EN 455, EN 420, EN ISO 374 potwierdzone certyfikatem z jednostki niezależnej lub badaniami lub kartą techniczną. Opakowanie = 100 szt. | 79000
Razem
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r., poz. 175) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości 1 opakowania w rozmiarze M i aktualnych ale nie starszych niż 3 lata badań producenta z kraju pochodzenia odpowiednio do oferowanego produktu
2) potwierdzenia spełnienia wymagań kartą katalogową
3) dostarczenia badań producenta lub karty technicznej lub certyfikatów z jednostki niezależnej potwierdzających zgodność produktu z normami EN
Kryterium jakość/ ocena techniczna
|  | Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 0 pkt
|  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  |  | 0 pkt
|  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 0 pkt
|  | Grubość pojedynczej scianki palca | od 0,11 mm do 0,12 mm |  |  | 10 pkt
|  |  | od 0,09 mm do 0,10 mm |  |  | 0 pkt
|  | Siła zrywu przed starzeniem | > 8N |  |  | 10 pkt
|  |  | od 7N do 8N |  |  | 0 pkt
|  |  | max. Ilość punktów |  |  | 70 pkt

## Pakiet nr 4
EZ/ZP/18/2020/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 4 - Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość par | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawica chirurgiczna, lateksowa, bezpudrowa, sterylna | Kształt anatomiczny, kolor zielony, mankiet prosty lub rolowany z opaską samoprzylepną, powierzchnia zewnętrzna gładka, powierzchnia wewnętrzna pokryta warstwą nawilżającą dłoń, grubość na palcu min. 0,215 mm, długość min. 295 mm, poziom białek badanych metodą Lowry'ego i HPLC poniżej 30µg/g rękawicy, AQL≤1,0 po zapakowaniu. Rękawica przeznaczona jako warstwa wewnętrzna do systemu podwójnego do zabiegów ortopedycznych. Zgodna z normą EN 455, EN ISO 374, EN 420 potwierdzone certyfikatem z jednostki niezależnej lub badaniami lub kartą techniczną. Dostępne rozmiary od 5,5 do 9,0. | 10000
2 | Rękawica chirurgiczna, lateksowa, bezpudrowa, sterylna | Kształt anatomiczny, kolor biały, mankiet prosty lub rolowany z opaską samoprzylepną, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, sylikonowana, chlorowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, grubość na palcu min. 0,220 mm, grubość na dłoni min. 0,200 mm, długość min. 290 mm, poziom białek badanych metodą Lowry'iego i HPLC poniżej 30µg/g rękawicy, AQL≤1,0 po zapakowaniu. Zgodna z normą EN 455, EN ISO 374, EN 420 potwierdzone certyfikatem z jednostki niezależnej lub badaniami lub kartą techniczną. Dostępne rozmiary od 5,5 do 9,5. | 32000
3 | Rękawica chirurgiczna bezlateksowa, bezpudrowa, sterylna | Wykonana z neoprenu, kształt anatomiczny, kolor zielony, mankiet prosty lub rolowany, powierzchnia zewnętrzna gładka, silikonowana i chlorowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonem, grubość na palcu min. 0,185 mm, długość min. 300 mm, AQL 0,65 po zapakowaniu. Rękawica przeznaczona jako warstwa wewnętrzna do systemu podwójnego, do zabiegów ortopedycznych. Zgodna z normą EN 455, EN ISO 374, EN 420 potwierdzone certyfikatem z jednostki niezależnej lub badaniami lub kartą techniczną. Dostępne rozmiary od 5,5 do 9,0. | 8500
4 | Rękawica chirurgiczna, lateksowa, bezpudrowa, sterylna | Kształt anatomiczny, kolor brązowy, mankiet prosty lub rolowany i opaska samoprzylepna, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, silikonowana i chlorowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta powłoką polimerową i silikonem, grubość na palcu min. 0,330 mm, grubość na dłoni min. 0,300 mm, grubość na mankiecie min. 0,260 mm, długość min. 295 mm, AQL≤1,0. Zgodna z normą EN ISO 374, EN 420, EN 455 potwierdzone certyfikatem z jednostki niezależnej lub badaniami lub kartą techniczną. Dostępne rozmiary od 6 do 9,0. | 2150
Razem
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r., poz. 175) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości po 5 par w rozmiarze 6.0 i 6.5 dla każdej pozycji i aktualnych ale nie starszych niż 3 lata badań producenta z kraju pochodzenia odpowiednio do oferowanego produktu
2) potwierdzenia spełnienia wymagań kartą katalogową
3) dostarczenia badań producenta lub karty technicznej lub certyfikatów z jednostki niezależnej potwierdzających zgodność produktu z normami EN
Kryterium jakość/ ocena techniczna
|  | Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 0 pkt
|  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  |  | 0 pkt
|  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 0 pkt
|  |  | max. Ilość punktów |  |  | 50 pkt

## Pakiet nr 5
EZ/ZP/18/2020/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 5 - Rękawice chirurgiczne do zabiegów kardiochirurgicznych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość par | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice chirurgiczne do zabiegów kardiochirurgicznych, bezpudrowe, półsyntetyczne nitrylowe - lateksowe, kolor jasny brąz, w rozmiarze od 6,0 do 9,0 | Sterylne, warstwa wewnętrzna 100% nitryl, z poziomem protein <50µg/g, sterylizowane radiacyjnie AQL 1,0, grubość na palcu 0,25mm, dłoni 0,20mm, mankiet 0,19mm, długość minimum 295 mm, siła zrywanie przed starzeniem 20N, po starzeniu 22N, mankiet obcisły, widoczne poprzeczne i podłużne prążkowania zapobiegające zsuwaniu rękawicy, zakończony równomiernie rolowanym rantem, opakowanie foliowe podciśnieniowe, na opakowaniu jednostkowym wymagana data produkcji oraz data ważności. Przebadane zgodne z normą ASTM F1671 i ASTM D 6978 potwierdzone raportem badania, wykonanym w niezależnym laboratorium. Zgodne z normą EN 455, EN 420, EN ISO 374 potwierdzone certyfikatem z jednostki niezależnej lub badaniami lub kartą techniczną. | 4750
Razem
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r., poz. 175) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości po 5 par w rozmiarze 7.0 i 7.5 dla każdej pozycji i aktualnych ale nie starszych niż 3 lata badań producenta z kraju pochodzenia odpowiednio do oferowanego produktu
2) potwierdzenia spełnienia wymagań kartą katalogową
3) dostarczenia badań producenta lub karty technicznej lub certyfikatów z jednostki niezależnej potwierdzających zgodność produktu z normami EN
Kryterium jakość/ ocena techniczna
|  | Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 0 pkt
|  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  |  | 0 pkt
|  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 0 pkt
|  |  | max. Ilość punktów |  |  | 50 pkt

## Pakiet nr 6
EZ/ZP/18/2020/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 6 - Rękawice foliowe jednorazowe, niejałowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość opakowań | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice foliowe jednorazowe, niejałowe | Uniwersalne, pasujące na prawą i lewą dłoń w rozmiarze damskim i męskim. Opakowanie a'100 szt. | 850
Razem
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r., poz. 175) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości 1 opakowania w rozmiarze M i aktualnych ale nie starszych niż 3 lata badań producenta z kraju pochodzenia odpowiednio do oferowanego produktu
2) potwierdzenia spełnienia wymagań kartą katalogową
3) dostarczenia badań producenta lub karty technicznej lub certyfikatów z jednostki niezależnej potwierdzających zgodność produktu z normami EN
Kryterium jakość/ ocena techniczna
|  | Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 0 pkt
|  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  |  | 0 pkt
|  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 0 pkt
|  |  | max. Ilość punktów |  |  | 50 pkt

## Pakiet nr 7
EZ/ZP/18/2020/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 7 - Rękawice diagnostyczne do procedur podwyższonego ryzyka - nitrylowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość opakowań | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice diagnostyczne do procedur podwyższonego ryzyka - nitrylowe | Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S – XL. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na palcach, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), AQL≤ 1.0, grubość na palcu min. 0,20 mm, siła zrywu minimum przed starzeniem 11 N. Posiadające Certyfikat Badania Typu UE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rękawice przebadane zgodnie z normą ASTM F1671 i ASTM D 6978 potwierdzone raportem badania, wykonanym w niezależnym laboratorium. Zgodne z normą EN 455, EN 420, EN ISO 374 potwierdzone certyfikatem z jednostki niezależnej lub badaniami lub kartą techniczną. | 800
Razem
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r., poz. 175) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości 1 opakowania w rozmiarze M i aktualnych ale nie starszych niż 3 lata badań producenta z kraju pochodzenia odpowiednio do oferowanego produktu
2) potwierdzenia spełnienia wymagań kartą katalogową
3) dostarczenia badań producenta lub karty technicznej lub certyfikatów z jednostki niezależnej potwierdzających zgodność produktu z normami EN
Kryterium jakość/ ocena techniczna
|  | Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 0 pkt
|  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  |  | 0 pkt
|  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 0 pkt
|  |  | max. Ilość punktów |  |  | 50 pkt

## Pakiet nr 8
EZ/ZP/18/2020/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 8 - Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość opakowań | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane. Grubość pojedynczej ścianki na palcu min. 0,40mm, dłoni min. 0,30mm, mankiecie min. 0,20mm, długość 290-310 mm, siła zrywająca przed starzeniem min. 28N. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączone do oferty. Odporne na przenikanie mikroorganizmów, substancji chemicznych, cytostatyków oraz odporne na przenikanie min. 1 alkoholu stosowanego w dezynfekcji o stężeniu min. 70% zgodne z normą EN ISO 374, EN 420 potwierdzone certyfikatem z jednostki niezależnej lub badaniami lub kartą techniczną. Rozmiar S, M, L; op. a'50 szt. | 35
Razem
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r., poz. 175) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości 1 opakowania w rozmiarze M i aktualnych ale nie starszych niż 3 lata badań producenta z kraju pochodzenia odpowiednio do oferowanego produktu
2) potwierdzenia spełnienia wymagań kartą katalogową
3) dostarczenia badań producenta lub karty technicznej lub certyfikatów z jednostki niezależnej potwierdzających zgodność produktu z normami EN
Kryterium jakość/ ocena techniczna
|  | Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 0 pkt
|  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  |  | 0 pkt
|  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 0 pkt
|  |  | max. Ilość punktów |  |  | 50 pkt

## Pakiet nr 9
EZ/ZP/18/2020/ESŁ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 9 - Rękawice jednorazowe winylowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość opakowań | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie * | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice jednorazowe winylowe, niejałowe, bezpudrowe w rozmiarze S, M, L | Syntetyczne, wykonane z polichlorku winylu, nie zawierające lateksu, mankiet rolowany, pasujące na lewą i prawą dłoń, długość min. 240 mm, grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,10mm, AQL≤1.5. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Zgodne z normą EN 455, EN ISO 374, EN 420 ppotwierdzone certyfikatem z jednostki niezależnej lub badaniami lub kartą techniczną. Opakowanie a'100 szt. | 65
Razem
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r., poz. 175) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości 1 opakowania w rozmiarze M i aktualnych ale nie starszych niż 3 lata badań producenta z kraju pochodzenia odpowiednio do oferowanego produktu
2) potwierdzenia spełnienia wymagań kartą katalogową
3) dostarczenia badań producenta lub karty technicznej lub certyfikatów z jednostki niezależnej potwierdzających zgodność produktu z normami EN
Kryterium jakość/ ocena techniczna
|  | Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  |  | 0 pkt
|  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  |  | 0 pkt
|  | Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  |  | 0 pkt
|  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 10 pkt
|  |  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  |  | 0 pkt
|  |  | max. Ilość punktów |  |  | 50 pkt