Załącznik nr 2.4 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Przedmiot: | Kozetka |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kozetka lekarska na stalowej malowanej proszkowo ramie. | TAK, opisać |  |
| 2 | Leże tapicerowane materiałem łatwo zmywalnym. | TAK, opisać |  |
| 3 | Kąt nachylenia wezgłowia +/- 45° | TAK, opisać |  |
| 4 | Wysokość : 510 mm | TAK, opisać |  |
| 5 | Szerokość : 550 mm | TAK, opisać |  |
| 6 | Długość : 1880 mm | TAK, opisać |  |
| 7 | Dopuszczalne obciążenie, min 120 kg | TAK, opisać |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 mce | TAK, opisać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis oferenta