**Załącznik nr 2.5 do SIWZ**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

|  |  |
| --- | --- |
| Przedmiot: | **Taboret obrotowy** |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **OPIS TECHNICZNY** | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Taboret na pięcioramiennej, jezdnej podstawie. | TAK |  |
|  | Tapicerowane materiałem zmywalnym siedzisko. | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą podnośnika gazowego sterowanego dźwignią ręczną. | TAK |  |
|  | Taboret wyposażony w kółka lub stopki. | TAK |  |
|  | Całkowita wysokość bez oparcia : 630/870 mm +/- 20mm | TAK, podać |  |
|  | Średnica siedziska : 360 mm +/- 20mm | TAK, podać |  |
|  | Średnica podstawy : 600 mm +/- 20mm | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące. | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis oferenta