Załącznik nr 2.8 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: KRZESŁO ŁATWOZMYWALNE

Nazwa i typ:

Producent:

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krzesło szpitalne tapicerowane posiadające szerokie, komfortowe siedzisko podłokietnikami. Krzesła w gabinetach, poradniach. | TAK |  |
| 2 | Krzesło na stabilnej, chromowanej podstawie. | TAK |  |
| 3 | Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem wodoodpornym, łatwo zmywalnym. Możliwość wyboru koloru tapicerki. | TAK |  |
| 4 | Podłokietniki wykonane z miękkiego tworzywa. | TAK |  |
| 5 | Możliwość sztaplowania krzesła (min.4 szt.) | TAK, podać |  |
| 6 | Szerokość: 600mm +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 7 | Głębokość: 550mm +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 8 | Wysokość: 870 mm; +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 9 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis oferenta