**Załącznik nr 2.15 do SIWZ**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

Przedmiot: **Wózek inwalidzki**

Nazwa i typ:

Producent:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE** | **WYMAGANIA TAK/ NIE** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
| 1 | |  | | --- | | Wózek standardowy wykonany ze stali precyzyjnej wykonany z chromo-molibdenu , tapicerka nylonowa. | | TAK |  |
| 2 | |  | | --- | | Podłokietnik odchylane i wyciągane,  podnóżki odchylane do wew. i na zew. , odpinane, regulacja wysokości płyty podnóżka, koła przednie krypton lub pompowane,  koła tylne krypton lub pompowane,  koła na szybkozłączce. | | TAK, podać |  |
| 3 | **Gwarancja min.24 msc.** | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis oferenta