Załącznik nr 2.17 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Przedmiot: | Wózek zamykany do przewozu bielizny |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek do czystej i brudnej bielizny - szafka z drzwiczkami, 2xpółka; 1xstelaż do worków na brudną bieliznę | TAK, opisać |  |
| 2 | Szafka zbudowana ze stelaża z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL , wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej; blat z 3 stron obudowany, uchwyt do prowadzenia- podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, wyposażona w wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm (szare), w tym dwa z blokadą; wypełniona prętami, odboje na narożach podstawy- obręcz do worka na odpady ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; z pokrywą z tworzywa ABS otwierana ręcznie, | TAK, opisać |  |
| 3 | Wymiary: 1050x580x1080 mm (+/- 10 mm) Wymiary szafki: 550x530x685 mm (w standardzie szafka wyposażona w 2 półki; wysokość użytkowa szafki 3x218 mm) Wymiary blatu górnego: 490x525 mm Wymiary półki: 490x485 mm | TAK, opisać |  |
| 5 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, opisać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis oferenta