Załącznik nr 2.18 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Przedmiot: | Stolik pod aparaturę medyczną |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik pod aparaturę medyczną: 1xblat 450x320mm, 1xszuflada (wysokość frontu 130mm) | TAK, opisać |  |
| 2 | WYKONANIE: - stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia blatu, szuflady oraz rozbudowę stolika w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. - blat, szuflada i podstawa stalowe, lakierowane proszkowo, blat z pogłębieniem- podstawa wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), w tym dwa z blokadą. | TAK, opisać |  |
| 3 | Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 530x400x800 mm wymiary blatu: 450x320 mm wymiary powierzchni użytkowej blatu: 400x270 mm wymiary szuflady: 450x320x155 mm wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x280x105 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] (+/- 10 mm) | TAK, opisać |  |
| 4 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, opisać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis oferenta