Załącznik nr 2.21 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: DOZOWNIK NA PŁYN DEZYNFEKCYJNY

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dozownik wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 2 | Płyny uzupełniane z karnistra | TAK |  |
| 3 | Pojemność zbiornika 500 | TAK, podać |  |
| 4 | Mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej, łatwy do demontażu | TAK |  |
| 5 | Możliwość pełnej sterylizacji | TAK |  |
| 6 | Możliwość napełniania każdym rodzajem płynu | TAK |  |
| 7 | Przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego | TAK |  |
| 8 | Uruchamiany przyciskiem łokciowym | TAK |  |
| 9 | Możliwość ustawienia wielkości dozy | TAK |  |
| 10 | Wymiary: 300x85x230mm +/- 5mm | TAK, podać |  |
| 11 | Gwarancja 24 mce | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis oferenta