Załącznik nr 2.24 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: DOZOWNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE+ DOZOWNIK CHIURUGICZNEGO MYCIA RĄK

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dozownik na ręczniki papierowe |  |  |
| 1 | Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe. Wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS. | TAK |  |
| 2 | Pojemność do 250 sztuk ręczników. | TAK, podać |  |
| 3 | Pojemnik zamykany na kluczyk | TAK |  |
| 4 | Wymiary: 145x280x265mm +/- 5mm | TAK, podać |  |
|  | Dozownik chirurgicznego mycia rąk |  |  |
| 5 | Dozownik wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 6 | Płyny uzupełniane z karnistra | TAK |  |
| 7 | Pojemność zbiornika 500 | TAK, podać |  |
| 8 | Mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej, łatwy do demontażu | TAK |  |
| 9 | Możliwość pełnej sterylizacji | TAK |  |
| 10 | Możliwość napełniania każdym rodzajem płynu | TAK |  |
| 11 | Przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego | TAK |  |
| 12 | Uruchamiany przyciskiem łokciowym | TAK |  |
| 13 | Możliwość ustawienia wielkości dozy | TAK |  |
| 14 | Wymiary: 300x85x230mm +/- 5mm | TAK, podać |  |
| 15 | Gwarancja 24 mce | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis oferenta