## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 1
Linia krwii do aparatu Gambro
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Linia krwi – komplet ( tętnica, żyła, worek ) , z jeziorkiem wyrównawczym na tętnicy, średnica 8,0 mm, długość 310 mm do aparatu GAMBRO 96 i AK 200 | 12000 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 2
Linia krwii do aparatu Fresenius
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Linia krwi – komplet ( tętnica, żyła, worek ) , z jeziorkiem wyrównawczym na tętnicy, średnica 8,0 mm, długość 310 mm do aparatu FRESENIUS 4008GMBAV 31/35 S | 14000 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 3
Dializatory niewysokoprzepływowe
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1. | Dializatory niewysokoprzepływowe umożliwiajace efektywne usuwanie dużych cząstek średnich (kliners beta2 - mikroglobuliny> 060ml/min) | 1000 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 4
Środki do dezynfekcji
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Środek do dezyfekcji aparatów do hemodializ na bazie kwasu cytrynowego w opakowaniach 5 litrowych | 800 |  |  | 0
2 | Dezynfekant na bazie kwasu nadoctowego o zawartości 2,7-3,5% aktywnego środka w opakowaniu po 8,8 litra | 100 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 5
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 5
Igły tętnicze i żylne do hemodializy
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Igły tętnicze do hemodializy z zaciskiem i obrotowym motylkiem, długość drenu 150mm.- 170mm. w rozmiarach. - 1,6, 1,8 x 2,5 cm. 1,8 x 3,0-3,2 cm 2,0 x 2,5 cm do wyboru przez Zamawiajacego | 20000 |  |  | 0
2 | Igły żylne do hemodializy z zaciskiem i obrotowym motylkiem, długość drenu 150mm.- 170mm. - w rozmiarach. - 1,6, 1,8 x 2,5 cm. 1,8 x 3,0-3,2cm 2,0 x 2,5cm do wyboru przez Zamawiajacego | 20000 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 6
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 6
Materiały zużywalne
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Igła prosta 18G x 7 cm | 500 |  |  | 0
2 | Prowadnik J 0,35c70 cm. | 550 |  |  | 0
3 | Rozszerzacz w rozmiarach. - 10Fx17 cm., 12Fx16 cm., 14Fx16 cm. do wyboru przez Zamawiajacego | 700 |  |  | 0
4 | Przedłużacz Y do zmiany katetera prostego w kateter Y | 300 |  |  | 0
5 | Cewnik (kateter) dwukanałowy do dializy z powłoką bakteriostatyczną - 11Fx 15-23 cm. do wyboru przez Zamawiajacego | 500 |  |  | 0
6 | Zestaw dwukanałowy do dializy z powłoką bakteriostatyczną - 11Fx 18-20 cm. do wyboru przez Zamawiajacego | 350 |  |  | 0
7 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego 22Gx90 mm. | 150 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 7
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 7
Dializatory niskoprzepływowe
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Dializatory niskoprzepływowe sterylizowane parą wodną: o powierzchni 1,4 m2-2,1m2 do wyboru przez Zamawiajacego | 4000 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 8
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 8
Dializatory wysokoprzepływowe
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Dializatory wysokoprzepływowe sterylizowane sucha parą wodną, o powierzchni : 1,3 -1,4 m2 i objętości wypełnienia mniejszej lub równej 75 ml.; 1,7- 1,8 m2 i objętości wypełnienia mniejszej lub równej 100 ml; 2,2- 2,3 m2 i objętości wypełnienia mniejszej lub równej 120 ml do wyboru przez Zamawiajacego | 20000 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 9
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 9
Dializatory wysokoprzepływowe sterylizowana parą wodną lub promieniami gamma
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Dializatory wysokoprzepływowe z błoną poliakrylonitrylową powlekaną polietylonoiminą, heparynizowane, sterylizowane parą wodną lub promieniami gamma o powierzchni 1,6 m2 lub 2,2 m2 ; do wyboru przez Zamawiajacego | 300 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 10
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 10
Materiały do podawania cytostatyków
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Fartuch wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s); rozmiar uniwersalny; kolor biały; pakowany a'30 sztuk. Fartuch z lamowanym wykończeniem przy szyi. Dziane mankiety rękawów. Lamowane troki wstawione z przodu na środku fartucha, służące do przewiązania w pasie. Wyrób niesterylizowany, nie przetwarzany w czystych warunkach. 1.Środek ochrony indywidualnej Kategorii I. Wyrób odpowiedni do użycia w pomieszczeniach czystych o klasie czystości GMP C/D (ISO Klasa 6-9). 2. EN 14126:2003 – Odporność materiału na przeniakanie czynników biologicznych 3. Posiada właściwości mechaniczne: 4. Odporność na ścieranie materiału wg EN 530 Metoda 2, >10 cykli 5. Wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 Metoda B, >100 000 cykli 6. Odporność na przebicie wg EN 863 przynajmniej >5 N 7. Wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2, >30 N | 1000 |  |  | 0
2 | Rękawice maratonowe – syntetyczna kompozycja polimerów, lekami CMR (cytostatykami) i czynnikami biologicznymi. Potwierdzenie bezpieczeństwa: AQL=1.5 (test wodny) Idealne do produkcji cytostatyków według definicji. Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP). Odpowiednie do pracy w pomieszczeniach typu „cleanroom” ISO klasy 5 do EN ISO 14644-1:1999. Wersja sterylna opakowanie typu folia/folia, chroniąca przed wilgocią. Ochrona przeciwwirusowa zgodna z normą ASTM F 1671. Materiał: Specjalna mieszanka nitrylu. Wersja sterylna. Bez alergenów. Wysoka odporność na wiele chemikaliów. Długie 300 mm. Testowane na min 15 cytostatykach. Dostępny system dozowania wykonany ze stali nierdzewnej. Rozmiary: XS (6); S(7); M(8); L(9); XL(10). Środek ochrony indywidualnej. | 1000 |  |  | 0
3 | Osłona na obuwie 1. Materiał: wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s) 2. Środek ochrony indywidualnej kategorii I 3. Sterylna osłona na obuwie z podeszwą antypoślizgową 4. Lamowane szwy 5. Troki do zawiązania wokół kostki 6. Zwalidowany system podwójnego pakowania Dostępna w rozmiarze od S do XL 7. Okres przydatności do użycia 5 lat. Pakowane a'100. | 1000 |  |  | 0
4 | Półmaska filtrujaca typu FFP2 bez zaworu. Środek ochrony indywidualnej | 1000 |  |  | 0
5 | Dren przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną zielonym korkiem luer-lock. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Pakowane a'20. | 100 |  |  | 0
6 | Aparat do podawania cytostatyków, do infuzji grawitacyjnej, z portem bezigłowym nad komorą kroplową, wykonany z bardzo przezroczystego materiału, ostry kolec. Aparat wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką, 15um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej do użytku oraz miejsce do podwieszania drenu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z płynem, pozbawiony ftalany DEHP, zamykany odpowietrznik, zaopatrzony w filtr bakteryjny, zastawka bezigłowa na drenie powyżej komory kroplowej do podłączenia krótkiego drenu do przygotowania cytostatyku, zaopatrzony w system bezpieczeństwa ,,klik,, dren o długości 180 cm. Wymaga się, aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że do podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | 500 |  |  | 0
7 | Czepek pielęgniarski Rondo Extra z wstawką chłonącą pot. Włóknina polipropylenowa 14 g/m2. Wstawka z włókniny wiskozowej typu spunlace 55g/m2, wstawka wokół całej głowy. Rozmiar L, okrągły, średnica 55 cm. kolor niebieski. Bez zawartości lateksu. | 500 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 11
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 11
Igły do biopsji nerki
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Igły do pistoletu Nextage, rozm. 16G, dł. 1600 mm i 2000 mm i 2500 mm do wyboru przez Zamawiajacego | 120 |  |  | 0
2 | Pistolet jednorazowego użytku (typu CAESAR) do biopsji gruboigłowej wyposażony w dwa spusty (z przodu i tyłu) ułatwiający operowanie, automatyczny przycisk bezpieczeństwa, barwne wskaźniki ładowania, wyposażony w igłę ze skalą co 1 cm o wysokiej sztywności, zapobiegającej zaginaniu podczas zabiegu; wyposażona w zewnętrzny matowy szlif o szer. ok. 8 mm umieszczony bezpośrednio za ostrzem igły umożliwiający precyzyjne pozycjonowanie pod kontrolą USG oraz przesuwanym, zdejmowanym koralikiem ułatwiającym pozycyjonowanie igły podczas zabiegu. Pakowana sterylnie w sztywne opakowanie typu tacka plastikowa/papier - zabezpieczające pistolet w transporcie. Do wyboru dł. pobieranego bioptatu 22 lub 10 mm w zależności od potrzeb zamawiającego. Rozmiary: 16G x 160mm; 16G x 200mm | 15 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 12
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 12
Dializator wysokoprzepływowy z błona dializatora wykonanna z mieszany poliaryloetersulfon oraz poliwinylopiroliodonu
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Dializator wysokoprzepływowy z błona dializatora wykonanna z mieszany poliaryloetersulfon oraz poliwinylopiroliodonu o powierzchni: 1,4m2 i klirensie dla mocznika wynoszącym 272 ml/min. Dla fosforanów 242ml/min. Współczynnikiem ultrafiltracji ml/godz-mmHg) 48 i poziomie wypełnienia 74 ml, mierzone przy przepływie krwi Qb=300, dializatu Qd=500; 1,8m2 i klirensie dla mocznika wynoszącym 281 ml/min. dla fosforanów 255ml/min. współczynnikiem ultrafiltracji (ml/godz-mmHg) 54 i poziomie wypełnienia 93 ml, mierzone przy przepływie krwi Qb=300, dializatu Qd=500; do wyboru przez Zamawiającego | 15000 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 13
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 13
Zestaw do LDL aferezy i zestaw do plazmaferezy
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Zestaw do aferezy LDL-C metodą filtracji kaskadowej/frakcjonowania osocza Skład zestawu -Polisulfonowy plazmafiltr 0,6m² szt 1 - Polisulfonowy filtr kaskady 2,0m² szt 1 - Układ drenu filtracyjnego szt 1 - Układ drenu napływowego („tętniczy”) szt 1 - Układ drenu odpływowego („żylny”) szt 1 - Worek drenażowy 10l szt 1 - Roztwór ACD-A w worku 1000 ml szt 1 - Roztwór 0,9% NaCl w worku 1000ml szt 4 | 100 |  |  | 0
2 | Zestaw do plazmaferezy dla dorosłych z filtrem o powierzchni 0,6m2 kompatybilny z aparatem Multifiltrate Ci-Ca Jałowy zestaw do plazmaferezy leczniczej składający się z : - zintegrowanej kasety ( dren tętniczy, żylny, filtratu) -plazmafiltra o powierzchni dyfuzyjnej 0,6 [m2] -drenu substytutu oraz worka filtratu -Zestaw z przyłączami wlotowymi typu Safe Lock | 160 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy aparatu do pozaustrojowego oczyszczania krwi. Opis przedmiotu użyczenia wskazany w załączniku nr 2a doSIWZ. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3a.

## Pakiet nr 14
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 14
Materiały do terapii nerkozastępczej
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Dren do padawania wapnia kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT z użyciem cytrynianów o pojemności wypełnienia 0,7 ml | 100 |  |  | 0
2 | Zestaw do aparatu nerkozastępczego w postaci zintegrowanej kasety (dreny i flitr o powierzchni 1,5m2 ) w terapiach HD, HF, HDF, SCUF z heparyną lub cytrynianem | 140 |  |  | 0
3 | Płyn substytucyjny z zawartością cytrynianu, worek 5 litr (mała komora 250 ml, duża komora 4750 ml) z trzema otworami do zawieszania na haku wagi, o zawartości cytrynianów 18 mmol/l. Zarejestrowany jako lek. | 1500 |  |  | 0
4 | Płyn dializacyjny bezwapniowy; worek dwukomorowy 5 litr. (mała komora 250 ml, duża komora 4750 ml) z trzema otworami do zawieszania na haku wagi, Na 140mmol/l, K 4 mmol/l, Mg 0,75 mmol/l, Cl 122 mmol/l, HPO4 1 mmol/l, HCO3 22 mmol/l. Zarejestrowany jako lek. | 1500 |  |  | 0
5 | Płyn substytucyjny worek dwukomorowy 5 litr Skład: Sód 140 mmol/l, Wapń 1,25 mmol/l, Wodorowęglan 30 mmol/l, Fosforany 1,2 mmol/l, Magnez 0,6 mmol/l, Chlorki 115,9 mmol/l. Zarejestrowany jako lek. | 600 |  |  | 0
6 | Zestaw do plazmaferezy (plazmafiltr o powierzchni 0,35 m 2, worek 5 litrów, dreny: tetniczy, zylny, filtratu osocza) | 200 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy 4 szt. aparatów do terapii nerkozastępczej. Opis przedmiotu użyczenia wskazany w załączniku nr 2b doSIWZ. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3a.

## Pakiet nr 15
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 15
Zestaw do hemodializy
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Worki na filtrat 10 l z zaworem spustowym | 300 |  |  | 0
2 | Igły plastikowe typu Spike o długości 72 mm (opakowanie 100 szt.) | 5 |  |  | 0
3 | Dwukanałowe silikonowe cewniki do hemofiltracji o średnicy 11,5 Fr z zabezpieczeniem przed infuzja powietrza w kanale żylnym o długościach: 15cm, 20 cm, 24 cm w zestawach | 20 |  |  | 0
4 | Dwukanałowe silikonowe cewniki do hemofiltracji o średnicy 13,5 Fr z zabezpieczeniem przed infuzja powietrza w kanale żylnym o długościach: 15cm, 20 cm, 24 cm w zestawach | 100 |  |  | 0
5 | Dializat CI-CA K2 / K4. wodorowęglanowy dializat o składzie: potas 2 lub 4 mmol/l ; sód 133 mmol/l ; wapń 0 mmol/l bezwapniowy ; wodorowęglany 20 mmol/l ; fosforany 0 lub 1,25 mmol/l ; w dwokomorowych workach 5,0 l | 7500 |  |  | 0
6 | Zestawy do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową składającą się z jałowych pakowanych osobno następujących elementów: zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów:tętniczy, zylny, filtratu, cytrynianu, roztworu wapnia ; hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2 ; drenu dializatu | 400 |  |  | 0
7 | Zestawy do ciągłej hemodiafiltracji regionalną antykoagulacją cytrynianową składającą się z jałowych pakowanych osobno następujących elementów: zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów:tętniczy, zylny, filtratu, cytrynianu, roztworu wapnia ; hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2 ; drenu dializatu ; drenu substytutu | 20 |  |  | 0
8 | Wodorowęglanowy płyn substytucyjny buforowany glukozą o stężeniu 5,55 mmol/l o składzie: potas 0 lub 2 lub 3 lub 4 mmol/l ; sód 140 mmol/l ; wapno 1,5 mmol/l ; węglowodany 35 mmol/l ; w dwukomorowych workach 5,0l | 50 |  |  | 0
9 | Diasafe plus Ultrafiltr dializatu do aparatów Fresenius | 50 |  |  | 0
10 | 4% cytrynian sodu w workach 1500 ml | 2000 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 16
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 16
Dializator wysokoprzepływowy z błona syntetyczna
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Dializator wysokoprzepływowy z błona syntetyczna , sterylizowany para wodna bez wypelnienia płynem o powierzchni ≥ 2.1m2 o wysokim klirensie dla mocznika wynoszącym ≥ 284 ml/min., dla kreatyniny 272 ml/min., dla fosforanów 261 ml/min. mierzone przy przepływie krwi Qb=300, dializatu Qd=500; | 1200 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.