Kielce, dnia 07.05.2020r.

EZ/ZP/49/2020/RI

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę tomografu komputerowego 64 - rządowego w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Znak sprawy: EZ/ZP/49/2020/RI.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH), Punkt 110. System ozonowania powietrza – urządzenie przenośne – Profesjonalny Generator Ozonu G10

Prosimy o dopuszczenie do postępowania profesjonalny generator ozonu przeznaczony do dezynfekcji, deakaryzacji, dezodoryzacji kubatur do 200 m³. Wydajność urządzenia 20 g ozonu/h (20 000 mg/h).

Parametr ten przewyższa opisany przez Zamawiającego wymóg G10 (10g ozonu/h).

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Bartosz Stemplewski