EZ/ZP/53/2020/ES                                                                                      Kielce dn. 15.05.2020r

Do wszystkich  zainteresowanych

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów medycznych wykorzystywanych w zabiegach krążenia pozaustrojowego dla potrzeb Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Znak sprawy: EZ/ZP/53/2020/ES

Działając na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy  Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Z 2018r poz. 1986) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

dot. Pakietu nr 2

Ze względu na dotychczasową współpracę i możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego o najwyższej jakości, prosimy o dopuszczenie kaniul aortalnych zagiętych pod kątem 90 stopni dla dorosłych. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

dot. Pakietu nr 3

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego o najwyższej jakości, prosimy o dopuszczenie kaniul aortalnych z balonikiem prostych i zagiętych w rozmiarach 6mm i 7mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

dot. Pakietu nr 4

Ze względu na dotychczasową współpracę i możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego o najwyższej jakości, prosimy o dopuszczenie kaniul TWO STAGE dla dorosłych, posiadających dwa znaczniki poziomu wprowadzenia do serca. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

dot. Pakietu nr 5

Ze względu na dotychczasową współpracę i możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego o najwyższej jakości, prosimy o dopuszczenie kaniul TWO STAGE spłaszczonych dla dorosłych, posiadających dwa znaczniki poziomu wprowadzenia do serca. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

dot. Pakietu nr 7

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego o najwyższej jakości, prosimy o dopuszczenie kaniul do podawania kardiopleginy wstecznie o długości 31cm i średnicy balonika 14F – pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

dot. Pakietu nr 8

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego o najwyższej jakości, prosimy o dopuszczenie kaniul żylnych pojedynczych dla dorosłych PROSTYCH w rozmiarach 28, 32, 36F, dwóch znacznikach wprowadzania oraz pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

dot. Pakietu nr 10

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego o najwyższej jakości, prosimy o dopuszczenie Igły do podawania kardiopleginy z wentem w rozmiarach 7 oraz 9F.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

dot. Pakietu nr 11

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego o najwyższej jakości, prosimy o dopuszczenie zestaw z prowadnicą do kaniulacji:

1) przez żyły biodrowe:

- 5 dylatorów: 8/10, 12/14, 16/18, 20/22, 24F

- igła 18G

- prowadnik 180cm, 0.038”

- mini skalper i strzykawka 10ml

2) tętnice udowe

- 4 dylatory: 8/10, 12/14, 16/18, 20/22F

- igła 18G

- prowadnik 90cm, 0.038”

- mini skalper i strzykawka 10ml

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

dot. Pakietu nr 12

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego o najwyższej jakości, prosimy o dopuszczenie kaniul żylnych pojedynczych dla dorosłych ZAGIĘTYCH w rozmiarach 28, 32, 36F oraz pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

dot. Pakietu nr 16

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego o najwyższej jakości, prosimy o dopuszczenie wentów sylikonowych ze sprężynką dla dorosłych w rozmiarze 16F 
i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

dot. Pakietu nr 7

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 dopuści możliwość zaoferowania kaniul w rozmiarze 14Fr?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

dot. Pakietu nr 11

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 dopuści zaoferowanie zestawów do wprowadzania zawierających prowadnice o długości 210cm dla kaniul żylnych, strzykawkę 5ml oraz trzy dilatory w rozmiarach 8, 12 i 16Fr, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

dot. Pakietu nr 13

Czy Zamawiający w pakiecie nr 13 dopuści możliwość zaoferowania kaniul w rozmiarach 18, 20, 22, 24 i 28 Fr?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

dot. Pakietu nr 14

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych parametrów technicznych dopuści do przetargu kaniule żylne biodrowe:

Ad.5 otwory na długości  od 10 cm do  20 cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad.6 kaniula do krążenia pozaustrojowego maksymalny  czas pracy 6h

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad.9 kaniula z wejściem o śr. 3/8 cala zakończona łącznikiem, długość kaniuli od 38 cm do  55 cm, znaczniki poziomu wprowadzenia do żyły na kaniuli oraz prowadnica do kaniuli

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Ad. 10 rozmiar 19, 21, 23, 25, 29, Fr.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

dot. Pakietu nr 17

Czy Zamawiajacy w miejsce pierwotnych parametrów technicznych dopuści do przetargu kaniule udowe dotętnicze do minidostępu:

Ad.5 przy ujściu kaniuli otwory ( 2)  na długości 1 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Ad.6 kaniula do krążenia pozaustrojowego maksymalny  czas pracy 6h

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad.9 kaniula z wejściem o śr. 3/8 cala zakończone łącznikiem i dodatkowo LL 3/8 cala, długość kaniuli 23 cm, znaczniki poziomu wprowadzenia oraz prowadnica do kaniuli

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Ad.10 rozmiar 15, 17, 19, 21, 23 Fr

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

dot. Pakietu nr 2

Czy w pakiecie 2 Zamawiający dopuści kaniule o dostępności kątów 45 i 90 stopni tylko w rozmiarze 24, w rozmiarach 20 i 22 kąt 90 stopni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

dot. Pakietu nr 4

Czy w pakiecie 4 Zamawiający dopuści kaniule z dwoma znacznikami wprowadzenia i rozmiarze 36/50FR, a nie 36/51?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

dot. Pakietu nr 5

Czy w pakiecie 5 Zamawiający dopuści kaniule z dwoma znacznikami wprowadzenia i rozmiarze 36/50FR, a nie 36/51?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

dot. Pakietu nr 6

Czy w pakiecie 6 Zamawiający dopuści kardioplegię zgodną z załączonym schematem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

dot. Pakietu nr 7

Czy w pakiecie 7 Zamawiający dopuści długość 30,5cm oraz rozmiar 14Fr?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

dot. Pakietu nr 8

Czy w pakiecie 8 Zamawiający dopuści rozmiar 38 zamiast 40 FR?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

dot. Pakietu nr 10

Czy w pakiecie 10 Zamawiający dopuści rozmiary 5,7,9 zamiast 7,9,11Fr?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23

dot. Pakietu nr 11

Czy w pakiecie 11 Zamawiający dopuści prowadnicę 0,035`` z końcówką J - 70cm dla kaniul tętniczych oraz dylatory w rozmiarach 8,12,14,18,20 dla obydwu rodzajów kaniul?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24

dot. Pakietu nr 12

Czy w pakiecie 12 Zamawiający dopuści rozmiar 38 zamiast 40 FR?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25

dot. Pakietu nr 16

Czy w pakiecie 16 Zamawiający dopuści went tylko w rozmiarze 20FR?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

dot. Pakietu nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do kaniulacji o parametrach:

- dylatatory - 8/10fr, 12/14fr i 16/18 fr

- prowadnica  o długości 180 cm dla kaniul żylnych

- strzykawka 10 ml?

Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

dot. Pakietu 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o parametrach:

- rozmiary 19, 21, 25 fr

Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

dot. Pakietu nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o parametrach:

- rozmiary 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 fr

- długość kaniuli od 64 cm do 76 cm

Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29

dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych wyszczególnionych w par. 9 pkt 1.2.b i w pkt 1.2.c na karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30

dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisów pkt 1.2.d?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala   Zespolonego

w Kielcach

Bartosz Stemplewski