Kielce, dnia 15.05.2020r.

EZ/ZP/38/2020/UG

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy:  EZ/ZP/38/2020/UG w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów medycznych dla potrzeb Kliniki Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1 – dotyczy załącznika nr 2b

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie z załącznika 2b poz. 10 (System do pozaustrojowej eliminacji CO2 przez wymiennik krew gaz (z CRRT i bez CRRT)) oraz z poz. 1 skrótu: ECCOR2. Opisany w tych punktach wymiennik będzie dostępny dopiero w IV kwartale 2020r. Na dzień dzisiejszy jest on opcją niedostępną.

Odpowiedź: Zamawiający nie wykreśla z załącznika 2b poz. 10 (System do pozaustrojowej eliminacji CO2 przez wymiennik krew gaz (z CRRT i bez CRRT)) oraz z poz. 1 skrótu: ECCOR2, ale dopuszcza dostępność ww. wymiennika od IV kwartału 2020r.

Wprowadzone zmiany są wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Bartosz Stemplewski