EZ/ZP/53/2020/ES                                                                                      Kielce dn. 18.05.2020r

Do wszystkich  zainteresowanych

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów medycznych wykorzystywanych w zabiegach krążenia pozaustrojowego dla potrzeb Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Znak sprawy: EZ/ZP/53/2020/ES

Działając na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy  Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Z 2018r poz. 1986) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postepowaniu.

Pytanie 1 dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul aortalnych, zagiętych wyłącznie pod kątem 90°?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w dniu 15.05.2020r na pytanie nr 1.

Pytanie 2 dot. Pakietu nr 10

Czy Zamawiający, w pakiecie 10, dopuści do przetargu igły do podawania kardiopleginy bez możliwości monitorowania ciśnienia, ale z odnogą główną do podawania roztworu i odnogą boczną do wentowania serca, w rozmiarach: 7,8,10 Fr?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 dot. Pakietu nr 16

Czy Zamawiający, w pakiecie 16, wyrazi zgodę na zaoferowanie wentów silikonowych ze sprężynką wyłącznie w rozmiarze 16 Fr?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w dniu 15.05.2020r na pytanie nr 10.

W celu wypełnienia dyspozycji z art. 38 ust 1 pkt 3 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Z 2018r poz. 1986) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowe terminy:

Termin składania ofert : 22.05.2020r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert  : 22.05.2020r. godz. 10:30

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala   Zespolonego

w Kielcach

Bartosz Stemplewski