EZ/ZP/73/2020/ES                                                                                      Kielce dn. 24.06.2020r

Do wszystkich  zainteresowanych

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Znak sprawy: EZ/ZP/73/2020/ES

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w powiązaniu z ust. 4   ustawy  Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r poz. 1843)  Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania i wprowadza modyfikacje zapisów SIWZ.

Pytanie 1

dot. Pakietu nr 4

Czy zamawiający w pakiecie 4 dopuści PEG wykonany z miękkiego, elastycznego silikonu o długości ok 80 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych (w tym zawierający jod), dobrze tolerowany przez organizm,, nie alergizujący, zakończenie od strony żołądka zapewniające dobre uszczelnienie gastrostomii, pewne jej mocowanie zapobiegające przypadkowemu wysunięciu gastrostomii, dwudrożny port implementowany do dystalnego końca cewnika, średnica gastrostomii: 14F; 20F i 24F do wyboru przez Zamawiającego, sprzęt bezpośrednio dostosowany do połączenia typu ENFit jako wymagane zabezpieczenie przed przypadkowym  podłączeniem żywienia dojelitowego do systemu dożylnego typu Luer, sterylny, pakowany pojedynczo. W skład zestawu wchodzi tacka z akcesoriami: prowadnik do przeciągania cewnika ok 175 cm, pętla do przeciągania zestawu, igła typu trokar, , skalpel, nasadki do karmienia, serweta do obłożenia pola zabiegowego, gaziki bez otworu.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Załącznik nr 3 – wzór umowy § 3 pkt 3.

Pytanie nr 3

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 6

Pakiet 15 pozycje 3,4,5,6

Czy zamawiający dopuści strzykawki z tłokiem w kolorze mlecznym, spełniając pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Pakiet 15 pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op=100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę konfekcjonowania z odpowiednim przeliczeniem wymaganych  ilości.

Pytanie nr 8

Pakiet 15 pozycja 15

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową cewnikową 100 ml z końcówką standardową nie ściętą pod kątem 45 stopni, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

Pakiet 15 pozycja 16

Czy zamawiający dopuści strzykawkę z dodatkowym łącznikiem w kolorze mlecznym?

Odpowiedź:  Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Pakiet 15 pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę bez dodatkowej podwójnej skali na tłoku, natomiast z dwustronną skalą na cylindrze?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Pakiet 15 pozycja 17

Co Zamawiający rozumie przez zapis, że „Opakowanie posiada duży znacznik otwarcia na całej szerokości”?

Odpowiedź: Zamawiający przez zapis „Opakowanie posiada duży znacznik otwarcia na całej szerokości” rozumie znacznik ułatwiający w łatwy sposób otwarcie opakowania.

Pytanie nr 12

Pakiet 15 pozycje 3,4,5,6

Czy podane przez Zamawiającego ilości strzykawek dotyczą sztuk, czy pełnych opakowań a’100szt?

Odpowiedź: Tak, podane ilości dotyczą pełnych. Zamawiający wprowadza modyfikację do Pakietu nr 15 poz. 3, 4, 5, 6 poprzez zmianę konfekcjonowania.

BYŁO  :

kolumna nr 6 „j.m”  SZTUKI

JEST :

kolumna nr 6 „j.m”  OPAKOWANIA

Pytanie nr 13

Pakiet 8 poz. 1

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania jako produkt równoważny  produkt wysokiej jakości amerykańskiego producenta wg poniższej charakterystyki:

Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha  środkowego, przeznaczony do stosowania w przewlekłych, wysiękowych zapaleniach ucha środkowego, przy wylewie krwi do jamy bębenkowej oraz przy znacznym upośledzeniu drożności trąbki słuchowej w celu przeciwdziałania powstawaniu zrostów w jamie bębenkowej.

- łatwe zamocowanie na błonie bębenkowej  z możliwością łatwego usunięcia np. za pomocą nitki;

- ewakuację wydzieliny;

- dobrą wentylację;

- wprowadzanie leków;

Materiał: politetrafluoroetylen (PTFE) Fluoroplastik. Prześwit w osi przyrządu: 1,02 mm;

Średnica kołnierza wewnętrznego: 2,3 mm; Długość przyrządu: 1,6 mm; Produkt pakowany pojedynczo, sterylizowany i dostarczany w stanie jałowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Pakiet 8 poz. 2

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania jako produkt równoważny  produkt wysokiej jakości amerykańskiego producenta wg poniższej charakterystyki:

Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego, przeznaczony do stosowania w przewlekłych, wysiękowych zapaleniach ucha środkowego przy wylewie krwi do jamy bębenkowej oraz przy znacznym upośledzeniu drożności trąbki słuchowej w celu przeciwdziałania powstawaniu zrostów w jamie bębenkowej.

- łatwe zamocowanie na błonie bębenkowej z możliwością łatwego usunięcia za pomocą nitki

- ewakuację wydzieliny,

- dobrą wentylację,

- wprowadzanie leków.

Materiał: politetrafluoroetylen (PTFE) Fluoroplastik. Prześwit w osi przyrządu: 1,14 mm; Średnica kołnierza zewnętrznego: 2,3 mm; Długość przyrządu: 1,6 mm; Produkt pakowany pojedynczo, sterylizowany i dostarczany w stanie jałowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Pakiet 13 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koców ogrzewających wykonanych z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu, materiał radioprzezierny i perforowany umożliwiający równomierny przepływ powietrza, odporny na rozdarcie, przebicie i zamoczenie, systemem mocowania nie wymagającym dodatkowych adapterów, kompatybilne z urządzeniem Warmair?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Pakiet 13 poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koców ogrzewających dla dorosłych o rozmiarze 210cm x 120 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Pakiet 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do długotrwałego żywienia wykonanego z poliuretanu, ze znacznikiem RTG, wolnego od lateksu i DEHP o rozmiarze 15 CH /20 CH?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Dotyczy § 8 wzoru umowy

Czy Zamawiający, w przypadku reklamacji jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych, wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia ww. reklamacji do 14 dni?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Dotyczy § 9 pkt 2 b) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową z 300,00zł na 100,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

Dotyczy § 9 pkt 2 c) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi z 200,00zł na 100,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21

Dotyczy § 9 pkt 2 d) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia z 200,00zł na 100,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22

Dotyczy § 9 pkt 1 i pkt 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Pakiet 14, poz. 1

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 24

Pakiet 14, poz. 2-3 (opaski identyfikacyjne),8, 45

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 25

Pakiet 14, poz. 16

Czy zamawiający dopuszcza pojemność 800 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Pakiet 14, poz. 21

Czy zamawiający wymaga opakowanie papier – folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 27

Pakiet 14, poz. 43

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł w formie elastycznego drenu o średnicy ok /5 mm, dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm , worek na wydzieliny ok. 24,5 cm x 14 cm, dren posiada zakończenie obłe z  dwoma otworami bocznymi, długość drenu ok. 106 cm i średnicy ok. 6 mm,  komora  dł. Ok. 10,5 cm i średnica ok. 2,7 cm, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28

Pakiet 14, poz. 47

Czy zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu 2l z możliwością stosowania do 7 dni u pacjenta, system zamknięty, jałowy, posiada odpływ spustowy Cross Valve, dren 110 cm z klamrą, port do pobierania próbek do badania bakteriologicznego bez odłączania drenu od cewnika,  dokładny z podziałką co 25 ml, pojemność 2000 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29

Pakiet 14, poz. 53

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku ,wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30

Pakiet 14, poz. 1-9, poz. 13-18, 21,43-45,47-48,53-56

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-9, poz. 13-18, 21,43-45,47-48,53-56 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31

Pakiet 14, poz. 61-62

Czy zamawiający wydzieli poz. 61-62 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32

Pakiet 14, poz.61-62

Czy zamawiający oczekuje 1 szt. = 1 rolkę?

Odpowiedź: Tak, zamawiający oczekuje 1szt = 1 rolka.

Pytanie 33

Pakiet 14, poz.61

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34

Pakiet 14, poz.61

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35

Pakiet 14, poz.62

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36

Pakiet 14, poz.61

Czy zamawiający dopuści rolkę o średnicy gilzy 51 mm, wymiarach rolki 14,5 cm x 14,5 cm x 60 cm, waga roli  1717,92

gram, średnica rolki 145 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37

Pakiet 14, poz.62

Czy zamawiający dopuści rolkę o średnicy gilzy 51 mm, wymiarach rolki 13 cm x 13 cm x 50 cm, waga roli  855,30

gram, średnica rolki 130 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38

Pakiet 14, poz. 61-62

Prosimy o odstąpienie od wymogu nasączenia podkładów środkiem bakteriostatycznym. Środki bakteriostatyczne to środki chemiczne hamujące rozwój i rozmnażanie się bakterii, nie zabijające ich- więc konieczna jest wymiana podkładu po każdym pacjencie. Podkłady z czystej celulozy doskonale spełniają funkcję bakteriostatyczną, służą głównie do badań diagnostycznych ich wymiana również następuje po wizycie każdego pacjenta. Wymóg nasączenia środkiem bakteriostatycznym wskazuje na jednego producenta podkładów co narusza zasadę równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji opisanych w art.7 ust. 1 ustawy PZP, ponadto zaoferowanie podkładu nasączonego środkiem bakteriostatycznym spowoduje wzrost ceny i wartości pakietu – a tym samym wpłynie niekorzystnie na racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39

Pakiet 11 poz. 11

Czy Zamawiający, w celu łatwiejszej identyfikacji, oczekuje igieł w Pakiecie nr 11 pozycji 1-5, pochodzących od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 40

Pakiet 15 poz. 1-2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 pozycji 1-2 dopuści powszechnie stosowane strzykawki do pomp infuzyjnych polskiej marki Margomed?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 pozycji 3-6 dopuści mleczny tłok?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42

Pakiet 15 poz. 3-6

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 pozycji 3-6 dopuści wycenę za opakowanie a’ 100 sztuk?

Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu nr 12.

Pytanie 43

Pakiet 15 poz. 3-6

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 pozycji 3-6 dopuści aby informacja o braku lateksu i PCV zawarta była w karcie katalogowej produktu, zamiast na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:  Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44

Pakiet 15 poz. 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 pozycji 3 dopuści rozszerzenie do 2,5ml?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45

Pakiet 15 poz. 15

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 pozycji 15 dopuści strzykawkę trzyczęściową cewnikową 100ml z dodatkowym adapterem Luer, ze standardową końcówką cewnikową, podwójnie skalowana?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 46

Pakiet 15 poz. 16

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 pozycji 16 dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47

Pakiet 15 poz. 16

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 pozycji 16 dopuści łącznik w kolorze mlecznym?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48

Pakiet 15 poz. 16

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 pozycji 16 dopuści strzykawkę trzyczęściową cewnikową 50ml z rozszerzeniem do 60ml, podziałka na cylindrze co 1ml, skala cyfrowa co 10ml; dodatkowa podwójna skala na cylindrze strzykawki co 1ml od 0 do 50ml, rozszerzenie do 60ml, cyfrowa co 10ml), z dołączonym dodatkowym łącznikiem luer. Jednorazowego użytku, jałowa, niepirogenna. Opakowanie papier-folia?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49

Pakiet 15 poz. 17

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 pozycji 17 dopuści opakowanie typu papier/folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50

Pakiet 3, poz. 1

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy anestetyczny dla dzieci zawierający dwie rury o długości 160 cm, wykonana z EVA zakończone złączem 22mmM od strony aparatu o 22mmM od strony trójnika , rura o długości 80 cm złącze od strony rury 22mmM , złącze od strony pacjenta 15mmF, worek oddechowy 1 litr , pozostałe zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51

Pakiet 6, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjna z 2 pół pierścieniami z mankietem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52

Pakiet 6, poz. 1

Czy zamawiający dopuści łącznik z owalnymi skrzydełkami bez wycięć?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53

Pakiet 6, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rurkę skalowaną co 2 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54

Pakiet 6, poz. 2

Czy zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci dwóch pół pierścieni w odstępie 2 cm od siebie, skalowana co 2 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 55

Pakiet 6, poz. 4

Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z medycznego PCV , zbrojona wyprofilowana anatomicznie ze znacznikiem w postaci 2 pół pierścieni , łącznik z owalnymi skrzydełkami bez nacięć, skalowana co 2 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 56

Pakiet 6, poz. 5

Czy zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych pokrytą białym materiałem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 57

Pakiet 6, poz. 5

Czy zamawiający dopuści zaokrągloną miękką końcówkę dystalną ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 58

Pakiet 6, poz. 5

Czy zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych w rozmiarze 6Fr/275mm dla rurek 2.5-3.5 , 10Fr/ 340mm dla rurek 4.0-5.5 ora 14Fr/340mm dla rurek 6.0-10.00 ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 59

Pakiet 6, poz. 7

Czy zamawiający dopuści jako produkt jako równoważny maskę krtaniową o następujących parametrach :

- wykonana z silikonu, biokompatybilność, nietoksyczna, przeźroczysta

- mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie

- możliwość pracy w MRI

- rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego,

-oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza

- wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych,

- różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych,

-posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia

- kolor mankietu i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny

- sterylna

- pakowania pojedynczo

- w rozmiarze:

| rozmiar | 1.0# | 1.5# | 2.0# | 2.5# | 3.0# | 4.0# | 5.0# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Waga pacjenta | <5kg | 5-10kg | 10-20kg | 20-30kg | 30-50kg | 50-70kg | 70-100kg |
| Wielkość mankietu | <4ml | <7ml | <10ml | <14ml | <20ml | <30 ml | <40ml |

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 60

Pakiet ,7 poz. 10

Czy zamawiający dopuści ściereczkę  nasączoną z 20 ml antyseptycznym myjącym roztworem glukonianiu chlorheksydyny o stężeniu 4%, rozmiar 10x10x2,5 cm wykonana z poliuretanu. Zarejestrowana jako wyrób kosmetyczny, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 61

Pakiet 7, poz. 10

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby  Zamawiający wydzielił z pakietu 7 pozycję 10  i umożliwi składanie ofert  wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 62

Pakiet 7, poz. 17

Czy zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji, z nebulizatorem 6ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 63

Pakiet 7, poz. 17

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby  Zamawiający wydzielił z pakietu 7 pozycję 10  i umożliwi składanie ofert  wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 64

Pakiet 7, poz.  28

Czy zamawiający dopuści elektrody noworodkowe o wysokich właściwościach przylepnych z kabelkiem DIN 1.5 o kształcie okrągłym  o średnicy 25 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 65

Pakiet 7, poz. 28

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby  Zamawiający wydzielił z pakietu 7 pozycję 10  i umożliwi składanie ofert  wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 66

Pakiet 7, poz. 29

Czy zamawiający odstąpi od parametru ” elektrody wyraźnie oznaczone kolorami”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 67

Pakiet 7, pozycja 29

Czy zamawiający dopuści  18 miesięczny termin  ważności elektrod ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68

Pakiet 12, poz. 1

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej , tracheotomijnej o następujących parametrach:

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora

- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl

- posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)

- posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej

- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu

- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”

- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°

- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu

- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów

- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania

- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm

- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym

- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim

- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów

- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin

- pakowany w rękaw papierowo-foliowy

- w rozmiarze:

| Rozmiar | Długość cewnika | Przeznaczenie |
| --- | --- | --- |
| 10Fr 3,3mm | 600mm | intubacja |
| 12Fr 4,0mm | 600mm | intubacja |
| 14Fr 4,7mm | 600mm | intubacja |
| 16Fr 5,3mm | 600mm | intubacja |
| 10Fr 3,3mm | 300mm | tracheostomia |
| 12Fr 4,0mm | 300mm | tracheostomia |
| 14Fr 4,7mm | 300mm | tracheostomia |
| 16Fr 5,3mm | 300mm | tracheostomia |

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 69

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na  zaoferowanie zestawów PEG z silikonowym cewnikiem o długości 60 cm w średnicach 16, 18, 20 Ch. Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 70

Pakiet nr 2

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 4 z pakietu nr 2 . Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty .

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 71

Pakiet nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego noworodkowego z rurami o długości 1,6 m ( rura podwójna i pojedyncza ) pozostałe warunki jak w SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 72

dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych wynikających z zapisów §9 ust. 1 ppkt 1a) oraz 2a) na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 73

dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych wynikających z zapisów §9 ust. 1 ppkt 2b) oraz 2c) na 0,2% wartości brutto towaru, którego zwłoka dotyczy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 74

dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych wynikających z zapisów §9 ust. 1 ppkt 2d) na 0,2% wartości brutto towaru, którego uchybienie dotyczy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 75

dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do zapisu §8 ust. 1 wzoru umowy zdania – „nie dotyczy wyrobów jednorazowych”. Wyroby medyczne jednorazowego użytku mają określony termin ważności, a nie zaś gwarancję.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 76

Pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ustno-nosowe z mankietem niskociśnieniowym, sterylna, cienkościenna z otworem Murphego, posiadająca znacznik rtg,

mankiet z miękkiego tworzywa, atraumatyczne zakończenie rurki i otworu Murphy`ego.

wykonane z tworzywa PCV bez zawartości ftalanów DEHP oraz lateksu, termoplastyczne, nietoksyczne; podziałka centymetrowa, łącznik 15mm

w opakowaniu zapamiętującym kształt rurki, logo producenta i rozmiar na baloniku, rozmiary:  od 2,5 do 10,0 co pół ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 77

Pakiet nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ustno-nosowe bez mankietu uszczelniającego

wykonana z termoplastycznego PCV, zwiększony poślizg, posiadająca otwór Murphy’ego, linia Rtg na całej długości, łącznik 15mm, podziałka centymetrowa, niezawierająca lateksu, bez ftalanów DEHP

jałowa, jednorazowego użytku, opakowanie zapamiętujące kształt rurki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 78

Pakietu nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rurki nieprzeźroczyste, w kolorze mlecznym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 79

Pakiet nr 6 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rurki zbrojona z prowadnicą umieszczoną w kanale rurki, sterylna. Wykonana z przezroczystego nietoksycznego PCV bez zawartości lateksu,

spiralne zbrojenie na całej długości rurki ze stali nierdzewnej. Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, otwór Murphy`ego, atraumatyczne zakończenie rurki i otworu Murphy`ego. Oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie  i balonie. Rozmiary: od 3,0 do 9,5 co pół?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 80

Pakiet nr 6 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie prowadnic do rurek intubacyjnych  dostępnych w rozmiarach: FR6 (2,5-3,5), FR 10 (3,5-6,0), FR 12 (6,0-8,0), FR 14(7,0 -10,0)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 81

Pakiet nr 6 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu, z luźnym drenem do napełniania mankietu, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej,  kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 82

Pakiet nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza igłę w opakowaniu 100 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 83

Pakiet nr 11 poz. 4

Prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie igły do pena w rozmiarze 30 G (0,30 x 8 i 6 mm) 29 G,

31 G. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 84

Pakiet nr 11 poz. 4

Prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie igły do pena w rozmiarze 30 G (0,30 x 8 i 6 mm) 29 G,

31 G, 32 G. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 85

Pakiet nr 11 poz. 5

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igła jałowa do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków o specjalnej konstrukcji typ szlifu igły ołówkowy z bocznym otworem, który zapewnia niską siłę wkłucia i przesuwu eliminując możliwość dostania się skrawków materiału (guma, tworzywo) op. a 100 szt - rozmiar 1,2 x 30 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 86

Pakiet nr 11 poz. 6

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawki do TBC z igłą w rozmiarze 0,45 x 13 mm Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87

Pakiet nr 11 poz. 11-13

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie strzykawek 3 częściowych luer – lock w rozmiarze 5/6ml,

10/12 ml, 20/22 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 88

Pakiet nr 11 poz. 13

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie strzykawek 3 częściowych luer – lock w opakowaniu 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 89

Pakiet nr 11 poz. 14-16

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie strzykawek 3 częściowych luer  w rozmiarze 5/6ml,

10/12 ml, 20/22 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 90

Pakiet nr 11 poz. 16

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie strzykawek 3 częściowych luer w opakowaniu 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 91

Pakiet nr 15 poz. 16

# Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki cewnikowej 50/60  ml z dołączonym dodatkowym luer w kolorze mlecznym.  Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 92

Pakiet 7, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści oczyszczająca, nie zawierającą mydła piankę do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału umożliwia wykonanie toalety po wypróżnieniu bez użycia wody, neutralizującą nieprzyjemne zapachy, zawierającą substancje nawilżające i pielęgnujące; minimalizującą podrażnienia, która tworzy warstwę hydrolipidową chroniącą skórę przed wilgocią i zabrudzeniami. Opakowanie aluminiowe z nadrukowanym składem o pojemności 400 ml zakończone atomizerem umożliwia celowaną aplikację w miejsce zabrudzenia. Na opakowaniu miejsce do opisu danych pacjenta a także wskazówki dotyczące stosowania w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 93

Pakiet 7, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gąbki zarejestrowanej jako produkt biobójczy? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 94

Pakiet 7, poz. 14

Prosimy o doprecyzowanie czy nie zaszła pomyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli żel do USG Aquasonic, poj. 0,25l (250ml)?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli żel do USG Aquasonic poj. 0,25L (250ml).

Pytanie nr 95

Pakiet 7, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści koreczek do kaniul luer – lock jednorazowego użytku, sterylny, niepirogenny, pakowany po 1 szt. w opakowanie papier – folia, z trzpieniem powyżej krawędzi korka?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 96

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktów, których okres przydatności do użycia będzie miał minimum 18 miesięcy?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 97

Pakiet 14, poz. 49

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o następujących parametrach: zestaw do zbiórki stolca w systemie zamkniętym, redukujący powikłania dermatologiczne związane z niekontrolowanym oddawaniem płynnego i/lub półpłynnego stolca. Cewnik wykonany z biokompatybilnego silikonu, pokryty powłoką pochłaniającą zapach. Wyposażony w zatyczkę umożliwiającą zamknięcie drenu na czas wymiany worka zbiorczego oraz niskociśnieniowy balon o pojemność 45ml z możliwością jego wypełnienia wodą lub roztworem soli fizjologicznej, w celu ustabilizowania pozycji cewnika w odbycie pacjenta oraz zmniejszenia ryzyka przecieków oraz wypływania płynów. Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika. Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo z klamrą umożliwiającą zamknięcie światła drenu w celu utrzymania leków  w miejscu podania. Cewnik dodatkowo wyposażony w port do pobierania próbek stolca oraz przepłukiwania cewnika. Zestaw wyposażony w 3 wymienne worki z filtrem węglowym o pojemności 1500 ml skalowane co 100 ml z absorbentem cieczy i zastawką antyzwrotną. Do zestawu dołączone: strzykawka 50ml z końcówką luer lock oraz dwa rzepy umożliwiające zamocowanie worka do ramy łóżka oraz dodatkowy wieszak.  Jednorazowy,  z możliwością utrzymania do 29 dni, niesterylny. Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Pakowany w sztywne opakowanie?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 98

pakiet 14, poz. 50

Prosimy o doprecyzowanie czy nie zaszła pomyłka i zestaw trzech worków wymiennych z pozycji 50 powinien być kompatybilny z pozycją 49?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zestaw trzech worków wymiennych powinien być kompatybilny z pozycją 49.

Pytanie nr 99

pakiet 14, poz. 70

Prosimy o doprecyzowanie czy nie zaszła pomyłka i podstawka wielorazowa na pojemniki na odpady medyczne z pozycji 70 powinna być kompatybilna z pojemnikami na odpady medyczne z pakietu 7 z pozycjami 33, 34, 35?

Odpowiedź: Tak, podstawka wielorazowa na pojemniki na odpady medyczne z pozycji 70 powinna być kompatybilna z pojemnikami na odpady medyczne z pakietu 7 z pozycjami 33, 34, 35.

Pytanie nr 100

pakiet 14, poz. 71

Prosimy o doprecyzowanie czy nie zaszła pomyłka i trójdzielna taca zabiegowa wielorazowa z pozycji 71 powinna być kompatybilna z pojemnikami na odpady medyczne z pakietu  7 z pozycjami 33, 34?

Odpowiedź: Tak,  trójdzielna taca zabiegowa wielorazowa z pozycji 71 powinna być kompatybilna z pojemnikami na odpady medyczne z pakietu  7 z pozycjami 33, 34.

Pytanie nr 101

Pakiet 14, poz. 72

Prosimy o doprecyzowanie czy nie zaszła pomyłka i uchwyt wielorazowy

z pozycji 72 powinien być kompatybilny z pojemnikiem na odpady medyczne z pakietu  7 z pozycjami 38?

Odpowiedź: Tak, uchwyt wielorazowy z pozycji 72 powinien być kompatybilny z pojemnikiem na odpady medyczne z pakietu  7 z pozycjami 38.

Pytanie nr 102

Pakiet 15, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul, strzykawek typu kombi jednorazowego użytku, sterylne, niepirogenne, pakowane po 1 szt. w opakowanie papier – folia, z trzpieniem nie wystającym powyżej krawędzi korka?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 103

Pakiet 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego, karbowanego, do aparatu do znieczulania, pediatrycznego, o średnicy 15mm, rury rozciągliwe w zakresie od  0,6 m do dł. 1,8 m, wykonane z polipropylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 0,5L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 104

Pakiet  11, poz. 2  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł 0,8 x 25 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 105

Pakiet  11, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o  dopuszczenie igieł do penów w rozmiarach : 30G(0,30x 8 mm), 29G, 31G i 32 G ,. Opakowanie zbiorcze 100 sztuk

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 106

Pakiet 11, poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawka TBC z igła /tuberkulinowa 1ml  z igłą 0,5x16 mm. Opakowanie zbiorcze 100 sztuk

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 107

Pakiet 11, poz.11-16

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie strzykawek z przeźroczystym  tłokiem, pozostałe parametry  zgodnie ze SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 108

Pakiet 11, poz. 10 
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 10  do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty szerszemu gronu wykonawców

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 109

Pakiet 15, poz. 1. I 2. 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z jednostronną skalą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 110

Pakiet 15, poz. 3. 4. 5. 6.

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu niebieskiego koloru tłoka i dopuszczenie równoważnych rozwiązań różniących się jedynie tą cechą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 111

Pakiet 15, poz. 8. 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej w nieznacznie różniącym się rozmiarze 0,6 x 32 mm  zamiast 0,6 x 30 mm- długość w calach 1 1/4”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 0,6 x 32mm.

Pytanie 112

Pakiet 15, poz. 9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej w nieznacznie różniącym się rozmiarze 0,7 x 32 mm zamiast 0,7 x 30 mm- długość w calach 1 1/4”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 0,7 x 32mm.

Pytanie 113

Pakiet 15, poz. 14.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły  do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem z otworem centralnym  zapobiegającym fragmentacji korka ,z ostrzem ściętym pod kątem 45 stopni - rozmiar 18G x 40 mm, jałowe, pakowane a 100 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 114

Pakiet 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do odsysania w systemie zamkniętym, w którego skład wchodzi:

Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/  lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania  obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem  45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta oraz cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę  na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 115

Pakiet 12

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w ramach oszczędności i lepszego wykorzystania sprzętu wymaga, aby system do odsysania był dwuelementowy, a mianowicie składał się z adaptera i cewnika pakowanych osobno. Cewnik na 72 h, zaś adapter z możliwością stosowania do 7 dni.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 115

Pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną wykonaną z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu od rozmiaru 5,0; końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG na całej długości rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem  Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 10,0 co pół, opakowanie papier-folia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 116

Pakiet 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną bez mankietu, wykonana z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie oraz dodatkowo na łączniku ISO 15 mm, końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, do intubacji przez  usta i nos. Podłużny boczny znacznik głębokości intubacji na zakończeniu rurki długości 1 cm dla rozmiarów 2,0 - 3,0; długości 2 cm dla rozmiarów 3,5 - 6,0. Powyżej dodatkowe 3 poprzeczne znaczniki głębokości intubacji: dla rozmiarów 2,0 - 3,0 na wysokości 1cm, 2 cm i 3 cm od zakończenia rurki, a dla rozmiarów 3,5 - 6,0 na wysokości 2 cm, 3 cm i 4 cm od zakończenia rurki. Łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, w rozmiarach od 2,0 do 6,0 co pół, opakowanie papier-folia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 118

Pakiet 11 poz. 4

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji nr. 4 z pakietu 11 i utworzenie z niej odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Wprowadzone zmiany są wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.

W celu wypełnienia dyspozycji zawartej w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

Termin składania ofert: 30.06.2020 r. g. 10:00

Termin otwarcia ofert:  30.06.2020 r. g 10:30

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala   Zespolonego

w Kielcach

Bartosz Stemplewski