Znak sprawy: EZ/ZP/68/2020/LW                                                                  Załącznik Nr 2

Zestawienie parametrów i warunków technicznych urządzeń medycznych

Pakiet I -Aparat do krioterapii

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry | Oferowane parametry/opisać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/karcie informacyjnej |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent/Firma: |
| Kraj pochodzenia: |
| Nazwa i typ: |
| Numer katalogowy: |
| 1. | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019/2020 | TAK |  |
| 2. | Urządzenie do krioterapii miejscowej | TAK |  |
| 3 | Urządzenie umieszczone na ramie jezdnej | TAK |  |
| 4 | Urządzenie wyposażone w zbiornik na ciekły azot o poj.31,5 l | TAK |  |
| 5 | Dodatkowy zbiornik | TAK |  |
| 6 | Posiada czterostopniową regulację nadmuchu | TAK |  |
| 7 | Posiada nadmuch do kriopunktury oraz dwa rodzaje nadmuchu pulsacyjnego | TAK |  |
| 8 | Urządzenie wyposażone w stały pomiar ilości azotu w zbiorniku | TAK |  |
| 9 | Czynnik chłodzący -ciekły azot | TAK |  |
| 10 | Temperatura strumienia gazu -160 st.C | TAK |  |
| 11 | Zużycie ciekłego azotu- 0,08 do 0,15 kg/min | TAK |  |
| 12 | Liczba zabiegów z jednego napełnienia zbiornika YDS 30- do 50 | TAK |  |
| 13 | Częstotliwość 50 Hz | TAK |  |
| 14 | Bezpiecznik 3,15 WTA | TAK |  |
| 15 | Wymagany minimalny okres pełnej gwarancji na oferowany sprzęt – od daty podpisania protokołu odbioru | 2 lata |  |
| 16 | Dostawa,zamontowanie aparatu, przeszkolenie personelu med. potwierdzone protokołem | TAK |  |

……………………………

Podpis  upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet II -Zestaw do masy Fango /mieszalnik i szafa utrzymująca temperaturę masy /

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry | Oferowane parametry/opisać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/karcie informacyjnej |
| --- | --- | --- | --- |
| Mieszalnik masy Fango |
| Producent/Firma: |
| Kraj pochodzenia: |
| Nazwa i typ: |
| Numer katalogowy: |
| 1. | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019/2020 | TAK |  |
| 2. | Wsad 60 kg /+/-5%/ | TAK |  |
| 3 | Regulacja temp. 30-110 st./+/-5%/ | TAK |  |
| 4 | Temperatura sterylizacji 135 st./+/-5%/ | TAK |  |
| 5 | Elektroniczna kontrola temperatury | TAK |  |
| 6 | Cyfrowy wyświetlacz temp. | TAK |  |
| 7 | Podgrzewany zawór kulkowy 11/4 z dźwignią spustu | TAK |  |
| 8 | Mieszanie ciągłe oraz interwałowe | TAK |  |
| 9 | Naczynie ze stali nierdzewnej lub aluminium | TAK |  |
| 10 | Izolacja energooszczędna | TAK |  |
| 11 | Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 12 | Moc grzewcza min. 2000W, ZASILANIE 400v, 16 A | TAK |  |
| 13 | Termometr bezpieczeństwa, wyświetla temp. nawet, gdy urządzenie jest wyłączone | TAK |  |
| 14 | Lampki kontrolne-ogrzewanie, mieszanie oraz obróbka w wysokiej temperaturze. | TAK |  |
| 15 | Wymagany minimalny okres pełnej gwarancji na oferowany sprzęt – od daty podpisania protokołu odbioru | 2 lata |  |
| 16 | Dostawa,zamontowanie aparatu, przeszkolenie personelu med. potwierdzone protokołem | TAK |  |

| Szafa termiczna do masy Fango do stałego utrzymywania temp. parafiny lub masy Fango |
| --- |
| Producent/Firma: |
| Kraj pochodzenia: |
| Nazwa i typ: |
| Numer katalogowy: |
| 1. | Fabrycznie nowa, rok produkcji 2019/2020 | TAK |  |
| 2. | Wewnętrzna obudowa wyposażona w minimum 14 szczelin /gniazd/ na kuwety | TAK |  |
| 3 | 10 kuwet 60x40 cm /./+/-5%/ | TAK |  |
| 4 | Zakres temp. Min.30-85 st.C ./+/-5%/ | TAK |  |
| 5 | Elektroniczna kontrola temp. | TAK |  |
| 6 | Dokładność regulacji temp. +/-2st.C | TAK |  |
| 7 | Dokładne i szybkie ogrzewanie dzięki systemowi cyrkulacji powietrza | TAK |  |
| 8 | Samonośna obudowa wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 9 | Moc grzewcza min.1000 W, zasilanie; 230V/50Hz | TAK |  |
| 10 | Lampka kontrolna zasilania i ogrzewania | TAK |  |
| 11 | Wymagany minimalny okres pełnej gwarancji na oferowany sprzęt – od daty podpisania protokołu odbioru | 2 lata |  |
| 12 | Dostawa,zamontowanie aparatu, przeszkolenie personelu med. potwierdzone protokołem | TAK |  |

……………………………

Podpis  upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy