Kielce, dn. 30.06.2020r.

Znak sprawy: EZ/ZP/86/2020/LW

Do zainteresowanych postępowaniem

Dotyczy: postępowania na „Zakup, dostawę oraz uruchomienie aparatu do krioterapii oraz

zestawu do masy FANGO dla potrzeb Kliniki Rehabilitacji  Wojewódzkiego Szpitala

Zespolonego w Kielcach”.

Odpowiedzi na pytania

dot. zestawu do masy fango.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania mieszalnik o masie 40 kg z regulowaną temperaturą w  zakresie : 55-80 stopni ?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w zaproszeniu do złożenia ofert.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania szafę termiczną wyposażoną w 14 tac  o zakresie temperatur : 25-80 stopni ?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w zaproszeniu do złożenia ofert.

Z-CA DYREKTORA                                  ds. lecznictwa

Krzysztof Bidas