EZ/ZP/96/2020/KK

Załącznik nr 2 do zaproszenia

Załącznik nr 1 do umowy nr ………

FORMULARZ CENOWY

ZESTAWIENIE SYSTEMÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

na obiektach WSZ w Kielcach.

| Obiekt: Świętokrzyskie Centrum Neurologii |
| --- |
| Szacunkowa długość instalacji: ok. 640m Rozmieszczenie central: wentylatorownia /dach |
| Ilość punktów nawiewnych i wywiewnych: 291 szt. Ilość stropów laminarnych: 0 szt. |
| Lp. | Typ centrali | Producent |
|  | SKN-3 | VBW Clima |
|  | SKN-2 | VBW Clima |
|  | BO-02-1(50) | VBW Clima |
|  | BO-53-1 | VBW Clima |
|  | SKN-2 | VBW Clima |
|  | BO-02-1(50) | VBW Clima |
|  | VALLOX DIGIT SE VKL | VBW Clima |
|  | BD-1(50) | VBW Clima |
|  | BD-1(50) | VBW Clima |
|  | BD-2(50) | VBW Clima |
|  | BD-6(50) | VBW Clima |
|  | BD-3(50) | VBW Clima |
|  | BD-1(50) | VBW Clima |
|  | CENA BRUTTO ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY NA DANYM OBIEKCIE (wstawić) |  |

| Obiekt: Klinika Chorób Zakaźnych i Dermatologii |
| --- |
| Szacunkowa długość instalacji: ok. 600m Rozmieszczenie central: wentylatorownia |
| Ilość punktów nawiewnych i wywiewnych: 111 szt. Ilość stropów laminarnych: 0 szt. |
| Lp. | Typ centrali | Producent |
|  | CSK 10-H-W-L | JUVENT |
|  | CP 3-H-W-P | JUVENT |
|  | CP 2-H-W-P | JUVENT |
|  | CENA BRUTTO ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY NA DANYM OBIEKCIE (wstawić) |  |

| Obiekt: Klinika Rehabilitacji |
| --- |
| Szacunkowa długość instalacji: ok. 450m Rozmieszczenie central: wentylatorownia |
| Ilość punktów nawiewnych i wywiewnych: 111 szt. Ilość stropów laminarnych: 0 szt. |
| L.P. | Typ centrali | Producent |
|  | ERATO 2/X-133 | DOSPEL |
|  | ERATO 3/X-133 | DOSPEL |
|  | ERATO 3/X-133 | DOSPEL |
|  | RECU 900HE | KOMFOVENT |
|  | RECU 1200HE | KOMFOVENT |
|  | CENA BRUTTO ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY NA DANYM OBIEKCIE (wstawić) |  |

| Obiekt: Klinika Neurochirurgii |
| --- |
| Szacunkowa długość instalacji: ok. 470m Rozmieszczenie central: wentylatorownia |
| Ilość punktów nawiewnych i wywiewnych: 149 szt. Ilość stropów laminarnych: 2 szt. |
| L.P. | Typ centrali | Producent |
|  | ERATO 4/X-151 | DOSPEL |
|  | ERATO 4X-149 | DOSPEL |
|  | AIRMEDIC-3/X-159C | DOSPEL |
|  | AIR MEDIC-3/X-159C | DOSPEL |
|  | AIR MEDIC 3/NWG-159C | DOSPEL |
|  | AIR MEDIC 2/NWG-159V | DOSPEL |
|  | CENA BRUTTO ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY NA DANYM OBIEKCIE (wstawić) |  |

| Obiekt: Centrum Urazowe |
| --- |
| Szacunkowa długość instalacji: ok. 190m Rozmieszczenie central: dach |
| Ilość punktów nawiewnych i wywiewnych: 23 szt. Ilość stropów laminarnych: 0 szt. |
| L.P. | Typ centrali | Producent |
|  | VVS021-R-FRCHV | VTS |
|  | VVS040-R-FPDCHV | VTS |
|  | CENA BRUTTO ZA WYKONANIE PRZDMIOTU UMOWY NA DANYM OBOEKCIE (wstawić) |  |

| Obiekt: Pawilon Pediatryczny |
| --- |
| Szacunkowa długość instalacji: ok. 1280m Rozmieszczenie central: dach |
| Ilość punktów nawiewnych i wywiewnych: 292 szt. Ilość stropów laminarnych: 2 szt. |
| L.P. | Typ centrali | Producent |
|  | MCKH 04 RL | KLIMOR |
|  | MCKH 04 RL | KLIMOR |
|  | MCKS 01 L | KLIMOR |
|  | MCKS 06 RL | KLIMOR |
|  | MCKH 03 RL | KLIMOR |
|  | MCKH 03 RL | KLIMOR |
|  | MCKH 01 L | KLIMOR |
|  | MCKS 01 RL | KLIMOR |
|  | MCKS 02R | KLIMOR |
|  | HMA 2 112 M 1-2 | KLIMOR |
|  | AF-15-7417 | FRAPOL |
|  | VVS021-R-FPVHCF (cyto) | VTS |
|  | CV2L(25)40/5//S1.1/S3.4/S6.1/S4.1+PE+R (pawilon G) | VITROSERVICE |
|  | CV1P(25)-23/5//S7.2H-H+PE+R (pawilon G) | VITROSERVICE |
|  | CV1P(25)23/4//S1.1/S3.4/S6.1/S4.1+PE+R (pawilon G) | VITROSERVICE |
|  | CPV1-L-15/4//S1.1/S3.0/S4.2/S6.2+PE (pawilon G) | VITROSERVICE |
|  | CPV1-P-12/4,5//S1.1/S3.0/S4.2+PE (pawilon G) | VITROSERVICE |
|  | CV2P(25)-40/6//S7.2H-H+PE+R (pawilon G) | VITROSERVICE |
|  | CV1P(25)14/8//S1.1/S2.9/S2.8/S3.4/S4.1+R (pawilon G) | VITROSERVICE |
|  | CV1P(25)14/8//S1.1/S2.9/S2.8/S3.4/S4.1+R (pawilon G) | VITROSERVICE |
|  | CENA BRUTTO ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY NA DANYM OBIEKTCIE (wstawić) |  |

| Obiekt: Szpitalny Oddział Ratunkowy |
| --- |
| Szacunkowa długość instalacji: ok. 450m Rozmieszczenie central: wentylatorownia/dach |
| Ilość punktów nawiewnych i wywiewnych: 225 szt. Ilość stropów laminarnych: 2 szt. |
| L.P. | Typ centrali | Producent |
| . | VS-100-L-PH/F | VTS |
| 2. | VS-40-L-PHCH2/F | VTS |
| 3. | VS-30-L-PHC/F | VTS |
| 4. | VS-55-R-PHCH2/F | VTS |
| 5. | VS-55-R-PHCH2/F | VTS |
|  | CENA BRUTTO ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY NA DANYM OBIEKCIE (wstawić) |  |

| Obiekt: Budynek Główny Szpitala |
| --- |
| Szacunkowa długość instalacji: ok. 650m Rozmieszczenie central: wentylatorownia |
| Ilość punktów nawiewnych i wywiewnych: 110 szt. Ilość stropów laminarnych: 0 szt. |
| L.P. | Typ centrali | Producent |
|  | CV-A-1-PN-110C 1/1 | VTS |
|  | CV-A-1-PN-110C 1/1 | VTS |
|  | CV-A-1-PN-110C 1/1 | VTS |
|  | CV-A-1-PN-110A 1/1 | VTS |
|  | CV-A-1-PN-110A 1/1 | VTS |
|  | CV-A-1-PN-110A 1/1 | VTS |
|  | CV-A-1-PN-110C 1/1 | VTS |
|  | CV-A-1-LW-0B 3/6 | VTS |
|  | CV-P-2-L/NS-14B/7-7 | VTS |
|  | VS-30-R-V (neo) | VTS |
|  | VS-40-R-PHC/F (neo) | VTS |
|  | VS-40-R-PHC/F (neo) | VTS |
|  | CV-A1-P/N-10A/1-7 | VTS |
|  | CV-A1-P/N-10A/1-7 | VTS |
|  | CV-A1-P/N-14B/1-7 | VTS |
|  | CV-A1-P/N-14B/1-7 | VTS |
|  | CV-A1-P/N-14B/1-7 | VTS |
|  | CV-A1-L/N-10A | VTS |
|  | CV-A1-P/N-46A/1-1 | VTS |
|  | CV-A1-L/W-0A/1-6 | VTS |
|  | VS-21-R-PH (nef) | VTS |
|  | VS-21-R-PHC/F (chir) | VTS |
|  | VS-30-R-CH/F (naczynia) | VTS |
|  | VS030-L-FPCHVF (oko) | VTS |
|  | VVS040-R-FPHCVF (dializy) | VTS |
|  | CENA BRUTTO ZAWYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY NA DANYM OBIEKCIE (wstawić) |  |

| Obiekt: Świętokrzyskie Centrum Kardiologii |
| --- |
| Szacunkowa długość instalacji: ok. 670m Rozmieszczenie central: wentylatorownia |
| Ilość punktów nawiewnych i wywiewnych: 198szt. Ilość stropów laminarnych: 2 szt. |
| L.P. | Typ centrali | Producent |
|  | KWH06B5/Z | Clima Tech |
|  | KWH05B5/Z | Clima Tech |
|  | KWH03B5/Z | Clima Tech |
|  | KWH06B5/Z | Clima Tech |
|  | KWH08B5/Z | Clima Tech |
|  | KWH05B5/DZ | Clima Tech |
|  | KWH08B5/Z | Clima Tech |
|  | KWH05B5/DZ | Clima Tech |
|  | KWH03B5/Z | Clima Tech |
|  | KWH03B5/DZ | Clima Tech |
|  | KWH04B5/Z | Clima Tech |
|  | KWH03B5/DZ | Clima Tech |
|  | KWH04B5/Z | Clima Tech |
|  | KWH03B5/Z | Clima Tech |
|  | KWH06B5/Z | Clima Tech |
|  | KWH05B5/Z | Clima Tech |
|  | KWH06B5/Z | Clima Tech |
|  | KWH06B5/DZ | Clima Tech |
|  | KW01B5 | Clima Tech |
|  | KW01B5 | Clima Tech |
|  | KW01B5 | Clima Tech |
|  | KW01B5 | Clima Tech |
|  | KWH03B5/Z | Clima Tech |
|  | KWH03B5/Z | Clima Tech |
|  | KW01B3 | Clima Tech |
|  | KW01B3 | Clima Tech |
|  | KWH10B3/Z | Clima Tech |
|  | KWH08B3/Z | Clima Tech |
|  | KWH06B3/Z | Clima Tech |
|  | KWH08B3/Z | Clima Tech |
|  | KWH05B3/Z | Clima Tech |
|  | KWH04B3/Z | Clima Tech |
|  | VS-21-R-HC (hemo II) | VTS |
|  | CV-P1-P/WS (hemo II) | VTS |
|  | CV-P1-P/WS (hemo II) | VTS |
|  | WS021-R-RHCV (mr) | VTS |
|  | VVS040-L-FGECEVF (hybryda) | VTS |
|  | VVS040-R-FGEV (hybryda) | VTS |
|  | VVS075-R-FGECEVF (hybryda) | VTS |
|  | VVS075-R-FGEV (hybryda) | VTS |
|  | CENA BRUTTO ZAWYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY NA DANYM OBIEKCIE (wstawić) |  |

| Obiekt: Klinika Kardiochirurgii |
| --- |
| Szacunkowa długość instalacji: ok. 470m Rozmieszczenie central: wentylatorownia |
| Ilość punktów nawiewnych i wywiewnych: 110 szt. Ilość stropów laminarnych: 2 szt. |
| L.P. | Typ centrali | Producent |
|  | AIR MEDIC-3/X-175C | DOSPEL |
|  | AIR MEDIC-3/X-175C | DOSPEL |
|  | AIR MEDIC-3/X-175C | DOSPEL |
|  | AIR MEDIC-3/X-159C | DOSPEL |
|  | AIR MEDIC-3/X-175C | DOSPEL |
|  | AIR MEDIC-3/X-159C | DOSPEL |
|  | AIR MEDIC-3/X-159C | DOSPEL |
|  | CENA BRUTTO ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY NA DANYM OBIEKCIE (wstawić) |  |

………………………………

PODPIS  OSOBY  PRAWOMOCNEJ