Załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert

WZÓR UMOWY

zawarta w Kielcach w dniu ...................................r. pomiędzy:

Wojewódzkim  Szpitalem Zespolonym  ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

wpisanym pod  numerem 1580 do Krajowego Rejestru  Sądowego przez  Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział Gospodarczy

NIP 959-12-91-292           Regon   000289785

reprezentowanym przez :

1. Bartosza Stemplewskiego  	-	 Dyrektora

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

.................................................................................................................

reprezentowanym przez:

.................................................................................................................

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego postępowania w oparciu o delegaturę wskazaną w art. 4 ust. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 1843/.

§1

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi polegającej

na wykonaniu czyszczenia mechanicznego, dezynfekcji chemicznej oraz badań mikrobiologicznych central i

kanałów wentylacyjnych oraz pozostałych elementów instalacji takich jak przepustnice, tłumiki, anemostaty,

kratki wentylacyjne, stropy laminarne (odzysk glikolowy, pompa ciepła w wykonaniu higienicznym,

nagrzewnica pierwotna, chłodnica, nagrzewnica wtórna itp.), zespołów wentylatorowych nawiewnych i

wyciągowych, wentylatorów kanałowych, łączników antywibracyjnych oraz innych nie wymienionych

elementów instalacji na obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wyszczególnionych w

załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§2

Termin wykonania usługi

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę serwisową przez okres 12 miesięcy od daty podpisania

niniejszej umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obowiązywania umowy o okres maksymalnie 3

miesiące w przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia określona w § 7 ust. 5 nie zostanie w pełni

wykorzystana w podstawowym okresie obowiązywania umowy.

§ 3

Sposób realizacji umowy

1. Czynności wynikające z zakresu realizacji niniejszej umowy obejmują wykonywanie raz w roku

czyszczenia mechanicznego, dezynfekcji chemicznej oraz badań mikrobiologicznych central i kanałów

wentylacyjnych na obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, w celu utrzymania

w czystości oraz odpowiedniej sterylności pomieszczeń w taki sposób, aby te mogły spełniać swoje funkcje

wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność

leczniczą, rozdział 6 - wymagania dotyczące instalacji - § 40.

2. Wszystkie czynności realizowane będą zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji obsługi

i eksploatacji urządzenia, oraz obowiązującymi przepisami P.POŻ i BHP, a w szczególności do

czyszczenia metodą mechaniczna przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych użyte zostaną szczotki

i szczotki obrotowe, które nie niszczą czyszczonych powierzchni.

3. Osoby wykonujące ze strony Wykonawcy czynności serwisowe muszą posiadać certyfikat lub inny

dokument potwierdzający posiadanie uprawnień w zakresie wykonywania przeglądów central i kanałów

wentylacyjnych.

4. Przeglądy zostaną zakończone wystawieniem raportu/protokołu z przeprowadzonych czynności wraz z

dołączoną dokumentacją fotograficzna lub filmową z inspekcji przed i po czyszczeniu, kartą

charakterystyki substancji biobójczych, oraz wyników badań mikrobiologicznych.

5. Wystawiony dokument z wykonania przeglądu musi być odebrany i potwierdzony przez osobę

uprawnioną ze strony Zamawiającego.

6. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy po stronie:

- Zamawiającego jest ............................... tel.  ............. mail

- Wykonawcy jest ............................... tel. ............. mail …...............

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonywania czyszczenia i dezynfekcji zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi i eksploatacji

urządzenia, zaleceniami producenta urządzenia, obowiązującymi przepisami P.POŻ i BHP, oraz

zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 poz. 175).

2) ustalenia harmonogramu przeglądów i konserwacji z sobą upoważnioną ze strony Zamawiającego

3) wykonywania czynności czyszczenia i dezynfekcji w dni robocze, w godzinach ustalonych z uprawnioną

osobą ze strony Zamawiającego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dn.

18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 2015 r. poz. 90).

4) zabezpieczenie urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach,

5) zaprojektowania oraz wycięcia otworów dla klap rewizyjnych,

6) wykonania inspekcji przed podjęciem prac,

7) wymiany filtrów wentylacyjnych, także HEPA,

8) dezynfekcji środkami posiadającymi atest PZH oraz Ministra Zdrowia,

9) montażu klap rewizyjnych, anemostatów, i kratek wentylacyjnych po czyszczeniu,

10) wykonania badań mikrobiologicznych powietrza metodą zderzeniową, pobór i badania próbek muszą

być wykonane przez laboratorium posiadające akredytację na pobór i badania takich próbek (badania

winny być wykonane w zakresie ogólnej liczby bakterii, grzybów, pleśni i drożdży, badania

mikrobiologiczne muszą być przeprowadzone na wskazanych przez Zamawiającego systemach i przy jego

udziale, badania mikrobiologiczne na obecność drożdży, pleśni oraz drobnoustrojów należy wykonać

metodą wg PN-ISO 7954:1999 i PN-EN ISO 4833-1:2013-12),

11) zapewnienia osób/osoby do wykonania czyszczenia, które posiadają uprawnienia w zakresie przedmiotu

umowy,

12) sporządzenia z przeprowadzonych czynności raportu/protokołu potwierdzonego przez osobę

odpowiedzialną ze strony Zamawiającego.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest do:

1) dostarczenia filtrów kieszeniowych, kasetowych oraz hepa,

2) umożliwienia dostępu pracownikom Wykonawcy do urządzeń wentylacyjnych, a także do zapewnienia

obecności pracownika Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (w razie zaistniałej konieczności) w

czasie wykonywania czynności i dezynfekcji,

3) umożliwienia wykonania czynności objętych niniejszą umową nieprzerwanie od momentu przybycia

pracownika Wykonawcy aż do ich zakończenia,

4) potwierdzenia w raporcie/protokole wykonania prawidłowo czynności czyszczenia i dezynfekcji.

§ 6

Podwykonawcy

1. Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie następującej części przedmiotu umowy tj.:

  - ................................................................................................................................................. .

2. Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze przed zleceniem podwykonawcy wykonania ww. części usługi

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji zawierającej imię i nazwisko (firmę), adres

zamieszkania (siedzibę) podwykonawcy.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację części przedmiotu umowy, którą wykonuje przy

pomocy podwykonawcy.

4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do zmiany podwykonawcy, jeżeli ten wykonuje

usługę w sposób wadliwy, niestaranny, niezgodny z umową lub właściwymi przepisami.

§ 7

Wynagrodzenie

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za każdy obiekt, na którym zostaną zakończone

czynności czyszczenia i dezynfekcji potwierdzone raportem/protokołem podpisanym przez osobę

upoważnioną ze strony Zamawiającego. Wynagrodzenie zostało ustalone na podstawie cen podanych w

załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego §, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o

informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.178), uwzględnia podatek od towarów i

usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega

w/w podatkom.

3. Cena ofertowa  jest ostateczna i nie będzie podlegać zmianie przez okres trwania umowy.

4. Łączna wysokość zobowiązań Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy nie przekroczy

kwoty brutto ……………zł (słownie: ………………………………………)

§ 8

Płatności

1. Wykonawca wystawi fakturę VAT za realizację zamówienia w danym kwartale na podstawie

raportów/protokołów zatwierdzonych przez osobę odpowiedzialną za strony Zamawiającego.

2. Zapłata należności dokonywana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w

fakturze VAT w terminie 60 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT

do siedziby Zamawiającego pod warunkiem przedłożenia dokumentów potwierdzających zapłatę

wynagrodzenia podwykonawcy. Za datę doręczenia uważa się datę wpływu faktury w formie

elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego: faktura@wszzkielce.pl.

3. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawcy

przysługują odsetki ustawowe za opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego.

4. Wykonawca nie może dokonywać przelewu (cesji) wierzytelności przypadającej mu w stosunku do

Zamawiającego na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej zgody, podmiotu tworzącego

Zamawiającego oraz po wyrażeniu zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie w trybie określonym

przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

5. W wystawionych fakturach Zamawiający oznaczony będzie jako: Wojewódzki Szpital Zespolony, 25-735

Kielce ul. Grunwaldzka 45 NIP 959-12-91-292.

§ 9

Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w

formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 4

2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 4,

b) za zwłokę w wykonaniu czynności objętych umową ponad terminy określone w umowie lub

ustalone z Zamawiającym - w wysokości 100,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

c) Wykonawca realizuje usługę niezgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji obsługi i

eksploatacji urządzenia w wysokości 500,00 zł za każde uchybienie,

2. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania

uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. O nałożeniu kary umownej Strona nakładająca karę zawiadomi drugą Stronę w formie pisemnej wraz z

podaniem uzasadnienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

5. Postanowienia umowy dotyczące kar umownych pozostają wiążące dla stron w przypadku odstąpienia od

umowy przez którąkolwiek ze stron.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w ustawie Kodeks Cywilny przysługuje im

prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1) Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

a) Wykonawca rozwiązał firmę lub utracił uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie

objętym zamówieniem,

b) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację lub złożono wniosek o ogłoszenie upadłości,

c) Wykonawca realizuje usługę nie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami

niniejszej umowy.

2) Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:

a) Zamawiający jest w zwłoce z uiszczeniem należności na rzecz Wykonawcy 2 miesiące ponad termin

płatności faktury i pomimo dodatkowego wezwania listem poleconym odmawia uiszczenia należności.

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez stronę wiadomości o

okolicznościach, o których mowa ust. 1 i wymaga formy pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.

3. Przed wykonaniem prawa odstąpienia od umowy, strona zamierzająca odstąpić od umowy wyznaczy

pisemnie drugiej stronie stosowny termin na usunięcie naruszeń lub usunięcie ich przyczyn, który nie

może być jednakże dłuższy niż 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

§ 11

Istotna zmiana okoliczności, siła wyższa

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części

umowy.

2. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych

w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.

3. Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie

drugą stronę w ciągu 3 dni od powstania tych okoliczności, o ile poinformowanie drugiej strony jest w

tym terminie możliwe.

4. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie powołuje.

§ 12

Zmiany umowy

1. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następującym zakresie:

1) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy wskazanych w § 3 ust 6,

2) zmiany danych teleadresowych,

3) zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz rozporządzeń (zmiany przepisów bądź

wymogów szczególnych dotyczących przedmiotu zamówienia).

2. Zmiany wysokości należnego wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek

podatku VAT w odniesieniu do asortymentu objętego umową, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na

koszty wykonania umowy i Wykonawca w sposób obiektywny udowodni ich wielkość.

3. Zmiany terminu wykonania usługi określonego w harmonogramie, o którym mowa w § 4 pkt. 2).

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej (tj. przed ich dokonaniem) pisemnej zgody

Zamawiającego i dokonywane będą w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności, za wyjątkiem

zmian o których mowa w ust 1, dla których skuteczności wystarczające jest jednostronne pisemne

oświadczenie strony.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie:

1) właściwe przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) wraz z

aktami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygać

polubownie. W razie braku porozumienia sprawy sporne rozstrzygać będzie właściwy Sąd powszechny w

Kielcach.

3. Jeżeli w wyniku zawarcia umowy w ramach prowadzonego postępowania, będzie mieć miejsce

przetwarzanie danych osobowych, strony zgodnie zobowiązują się zawrzeć umowę o przetwarzanie

danych osobowych, która spełniać będzie wszystkie wymogi RODO i obowiązującej ustawy o ochronie

danych osobowych, na cały okres obowiązywania umowy podstawowej (rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016, str. 1))

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

Zamawiającego i Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 					WYKONAWCA: