Załącznik nr 1 do umowy nr………………						EZ/ZP/101/2020/DK

Załącznik  Nr 2 do

zaproszenia

| Formularz asortymentowo - cenowy |
| --- |
| L.P. | KLASA FILTRACJI | WYMIARY FILTRA | ILOŚĆ SZTUK | CENA NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| 1. | EU5 | 592X490X600 | 8 |  |  |  |
| 2. | EU5 | 429X287X360 | 2 |  |  |  |
| 3. | EU5 | 592X287X600 | 6 |  |  |  |
| 4. | EU5 | 490X592X600 | 2 |  |  |  |
| 5. | EU5 | 592X490X600 | 1 |  |  |  |
| 6. | EU5 | 592X592X300 | 25 |  |  |  |
| 7. | EU5 | 592X287X300 | 17 |  |  |  |
| 8. | EU5 | 490x490x300 | 14 |  |  |  |
| 9. | EU5 | 428x428x300 | 16 |  |  |  |
| 10. | EU5 | 428x287x300 | 18 |  |  |  |
| 11. | EU5 | 592X542X360 | 18 |  |  |  |
| 12. | EU5 | 592X287X360 | 18 |  |  |  |
| 13. | EU5 | 287X542X360 | 14 |  |  |  |
| 14. | EU5 | 287X287X360 | 16 |  |  |  |
| 15. | EU5 | 592X592X360 | 5 |  |  |  |
| 16. | EU5 | 287x287x300 | 4 |  |  |  |
| 17. | EU5 | 287x287x600 | 2 |  |  |  |
| 18. | EU5 | 287x592x360 | 1 |  |  |  |
| 19. | EU9 | 592X490X600 | 2 |  |  |  |
| 20. | EU9 | 429X287X600 | 2 |  |  |  |
| 21. | EU9 | 592X592X600 | 22 |  |  |  |
| 22. | EU9 | 592X287X600 | 23 |  |  |  |
| 23. | EU9 | 490X592X600 | 2 |  |  |  |
| 24. | EU9 | 490x490x600 | 7 |  |  |  |
| 25. | EU9 | 428x428x600 | 7 |  |  |  |
| 26. | EU9 | 428x287x600 | 8 |  |  |  |
| 27. | EU9 | 790X490X600 | 1 |  |  |  |
| 28. | EU9 | 592X542X600 | 6 |  |  |  |
| 29. | EU9 | 287X542X600 | 6 |  |  |  |
| 30. | EU9 | 287X287X600 | 8 |  |  |  |
| 31. | EU9 | 592x287x635 | 1 |  |  |  |
| 32. | EU13 | 457X457X78 | 44 |  |  |  |
| 33. | EU13 | 305X305X78 | 28 |  |  |  |
| 34. | EU13 | 610X610X150 | 13 |  |  |  |
| 35 | EU13 | 305 W X 610 SZ X 292 GŁ | 4 |  |  |  |
| 36. | EU13 | 915X610X80 | 5 |  |  |  |
| 37. | EU13 | 305X305X80 | 4 |  |  |  |
| 38. | EU13 | 610X610X80 | 5 |  |  |  |
| 39. | EU13 | 610X610X292 | 1 |  |  |  |
| 40. | EU13 | 915X610X78 | 12 |  |  |  |
| 41. | EU13 | 915X457X78 | 8 |  |  |  |
| 42. | EU13 | 405X405X78 | 25 |  |  |  |
| 43. | EU13 | 535X535X78 | 35 |  |  |  |
| 44. | EU13 | 305x305x150 | 1 |  |  |  |
| 45. | EU13 | 575x575x78 | 7 |  |  |  |
| 46. | EU13 | 305X610X150 | 7 |  |  |  |
| 47. | EU13 | 610x610x78 | 5 |  |  |  |
| 48. | EU13 | 457x457x80 | 13 |  |  |  |
| 49. | EU13 | 610x610x70 | 18 |  |  |  |
| 50. | EU13 | 280x610x69 | 4 |  |  |  |
| 51. | EU13 | 505x505x80 | 1 |  |  |  |
| 52. | EU13 | 560x560x70 | 20 |  |  |  |
| 53. | EU13 | 560x260x70 | 4 |  |  |  |
| 54. | EU13 | 405x405x80 | 12 |  |  |  |
| 55. | EU4 | 620X355X48 | 3 |  |  |  |
| 56. | EU4 | 429X287X300 | 10 |  |  |  |
| 57. | EU4 | 592X592X48 | 1 |  |  |  |
| 58. | EU4 | 950X300X48 | 1 |  |  |  |
| 59. | EU4 | 580X300X48 | 2 |  |  |  |
| 60. | EU4 | 490x490x300 | 8 |  |  |  |
| 61. | EU4 | 592X287X200 | 1 |  |  |  |
| 62. | EU4 | 425x285x260 | 4 |  |  |  |
| 63. | EU4 | 592x592x300 | 5 |  |  |  |
| 64. | EU4 | 592x287x300 | 9 |  |  |  |
| 65. | EU7 | 428x287x600 | 6 |  |  |  |
| 66. | EU7 | 428X428X600 | 4 |  |  |  |
| 67. | EU7 | 490x490x600 | 6 |  |  |  |
| 68. | EU7 | 592x592x600 | 2 |  |  |  |
| 69. | EU7 | 592x287x600 | 3 |  |  |  |
| 70. | EU7 | 287x287x600 | 1 |  |  |  |
| 71. | EU7 | 592x592x300 | 1 |  |  |  |
| 72. | G4 | 572X272X48 | 1 |  |  |  |
| 73. | G4 | 872X360X48 | 1 |  |  |  |
| 74. | G4 | 872X492X48 | 2 |  |  |  |
| 75. | G4 | 784X847X48 | 4 |  |  |  |
| 76. | G4 | 1080X492X48 | 2 |  |  |  |
| 77. | G4 | 580x300x48 | 2 |  |  |  |
| 78. | G4 | 930x870x100 | 2 |  |  |  |
| 79. | G4 | 310x870x100 | 2 |  |  |  |
| 80. | G4 | 930x605x100 | 1 |  |  |  |
| 81. | G4 | 310x605x100 | 1 |  |  |  |
| 82. | F7 | 592x592x600 | 1 |  |  |  |
| 83. | F7 | 287x592x600 | 1 |  |  |  |
| 84. | F7 | 490x490x300 | 2 |  |  |  |
| 85. | EU3 | 600x590x100 | 1 |  |  |  |
| 86. | EU3 | 600x390x100 | 3 |  |  |  |
| 87. | EU3 | 580x310x50 | 2 |  |  |  |
| 88. | M5 | 490x490x300 | 2 |  |  |  |
| 89. | M5 | 428x287x300 | 2 |  |  |  |
| 90. | EU6 | 428x287x300 | 2 |  |  |  |
| 91. | EU14 | 915X610X80 | 1 |  |  |  |
| 92. | H13 | 590x590x69 | 8 |  |  |  |

WYMAGANIA DLA FILTRÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Filtry kieszeniowe:

- Rama główna z blachy ocynkowanej,

- Brak nitów, wkrętów oraz brak ostrych krawędzi powodujących możliwość skaleczenia,

- Każda kieszeń posiada swoją metalową indywidualną ramkę, dla klas M5-F9 kieszenie szyte i klejone na przeszyciach

- Filtry wstępne i dokładne sklasyfikowane wg aktualnej normy ISO 16890 oraz PN-EN 779-2012

- Filtry klasy M5-F9 : aktualny certyfikat Eurovent i certyfikat PZH,

- Indywidualne raporty z niezależnego laboratorium badawczego potwierdzające parametry filtra zgodnie z PN-EN 779-2012 dla:

- dla filtra kieszeniowego F7 o pełnym wymiarze ramy 592x592,

- dla filtra kieszeniowego F9 o pełnym wymiarze ramy 592x592,

- Filtry klasy M5-F9: materiał filtracyjny włókno szklane, aktualny certyfikat z niezależnego laboratorium potwierdzający nieszkodliwość stosowania tego materiału,

- Minimalna skuteczność filtracji cząstki 0,4 mikrona dla filtrów klasy F7 wg PN-EN 779-2012 – 50%, dla pełnego wymiaru ramy filtr osiąga klasę energetyczną A+ w programie certyfikacji Eurovent dla filtrów powietrza,

- Minimalna skuteczność filtracji cząstki 0,4 mikrona dla filtrów klasy F9 wg PN-EN 779-2012 – 85%, dla pełnego wymiaru ramy filtr osiąga klasę energetyczną B w programie certyfikacji Eurovent dla filtrów powietrza,

Filtry wstępne kasetowe:

- Rama z blachy ocynkowanej,

- Dwie siatki ochronne: po stronie wylotu i wlotu powietrza,

- Medium filtracyjne – „mięsisty” uplisowany poliester o grubości około 4 mm dla G4

Filtry HEPA:

- Klasa filtracji zgodnie z PN-EN 1822-2009,

- Rama MDF – materiał MDF niehigroskopijny, niepylący,

- Technologia plisowania, minipleat – separatory z kleju topliwego,

- Ciągła jednoczęściowa półokrągła uszczelka poliuretanowa po stronie wlotu powietrza,

- Indywidualny oryginalny certyfikat producenta dla każdego filtra przyklejony do ramy filtra z numerem seryjnym potwierdzający i ukazujący rzeczywiste – zbadane parametry filtra zgodnie z PN-EN 1822-2009 w formie skan testu (wizualne ukazanie rezultatów skanowania filtra),

- Każdy filtr HEPA posiada na swojej ramie dodatkową, odrywalną, wierną i samoprzylepną kopię naklejki głównej z numerem seryjnym i danymi filtra,

- Na opakowaniu fabrycznym przyklejona kolejna kopia naklejki głównej filtra,

- Certyfikat PZH

Filtry HEPA w ramie aluminiowej:

- Klasa filtracji zgodnie z PN-EN 1822-2009,

- Rama aluminium anodowane,

- Technologia plisowania, minipleat – separatory z kleju topliwego,

- Ciągła jednoczęściowa półokrągła uszczelka poliuretanowa po stronie wlotu powietrza,

- Indywidualny oryginalny certyfikat producenta dla każdego filtra przyklejony do ramy filtra z numerem seryjnym potwierdzający i ukazujący rzeczywiste – zbadane parametry filtra zgodnie z PN-EN 1822-2009 w formie skan testu (wizualne ukazanie rezultatów skanowania filtra),

- Każdy filtr HEPA posiada na swojej ramie dodatkową, odrywalną, wierną i samoprzylepną kopię naklejki głównej z numerem seryjnym i danymi filtra,

- Na opakowaniu fabrycznym przyklejona kolejna kopia naklejki głównej filtra,

- Certyfikat PZH

- Brak w materiale filtra formaldehydu, ftalanu i bisfenolu, stosowny certyfikat potwierdzający

- Komponenty filtra mikrobiologicznie obojętne wg ISO 846

- Siatka ochronna metalowa lakierowana

Oferent dostarczy wraz z ofertą przetargową po jednym typie oferowanego filtra (kieszeniowy, kasetowy, HEPA – z indywidualnym certyfikatem) do Zamawiającego celem dokonania oceny jakościowej przez Zamawiającego pod kątem zgodności ze specyfikacją.

Dostarczone filtry będzie można odebrać w terminie do 20 dni od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

Oferent dostarczy razem z ofertą przetargową wszelkie wymagane i wyspecyfikowane certyfikaty potwierdzającego parametry filtrów celem analizy i oceny przez Zamawiającego pod kątem zgodności ze specyfikacją.

………………. Dnia.…………………

…………………………............

PODPIS Wykonawcy