Kielce, 22.07.2020 r.

EZ/ZP/99/2020/MW

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: ,,Zakup i sukcesywną dostawę zużywalnych materiałów laboratoryjnych  na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019. poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycje nr 38,39,47 i utworzenie osobnego pakietu? Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w poz. 38,39,47 należał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza niższą klasę I? SIWZ nie zawiera w/w informacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa

Pytanie nr 3

Jakiej klasy czystości oczekuje  Zamawiający dla poz. 38,39,47? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile - R ) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane  gazowo?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zarówno wyroby aseptyczne i sterylizowane gazowo

Pytanie nr 4

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji nr. 20 z pakietu 1 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź:

Nie, Zgodnie z SIWZ

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Bartosz Stemplewski