Kielce, dn. 12.08.2020 r.

Znak sprawy: EZ/ZP/69/2020/ESŁ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę różnego sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” w ramach działania 7.3 oś priorytetowa VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 20

PAKIET NR 4 poz. 7 Aparat do wysokoprzepływowej terapii donosowej – 1 szt.

dot. Pkt.9

Czy Zamawiający dopuści aparat do wysokoprzepływowej terapii donosowej o wymiarach 358 mm x 197 mm x 165 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

dot. Pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści aparat do wysokoprzepływowej terapii donosowej o wadze 2,5 kg.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

PAKIET NR 4 – poz. 12 Zestaw do drenażu klatki piersiowej dla dorosłych – 1 szt.

dot. Pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu klatki piersiowej dla dorosłych z przezroczystą komorą zbiorczą z poliwęglanu o poj. min. 2300ml składająca się z trzech części dla sekwencyjnego napełniania z pediatrycznym stopniowaniem skali w celu łatwiejszego monitorowania drenowanych płynów ze skalą umożliwiającą zapisywanie notatek

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzeni, że Zmawiający będzie wymagał dołączenia karty gwarancyjnej oraz instrukcji obsługi zaoferowanych urządzeń oraz sprzętu przy dostawie danego asortymentu a nie na etapie składnia oferty.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał dołączenia karty gwarancyjnej oraz instrukcji obsługi zaoferowanych urządzeń oraz sprzętu przy dostawie danego asortymentu a nie na etapie składnia oferty.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić 
w treści składanych ofert z odpowiednią adnotacją pod pakietem.

Jednocześnie Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w celu wypełnienia dyspozycji zawartej w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

Termin składania ofert:	19.08.2020 r. - godz. 10:30

Termin otwarcia ofert:	19.08.2020 r. - godz. 11:00

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Bartosz Stemplewski