## Pakiet nr 1
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych PROJEKT „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”
EZ/ZP/113/2020/ESŁ
Załącznik nr 2 do SIWZ
(Zalącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 1 - Rękawice diagnostyczne, nitrylowe w systemie pojedynczego dozowania rękawic
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość opakowań | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Deklaracja i/lub certyfikat / oświadczenie * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1. | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe w systemie pojedynczego dozowania rękawic | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, o wysokiej rozciągliwości, teksturowana powierzchnia na palcach, chlorowane od strony wewnętrznej, pokryte polimerem na stronie roboczej, mankiet rolowany, kształt uniwersalny. Długość minimalna 240mm. Grubości pojedynczej ścianki min: palec 0,07mm, dłoń 0,06mm, mankiet 0,05mm. AQL 1,0. Siła zrywu przed starzeniem min. 6N. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania jedynie za mankiet (mankiet zawsze wyjmowany pierwszy), bez konieczności dotykania opakowania i pozostałych rękawic co pozwoli ograniczyć skażenie do minimum. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 10 uchwytów naściennych pojedynczych lub potrójnych. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III typ B. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i cytostatyków wg ASTM D 6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Zgodne z normą EN 455, 420, EN ISO 374 potwierdzone certyfikatem z jednostki niezależnej lub badaniami lub kartą techniczną. Rozmiar rękawic S - XL. Opakowanie - 250 szt. | 750
Razem:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r., poz. 175) stosowne oświadczenie.
Zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m.in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/inforrmacje-dotyczące-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19.

## Pakiet nr 2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych PROJEKT „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”
EZ/ZP/113/2020/ESŁ
Załącznik nr 2 do SIWZ
(Zalącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 2 - Rękawice diagnostyczne, nitrylowe w systemie pojedynczego dozowania rękawic
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość opakowań | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Deklaracja i/lub certyfikat / oświadczenie * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1. | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe w systemie pojedynczego dozowania rękawic | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, o wysokiej rozciągliwości, teksturowana powierzchnia na palcach, chlorowane od strony wewnętrznej, pokryte polimerem na stronie roboczej, mankiet rolowany, kształt uniwersalny. Długość minimalna 240mm. Grubości pojedynczej ścianki min: palec 0,07mm, dłoń 0,06mm, mankiet 0,05mm. AQL 1,0. Siła zrywu przed starzeniem min. 6N. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania jedynie za mankiet (mankiet zawsze wyjmowany pierwszy), bez konieczności dotykania opakowania i pozostałych rękawic co pozwoli ograniczyć skażenie do minimum. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 10 uchwytów naściennych pojedynczych lub potrójnych. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III typ B. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i cytostatyków wg ASTM D 6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Zgodne z normą EN 455, 420, EN ISO 374 potwierdzone certyfikatem z jednostki niezależnej lub badaniami lub kartą techniczną. Rozmiar rękawic S - XL. Opakowanie - 250 szt. | 750
Razem:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r., poz. 175) stosowne oświadczenie.
Zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m.in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/inforrmacje-dotyczące-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19.

## Pakiet nr 3
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych PROJEKT „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”
EZ/ZP/113/2020/ESŁ
Załącznik nr 2 do SIWZ
(Zalącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 3 - Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość opakowań | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Deklaracja i/lub certyfikat / oświadczenie * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1. | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe | Rękawica zabiegowo - diagnostyczna niejałowa, wykonana z nitrylu, bezpudrowa, o teksturowanych końcówkach palców, grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,09 mm, długość min. 240 mm, AQL 1,0, siła zrywania przed starzeniem min. 6N. Rękawica podwójnie zarejestrowana jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III typ B. Rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością. Rękawice przebadane zgodnie z normą ASTM F1671 i ASTM D 6978 potwierdzone raportem badania, wykonanym w niezależnym laboratorium. Zgodne z normą EN 455, EN 420, EN ISO 374 potwierdzone certyfikatem z jednostki niezależnej lub badaniami lub kartą techniczną. Rozmiar rękawic S - XL. Opakowanie - 100 szt. | 29500
Razem:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r., poz. 175) stosowne oświadczenie.
Zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m.in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/inforrmacje-dotyczące-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19.

## Pakiet nr 4
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych PROJEKT „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”
EZ/ZP/113/2020/ESŁ
Załącznik nr 2 do SIWZ
(Zalącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 4 - Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość opakowań | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Deklaracja i/lub certyfikat / oświadczenie * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1. | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe | Rękawica zabiegowo - diagnostyczna niejałowa, wykonana z nitrylu, bezpudrowa, o teksturowanych końcówkach palców, grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,09 mm, długość min. 240 mm, AQL 1,0, siła zrywania przed starzeniem min. 6N. Rękawica podwójnie zarejestrowana jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III typ B. Rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością. Rękawice przebadane zgodnie z normą ASTM F1671 i ASTM D 6978 potwierdzone raportem badania, wykonanym w niezależnym laboratorium. Zgodne z normą EN 455, EN 420, EN ISO 374 potwierdzone certyfikatem z jednostki niezależnej lub badaniami lub kartą techniczną. Rozmiar rękawic S - XL. Opakowanie - 100 szt. | 29500
Razem:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r., poz. 175).
Zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m.in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/inforrmacje-dotyczące-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19.

## Pakiet nr 5
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych PROJEKT „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”
EZ/ZP/113/2020/ESŁ
Załącznik nr 2 do SIWZ
(Zalącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 5 - Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Ilość par | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Deklaracja i/lub certyfikat / oświadczenie * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z naturalnego lateksu w kolorze zielonym, kształt anatomiczny.Wewnętrzna powierzchnia bezzapachowa wodorozcieńczalna z dodatkiem glicerolu ,a także warstwy ochronnej dimetykonu, która zapobiega wysuszaniu skóry ,z zewnątrz teksturowana. Mankiet prosty z niechlorowaną opaską lepną na końcu zapobiegającą zsuwanie się rękawic. Grubość rękawicy 0,23 mm na palcu, 0,21 mm na dłoni, 0,19 mm na mankiecie. Długość min . 290 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem 18,2 N,. Poziom protein 30 μg/g AQL 0,65. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4,EN ISO 374-1, EN 374-2 i 4,EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420. Oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) i rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 5,5 do 9,0. Rękawice i saszetki należy utylizować jako odpady kliniczne. Wewnętrzne opakowanie papierowe, pudełka i kartony/opakowania można poddawać recyklingowi, ale należy utylizować jako odpady kliniczne. | 7500
2 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z naturalnego lateksu w kolorze naturalnym, kształt anatomiczny.Od wewnętrz polimer z hydrofobową powierzchnią ułatwiającą zakładanie i zdejmowanie ,z zewnątrz teksturowana. Mankiet prosty z niechlorowaną opaską lepną na końcu zapobiegającą zsuwanie się rękawicy. Grubość rękawicy 0,22 mm na palcu, 0,20 mm na dłoni, 0,20 mm na mankiecie. Długość min .290 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem 19,3 N,. Poziom protein 30 μg/g . AQL 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4,EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4,EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420. Oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) oraz z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 5,5 do 9,5. Rękawice i saszetki należy utylizować jako odpady kliniczne. Wewnętrzne opakowanie papierowe, pudełka i kartony/opakowania można poddawać recyklingowi, ale należy utylizować jako odpady kliniczne. | 22500
3 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z neoprenu w kolorze zielonym, kształt anatomiczny. Od wewnętrz polimer z hydrofobową powierzchnią ułatwiającą zakładanie i zdejmowanie ,z zewnątrz teksturowana. Mankiet prosty z niechlorowaną opaską lepną na końcu zapobiegającą zsuwanie się rękawicy. Grubość rękawicy 0,19 mm na palcu, 0,18 mm na dłoni, 0,15 mm na mankiecie. Długość min. 305 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem 12,6 N, AQL 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4,EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4,EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420. Oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) oraz zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 5,5 do 9,0. Rękawice i saszetki należy utylizować jako odpady kliniczne. Wewnętrzne opakowanie papierowe, pudełka i kartony/opakowania można poddawać recyklingowi, ale należy utylizować jako odpady kliniczne. | 5000
4 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, lateksowe w kolorze brązowym, kształt anatomiczny, polimeryzowane wewnątrz, teksturowane na zewnątrz, mankiet rolowany z opaską lepną zapobiegającą zsuwanie się rękawicy, Grubość rękawicy 0,33 mm na palcu, 0,31 mm na dłoni, 0,25 mm na mankiecie. Długość min. 301 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem 27 N, . Poziom protein max. 30 μg/g AQL 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978.Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4,EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4,EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420. Oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) oraz z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 6,0 do 9,0. Rękawice i saszetki należy utylizować jako odpady kliniczne. Wewnętrzne opakowanie papierowe, pudełka i kartony/opakowania można poddawać recyklingowi, ale należy utylizować jako odpady kliniczne. | 2000
Razem:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r., poz. 175) stosowne oświadczenie.
Zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m.in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/inforrmacje-dotyczące-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19.