## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr ... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1
System regeneracji chrząstki
Parametry techniczne | Jm | Ilość zamawienia | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Nazwa producenta Nr katalogowy
System regeneracji chrząstki - Minimalnie inwazyjny, jednoetapowy system regeneracji chrząstki, odpowiedni do większości przypadków uszkodzenia chrząstki, do zastosowania w technice artroskopowej lub mini-open. Technologia produktu oparta jest o "biorusztowanie". Przygotowanie następuje poprzez zmieszanie dwóch składników: roztworu chitozanu oraz buforu, które to miesza się ze świeżą autologiczną krwią pełną tuż przed jego zastosowaniem w miejscu uszkodzenia, wcześniej opracowanego chirurgicznie poprzez stymulację szpiku kostnego. Produkt fizycznie stabilizuje powstający skrzep, bez względu na geometrię i wielkość uszkodzenia, a ponadto moduluje procesy naprawcze. | szt. | 50 |  |  | 0
Port do pobrania żelu - Opakowanie igieł transportowych, z zaworem bezpieczeństwa, pakowane pojedyńczo, sterylne. 50 szt w opakowaniu zbiorczym. | szt. | 5 |  |  | 0
|  |  | RAZEM: |  | 0
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do przechowywania oraz do sterylizacji. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3b.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr ……. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2
Płyta szyjna wraz implantem międzytrzonowym
Parametry techniczne | Jm | Ilość zamawienia | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Nazwa producenta Nr katalogowy
Płyta szyjna wraz implantem międzytrzonowym : - System do stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego, długośc płytki w zakresie 14mm-100mm, możliwość zmiany wygięcia płytki ( lordoza,kyfoza ) bez utraty możliwości blokady , długość wkręta w zakresie 10mm-20mm, średnica wkręta 4.0mm i 4.5mm.Dostępne wkręty o stałym i zmiennym kącie nachylenia +/- 18°, samowiercące i samogwintujące . Szerokość płytki 16mm , niski profil – 1.8mm. Materiał – stop tytanu-poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, jeden metalowy, zamykany pojemnik na narzędzia oraz implanty; -Jedno urządzenie służące do wkręcania i blokowania wkręta , wkręt sztywny blokowany za pomocą dodatkowej śruby i dodatkowego narzędzia . W zestawie narzędzie rewizyjne . - w zestawie dostępne płytki 1,2,3 i 4 poziomowe - Klatka szyjna międzytrzonowa,wykonane z PEEK przezierne implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7), napylane tytanem - ząbkowana powierzchnia klatki bez wystających elementów, obecność znaczników radiologicznych, - dostępne następujące rozmiary klatki : 11mm x 12mm, 12mmx14mm, 14mmx16mm , 15mm X18mm, wysokości klatki 5mm -12mm stopniowana co 1 mm , dostępne trzy profile implantu w płaszczyźnie strzałkowej :równoległy , kąt 7°oraz wypukły ,otwór wewnątrz implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny - instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia - wyłącznie przednie mocowanie implantu na narzędziu
Płyta 1-3 poziomy | szt. | 18 |  |  | 0
Płyta 4 poziomy | szt. | 6 |  |  | 0
Wkręt | szt. | 144 |  |  | 0
Bloker | szt. | 48 |  |  | 0
Klatka | szt. | 48 |  |  | 0
|  |  | RAZEM: |  | 0
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii na Blok Operacyjny WSzZ w Kielcach nie później niż jeden dzień przed uzgodnionym terminem zabiegu.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3
Materiały zuzywalne do ultradzwiękowego aspitarora tkanek Cusa Excel
lp. | Parametry techniczne | Jm | Ilość zamawienia | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Nazwa producenta Nr katalogowy
1. | Klucz jednorazowy do zmiany końcówek do uchwytu roboczego 36 kHz( 1opak = 6 sztuk) | szt. | 100 |  |  | 0
2. | Klucz jednorazowy do zmiany końcówek do uchwytu roboczego 23 kHz( 1opak = 6 sztuk) | szt. | 500 |  |  | 0
3. | Zestaw drenów do uchwytu 36kHz (opakowanie 6 szt.) | szt. | 15 |  |  | 0
4. | Zestaw drenów do uchwytu 23kHz (opakowanie 6 szt.) | szt. | 30 |  |  | 0
5. | Końcówka wielorazowa do uchwytu 36kHz | szt. | 10 |  |  | 0
6. | Końcówka wielorazowa prosta do uchwytu 23kHz | szt. | 4 |  |  | 0
7. | Jednorazowe wkłady do ssaka | szt. | 5 |  |  | 0
8. | Filtr zabezpieczający (1 opak=2szt.) | szt. | 1 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: |  | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr …... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 4
Stabilizacja przeznasadowa do leczenia zwyrodnień kręgosłupa
Parametry techniczne | Jm | Ilość zamawienia | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Nazwa producenta Nr katalogowy
Stabilizacja przeznasadowa do leczenia zwyrodnień kręgosłupa lędźwiowego -wszystkie implanty muszą posiadać system mocowania oparty na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby,śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o 30 stopni, nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta - możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji gwint dwuzwojowy dla szybszego wprowadzania śruby do rozmiaru 7.5mm włącznie, ujemny kąt pióra gwintu śruby zapewniający zwiększoną siłę zerwania śruby,wielokątowe śruby tulipanowe o walcowym kształcie gwintu z samogwintującym początkiem śruby dostępne w następujących rozmiarach średnicy : 4.0mm ; 4.5mm ;5.0mm; 5.5mm; 6.5mm; 7.5mm; 8.5mm; 9.0 and 10.0mm ,długość śrub w zakresie 20-90mm ( śruby o średnicy 9.0mm i 10.0mm w długości do 120mm), w zestawie dostępne śruby monoaksjalne o średnicach 4.0mm,4.5mm,5,5mm,6,5mm,7,5mm,8,5mm i długościach w zakresie 20mm-65mm haki pedikularne, laminarne oraz ofFsetowe w różnych wielkościach podstaw i wysokościach dostępne -średnica pręta 5,5 mm ( pręt gładki ) -łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta bez konieczności doginania elementów łącznika, profil łącznika 9.5mm powyżej pręta -w zestawie dostępne pręty proste w rozmiarach od 30mm do 150mm oraz pręty anatomicznie zagięte w rozmiarach od 35mm do 95mm , oraz pręt o długości 300mm i 500mm .Implant Międzytrzonowy TLIF z przegubem blokowanym - narzędzie do podania implantu umożliwiające blokowanie i odblokowywanie przegubu implantu/ blokowanie odblokowanie ruchomości implantu względem narzędzia - kształt typu banan, materiał tytan ,powierzchnia kontaktu z blaszką graniczną ząbkowana. Implant posiadający otwór zapewniający możliwość wypełnienia go kością lub substytutem kości - dwa rozmiary podstawy implantu będącej w bezpośrednim kontakcie z blaszką graniczną o wymiarach 10mmx28mm i 11mmx33mm - wysokość implantów 7mm - 17mm
Śruba/Hak | szt. | 500 |  |  | 0
Pręt do 150 mm | szt. | 80 |  |  | 0
Bloker | szt. | 500 |  |  | 0
Poprzeczka | szt. | 10 |  |  | 0
Implant | szt. | 15 |  |  | 0
pręt w zakresie 300mm-500mm | szt. | 20 |  |  | 0
|  |  | RAZEM: |  | 0
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do przechowywania oraz do sterylizacji. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3b.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.

## Pakiet nr 5
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 5
Klatka międzytrzonowa szyjna mocowana śrubami do trzonu kręgów
lp. | Parametry techniczne | Jm | Ilość zamawienia | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Nazwa producenta Nr katalogowy
1 | Klatka międzytrzonowa szyjna z mocowana śrubami do trzonu kręgów -wykonane z PEEK przezierne, implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) połączone na stałe z tytanowym przodem umożliwiającym przykręcenie implantu dwoma śrubami do trzonów klinowy kształt odtwarzający anatomię kręgosłupa szyjnego lub implant prosty, obecność znaczników radiologicznych, trzy rozmiary podstawy implantu : 12x14mm,14x16mm,15x18mm , wysokość klatki w zakresie 5-12mm ,otwór wewnątrz implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny Śruby do mocowania implantu w dwóch średnicach 3.6mm i 4.2mm , w wariancie sztywnym i ruchomym ,śruby w długościach od 12-20mm w wersjach samowiercących i samogwintujących, blokowanie śrub w implancie jednym elementem za pomocą klucza dynamometrycznego,instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia wyłącznie przednie mocowanie implantu na narzędziu - celowniki do wiercenia i wprowadzania śrub - w zestawie wymagane co najmniej dwa rozwieracze trzonów typu CASPAR łamane osiowo z nakrętkami zabezpieczanymi zeslizgiwanie z pinów (dostępne min. 4 długości pinów) - zamykany pojemnik na implanty; metalowy pojemnik na narzędzia z, narzędzia ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium
1a | Klatka | 60 |  |  |  | 0
1b | Wkręt | 120 |  |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: |  | 0
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do przechowywania oraz do sterylizacji. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3b.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.

## Pakiet nr 6
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr …………. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 6
Stabilizacja szyjno - potyliczna
Parametry techniczne | Jm | Ilość zamawienia | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Nazwa producenta Nr katalogowy
Śruby jak i haki o tulipanowym kształcie głowy łączącej z prętem nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta, dostępne pręty o zmiennej średnicy dla możliwości połączenia stabilizacji z dalszymi odcinkami kręgosłupa. - możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji,montaż pręta do haków i śrub jednym elementem blokującym (uniwersalnym), haki laminarne, haki odsadzone w prawo i lewo śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o średnicach 3,5 mm, 4.0mm, 4.5 mm, długościach od 8 mm- 50 mm z zakresem ruchomości powyżej +/-40 stopni, śruby korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, długościach od 6 mm- 16 mm stopniowane co 2 mm. - w zestawie płyta potyliczna w dwóch rozmiarach - pręty o średnicy 3.5 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowym .- w zestawie dostępne otwarte łączniki bocznie odsadzone , dostępne łączniki poprzeczne , oraz łączniki typu domino - pręty o średnicy 3.5 mm dostępne w długościach 40mm-120mm
Śruba/Hak | szt. | 192 |  |  | 0
Śruba potyliczna | szt. | 30 |  |  | 0
Łącznik | szt. | 30 |  |  | 0
Płyta potyliczna | szt. | 15 |  |  | 0
Pręt | szt. | 50 |  |  | 0
Pręt o zmiennej średnicy | szt. | 20 |  |  | 0
Bloker | szt. | 250 |  |  | 0
|  |  | RAZEM: |  | 0
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii na Blok Operacyjny WSzZ w Kielcach nie później niż jeden dzień przed uzgodnionym terminem zabiegu.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.

## Pakiet nr 7
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr ….. do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 7
Gwoździe śródszpikowe TEN do posiadanego zestawu Titanium ElasticNail System firmy SYNTHES
lp. | Parametry techniczne | Jm | Ilość zamawienia | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Nazwa producenta Nr katalogowy
1 | Gwoździe śródszpikowe TEN - Titanium Elastic Nail: Ø1,5 mm, długość 300 mm, nr kat. 475.915 lub równoważny | szt. | 20 |  |  | 0
2 | Gwoździe śródszpikowe TEN - Titanium Elastic Nail: - Ø 2,0 mm, długość 440 mm; nr kat. 475.920 lub równoważny - Ø 2,5 mm, długość 440 mm; nr kat. 475.925 lub równoważny - Ø 3,0 mm, długość 440 mm; nr kat. 475.930 lub równoważny - Ø 3,5 mm, długość 440 mm; nr kat. 475.935 lub równoważny - Ø 4,0 mm, długość 440 mm, nr kat. 475.940 lub równoważny | szt. | 320 |  |  | 0
3 | Zaślepka do tytanowych gwoździ elastycznych, mała – do gwoździ od 1.5 do 2 mm; nr kat. 475.905 lub równoważny | szt. | 20 |  |  | 0
4 | Zaślepka do tytanowych gwoździ elastycznych, duża – do gwoździ od 3 do 4 mm; nr kat. 475.900 lub równoważny | szt. | 15 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: |  | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, kontenerów do przechowywania oraz do sterylizacji. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3b.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.

## Pakiet nr 8
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr …... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 8
Piny resorbowalne i kotwice elastyczne pediatryczne
lp. | Parametry techniczne | Jm | Ilość zamawienia | Cena jednostkowa brutto | % Vat | Wartość zamówienia brutto | Certyfikat CE /deklaracją zgodności / oświadczenie str. * | Nazwa producenta Nr katalogowy
| Piny resorbowalne 1,5mm (dł. 16, 20, 25mm) lub 2,4mm (dł. 16, 25 lub 35mm) , wykonane z polimeru kwasu mlekowego (96L/4D) PLA do artroskopowego mocowania chrząstki, pakowane jednostkowo, sterylnie | szt. | 20 |  |  | 0
| Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w dwie supemocne nici #2, na podajniku jednorazowym, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie | szt. | 15 |  |  | 0
| Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w jedną supemocną nić #2 oraz taśmę o szerokości 2mm na podajniku jednorazowym, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie | szt. | 5 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: |  | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.