Kielce dn.25.08.2020 r.

Do wiadomości wszystkich zainteresowanych

Znak sprawy: EZ/ZP/118/2020/KK

#### Dotyczy: postępowania do 30 000 EURO na zakup i dostawę urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń

#### metodą suchej mgły dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego

#### Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 35-736 Kielce udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie służące do „suchej – bezdotykowej” dezynfekcji powierzchni stałych w pomieszczeniach oraz pojazdach ?

Działanie urządzenia polega na wytwarzaniu gęstej bardzo drobnej mgły z płynu dezynfekującego na bazie nadtlenku wodoru.

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Bartosz Stemplewski