Kielce, 25.08.2020r.

EZ/ZP/100/2020/RI

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Znak sprawy: EZ/ZP/100/2020/RI

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. III

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 51

Dotyczy Pakietu nr 1.

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie innego producenta, który nie spełnia wszystkich wymagań technicznych zawartych w „opisie przedmiotu zamówienia”, lecz który ma bardzo dużo wdrożeń automatycznego pomiaru temperatury na całym świecie min w szpitalach, urzędach, lotniskach a jego rozwiązanie się sprawdza w 100% i jest w tej chwili w promocyjnej cenie i kosztuje nieznacznie mniej niż kamera producenta, który spełnia założenia zawarte w „opisie przedmiotu zamówienia” ?

Proponowany sprzęt firmy DAHUA jest lepszy niż ten który spełnia wszystkie wymagania zawarte w SWIZ. Jest on lepszy i droższy lecz w tej chwili w dobrej cenie.

Proponowany producent to DAHUA, który ma około 50 wdrożeń w Polsce w tym np. na lotnisku L. Wałęsy w Gdańsku, w kopalniach itp.

Rozwiązanie oczywiście rozpoznaje temperaturę dla 30 osób na raz w ciągu 1s a pierwotna jego cena do 169 tys. brutto w tej chwili mocno rabatowana!!"

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Bartosz Stemplewski