EZ/ZP/128/2020/KK														Załącznik nr 2 do zaproszenia

Załącznik nr 2 do umowy nr ………………

Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacji parametrów techniczno – eksploatacyjnych duplikatora CD/DVD wraz

ze stacją sterującą i oprogramowaniem medycznym”

Model duplikatora: 	...................................................................

| Lp. | Minimalne wymagane parametry techniczne duplikatora | Wymagania | Oferowane warunki (należy podać w przypadku zaoferowania innych parametrów lub potwierdzić spełnienie wymaganych parametrów ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Duplikator CD/DVD: - automatyczne nagrywanie badań na płytach CD/DVD/BLUERAY wraz z nadrukiem dla pacjenta, - liczba napędów – min. 2, - minimum 1 złącze USB 3.0, - podajnik na minimum 100 płyt, - zintegrowana drukarka do wykonywania nadruku w kolorze, - typ nośników wydruku: CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BD-R, BD-R DL, - szybkość nadruku CD - R min. – 40x, DVD – R min. 8x, - prędkość nagrywania: min. 30 szt. nośników CR – R/h, min. 15 szt. nośników DVD/h, - bezterminowa licencja na oprogramowanie do generowania płyt dla pacjentów, - bezterminowa licencja na oprogramowanie duplikatora, - stacja sterująca + monitor min. 19” + klawiatura + mysz - system operacyjny WINDOWS 10 lub równoważny - pakiet OFFICE lub równoważny (opis parametrów oprogramowania równoważnego zawiera załącznik nr 3) - oprogramowanie antywirusowe - UPS minimum 500 VA |  |  |
|  | Inne warunki konieczne do spełnienia |  |  |
| 1 | Pełna integracja oferowanego systemu z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS/RIS/HIS | TAK |  |
| 3 | System dedykowany do celów medycznych | TAK |  |
| 6 | Możliwość podłączenia do sieci poprzez stację sterującą | TAK |  |
| 7 | Bezpieczeństwo ochrony danych poprzez: | OPISAĆ |  |
| 8 | Kopie bezpieczeństwa: | OPISAĆ |  |
| 9 | Szkolenie z obsługi | TAK |  |
| 10 | Minimum 12 miesięcy gwarancji wraz ze wsparciem techniczny systemu, modułów, stacji sterującej i duplikatora | PODAĆ |  |
| 11 | Wsparcie techniczne po okresie gwarancji | TAK |  |

| ....................................... dnia ...................................... |  | .............................................................................. |
| --- | --- | --- |
|  |  | podpis osoby prawomocnej |