Kielce, 14.09.2020 r.

Znak: EZ/ZP/127/2020/EK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: zaproszenia do składnia ofert na zakup i sukcesywną dostawę kompletów operacyjnych (bluza+ spodnie) na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

W załączniku nr 2 w opisie kompletu odzieży operacyjnej wpisali Państwo zgodność z normą PN EN 13795:2011. Czy ubrania mogą być zgodne z nową normą PN-EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenie chirurgiczne- Wymagania i metody badań - część 2: Odzież dla bloków operacyjnych?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie UBRANIA CHIRURGICZNEGO (BLUZA + SPODNIE) JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, wykonanego z włókniny antystatycznej, nieprzezroczystej typu SMS o gramaturze  min. 35 g/m2. Włóknina nie pyląca, o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 77 kPa  oraz o podwyższonej  odporności na rozciąganie – na sucho min. 70 N ; odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho ≤ 110 CFU, pylenie - 1,5 log10, odporność na przenikanie cieczy 25,5 cm H2O. Bluza wyposażona w trzy praktyczne  kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy, spodnie ściągane trokiem. Ubranie dostępne w rozmiarach:  S, M, L, XL, XXL.?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Bartosz Stemplewski