EZ/ZP/…/2020/KK Załącznik nr 2 do zaproszenia

Załącznik nr …… do umowy nr …………………

**Wykaz asortymentowo – cenowy części przeznaczonych do wymiany po wykonaniu**

**okresowego przeglądu technicznego aparatury LivaNova.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa części przeznaczonych do wymiany | Ilość  | Cena jednostkowanetto | StawkaVAT | Wartość brutto |
| 1 | Sonda temperatury (45-03-11)  |  3 szt. |  |  |  |
| 2 | Rolki prowadzenia drenów (PTFE) |  5 kpt |  |  |  |
| 3 | Akumulatory UPS S5 |  2 szt. |  |  |  |
| 4 | Wkładki czujnika mikrozatorów 1/4” – czerwone  |  1 szt. |  |  |  |
| 5 | Wkładki czujnika mikrozatorów 3/8” – niebieskie  |  1 szt. |  |  |  |
| 6 | Pokrywa głowicy pompy DRP85 – mała  |  2 szt. |  |  |  |
| 7 | Wkładka blok trzymacza drenów DP85 1/4” czerwona  |  1 szt. |  |  |  |
| 8 | Wyświetlacz dotykowy panelu pompy  |  2 szt. |  |  |  |
| 9 | Trzymacze drenów 3/8” – niebieskie  |  1 szt. |  |  |  |
| 10 | Żarówka halogenowa lampki  |  1 szt. |  |  |  |
| 11 | Zespół silnik-pompa wody |  2 szt. |  |  |  |
| 12 | Czujnik ciśnienia MEDEX  |  3 szt. |  |  |  |
| 13 | Element pomiarowy MEDEX (kopułka)  |  3 szt. |  |  |  |
| 14 | Protektor zagięcia przewodu zasilania  |  1 szt. |  |  |  |
| 15 | Płyta sterowania SCP  |  1 szt. |  |  |  |
| 16 | Filtr hydrofobowy próżni  |  1 szt. |  |  |  |
| 17 | Koszty naprawy i wykonania testów aparatów |  1 kpt |  |  |  |
| X | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXX | XXXXXXXXXX | RAZEM |  |

 ………………………… dn. …..……… ……………………………………………

 Podpis osoby prawomocnej