## Pakiet nr 1
EZ/ZP/ 126 /2020/ES |  |  | Pakiet nr 1 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet nr 1 - Przezcewnikowa zastawka serca
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Producent | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Przezcewnikowa zastawka serca, wszczepiana przez koniuszek serca i przeznaczyniowo z zestawem kompatybilnych akcesoriów. Technika rozprężania zastawki za pomocą balonu, charakteryzująca się zmniejszoną koniecznością wykonania rozszerzenia po wszczepieniu oraz przewidywalnym osadzeniem i precyzyjnym sterowaniem pozycji zastawki. Zastawka wykonana z osierdzia wołowego na szkielecie kobaltowo-chromowym, otoczona zewnętrzną osłoną w celu minimalizacji przecieku okołozastawkowego (PVL). Niska wysokość szkieletu od 18mm do 22,5mm w celu uwzględnienia budowy anatomicznej serca. W komplecie z każdą oferowaną przezcewnikową zastawką w rozmiarze 20 mm, 23 mm, 26 mm i 29 mm zestaw kompatybilnych z nią akcesoriów służących do wszczepienia przez koniuszek serca lub przeznaczyniowo, składający się z min: - ultra wąski system wprowadzający z podwójną artykulacją umożliwiającą współosiowość nawet w przypadku skomplikowanej budowy anatomicznej (zestaw przeznaczyniowy) - system wprowadzający z wbudowanym popychaczem upraszczającym procedurę (zestaw przezkoniuszkowy) - zestaw koszulek introduktora • 14Fr dla zastawek 20-26 mm i 16Fr dla zastawki 29 mm (zestaw przeznaczyniowy) • 18Fr dla zastawek 20-26 mm i 21Fr dla zastawki 29 mm (zestaw przezkoniuszkowy) - przyrząd do wypełniania balonu - przezudowy cewnik balonowy (zestaw przeznaczyniowy) - cewnik balonowy do plastyki zastawki aortalnej (zestaw przezkoniuszkowy) - zaciskacz Zastawka przeznaczona do pierścieni o średnicy od 18 mm do 29 mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zastawki przy składaniu zamówienia. Wymagane jest utworzenie banku implantów w siedzibie | 6 | zestaw
Razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiazuje się do bezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3a.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
*Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem zastawki bedącej przedmiotem w/w asortymentu.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 2
EZ/ZP/ 126 /2020/ES |  |  | Pakiet nr 2 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ |  | załącznik nr 1 do Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2 - Samorozprężalne zastawki aortalne
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Producent | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto z | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zastawka aortalna, samorozprężalna, wszczepialna przez tętnicę udową lub podobojczykową. W skład zestawu wchodzi: zastawka z systemem doprowadzającym, prowadnik, balon do walwuplastyki, koszulka naczyniowa. Zastawka wykonana z osierdzia wieprzowego przeznaczona do implantacji w pozycji aortalnej, stent mocujacy zastawkę samorozprężalny w miejscu implantacji z możliwością repozycji, zastawka nadajaca się do wszczepienia z dostepu przez tętnicę udową, podobojczykową oraz dostępu "direct aorta"; zastawka zabezpieczona fizyko-chemicznie przed zwapnieniem i degeneracją; zastawka o konstrukcji trójpłatkowej; dostępny rozmiar - 23 ( dla wymiarów pierścienia 18-20mm), 26 9 dla wymiarów pierścienia 20-23mm), 29 ( dla wymiarów pierścienia 24-26mm), 34 ( dla wymiarów pierścienia 26-30mm); zestaw wprowadzajacy o profilu 14F (16F dla rozm. 34), kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; posiada oznakowanie CE w zakresie wszczepiania w zdegenerowane zastawki chirurgiczne - długość robocza systemu wprowadzającego 107cm - zastawka dobrze widoczna w promieniach RTG - w komplecie system wprowadzający oraz system ładowania wspomagający ładowanie zastawki na system wprowadzający - producent zapewnia system szkoleń w zakresie implantacji - w ośrodkach krajowych wykonano ponad 2500 zabiegów | 6 | zestaw
Razem wartosc brutto : | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem zastawki bedącej przedmiotem w/w asortymentu.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 3
EZ/ZP/ 126 /2020/ES |  |  | Pakiet nr 3 |  |  |  | załącznik nr 2 do SIWZ |  | załącznik nr 1 do Umowy
Zmodyfikowany FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3 - Zastawki aortalne
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Producent | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa bruttot | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zastawka aortalna implantowana przez skórnie z dostępu przez tętnicę udową lub przez koniuszek serca w rozmiarach: 23mm, 25mm, 27mm. Zastawka wykonana jest z osierdzia świńskiego posiadająca nitynolowy stent mocujący samorozprężalny, posiadająca trzy stabilizujące łuki stworzone by obracać się względem ściany aorty w celu zapewnienia samo dopasowania się protezy biologicznej. Podwójna osłona wykonana z osierdzia świńskiego (przyszyta zarówno od wnętrza, jak i z zewnątrz do stentu) zapewnia optymalne uszczelnienie i zapobiega przeciekom okołozastawkowym. Jeden system wprowadzający do wszystkich rozmiarów protez (21mm – 23mm, 23mm‐25mm, 25mm‐ 27mm). System wprowadzający wyposażony jest w guzik bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowego i przedwczesnego uwolnienia protezy, widoczna w promieniach RTG. Zastawka zabezpieczona fizyko-chemicznie przed zwapnieniem i degeneracja. W zestawie akcesoria do wszczepienia zastawki : introducer, prowadnik do TAVI, system do dostarczenia zastawki z dostępu przezudowego, balon do walwuloplastyki oraz system mózgowej protekcji podczas zabiegów przezskórnych – urządzenie wprowadzane przezskórnie, zabezpieczające przed zatorami naczyniowymi, którego celem jest wychwycenie i usuniecie fragmentów uwolnionych podczas zabiegów wewnatrzynaczyniowych o następujących cechach systemu: - rozmiar systemu wprowadzającego – 6F; - zakres średnic zabezpieczanego naczynia dla filtra dystalnego 6,00-10,00mm; dla filtra proksymalnego 9,00-15,00mm | 6 | zestaw
Razem wartosc brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem zastawki bedącej przedmiotem w/w asortymentu.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 4
EZ/ZP/ 126 /2020/ES |  |  | Pakiet nr 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet nr 4 - System do przeznaczyniowej naprawy niedomykalności zastawki mitralnej
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Producent | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10
1 |  |  | System jednorazowego użytku, wprowadzany drogą przezskórną przez żyłę główną dolną , system wyposażony w cewnik, rozszerzacz i rekaw sterujący. Maksymalna srednica części dystalnej cewnika 24F, minimalna długosc cewnika 795mm, dystalne części cewnika i rekawa sterującego nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich. System z dwoma rodzajami zapinek 17mm i 22mm. Do każdego z zestawów firma dosyla dowolną liczbę dodatkowych zapinek potrzebnych do wykonania procedury. | 1 | zestaw
Razem wartość brutto: | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem zastawki bedącej przedmiotem w/w asortymentu.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 5
EZ/ZP/ 126 /2020/ES |  |  | Pakiet nr 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet nr 5 - Zestaw do przezskórnego zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Producent | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zestaw do zamykania ubytku (ASD) zawierający : prowadnik, Amplatz Super Stiff, balon wymiarujący, zestaw wprowadzajacy oraz okluder Amplatzer ASD | 2 | zestaw
Razem wartość brutto: | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiazuje się do bezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3a.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 6
EZ/ZP/ 126 /2020/ES |  |  | Pakiet nr 6 |  |  |  | załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet nr 6 - Zestaw do zamykania ubytków w przegrodzie międzykomorowej
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Producent | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zestaw do zamykania ubytków w przegrodzie miedzykomorowej (VSD) zawierajacy: prowadnik super stiff, zestaw wprowadzajacy oraz okluder VSD | 2 | zestaw
Razem wartość brutto: | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 7
EZ/ZP/ 126 /2020/ES |  |  | Pakiet nr 7 |  |  |  | załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet nr 7 - Zestaw do zamykania przetrwałego otworu owalnego
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Producent | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zestaw do zamykania przetrwałego otworu owalnego (PFO), zawierajacy prowadnik Amplatzer super stiff, zestaw wprowadzajacy oraz okluder Amplatzer PFO | 2 | zestaw
Razem wartość brutto: | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiazuje się do bezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii, Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3a.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)