## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 1
Zestaw cewników naczyniowych
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Zestaw cewnik naczyniowy permanentny odwrotnie tunelizowany, miękki, wykonany z Carbotanu, z mufą dakronową, kształt kanałów podwójne D; ze szczelinami bocznymi wycinanymi laserowo zapobiegającymi przyklejaniu się do naczynia i wykrzepianiu; kształt wylotu cewnika symetryczny "Spiralne-Z" zapobiegający recyrkulacji; ramiona silikonowe nie załamujące się, końcówki z laserowym nadrukiem objętości wypełnienia. Wymagane rozmiary: 15 Fr i dł. 19/39 cm; 23/43 cm; 28/48 cm; 33/53 cm; 44/64cm; 55/75 cm; do wyboru przez Zamawiajacego W skład zestawu wchodzi: cewnik 15 Fr; zewnętrzny zestaw pomiarowy (igła, skalpel, prowadnica); rozrywana koszulka z zastawką 16 Fr ; rozszerzacz 12 i 14Fr.; strzykawka, kleszczyki zaciskowe; gaziki; samoprzylepny opatrunek na ranę; 2 nasadki; | 20 |  |  | 0
2 | Zestaw cewników naczyniowych permanentnych, miękki cewnik, wykonany z Carbothanu, o przepływie min. 450 ml/,min z mufą dakronową, kształt kanałów „podwójne D”; kształt wylotu cewnika schodkowy; silikonowe ramiona, końcówki z laserowym nadrukiem objętości wypełnienia. Wymagane rozmiary: 14,5 Fr i dł. 19/36 cm; 23/40 cm; 28/45 cm; 33/50 cm; W skład zestawu wchodzi: cewnik 14,5 Fr; igła wprowadzająca grub.18G; prowadnica J-prosta 0,96 mm x 70 cm; rozrywana koszulka z zaworem / rozszerzacz (pull-apart) 16 Fr z PTFE; mandryn tunelujący 21 cm; rozszerzacz tkankowy 12 Fr i 14 Fr.; strzykawka 12ml; skalpel nr 11; 4 szt. gaziki 10x10cm; samoprzylepny opatrunek na ranę; 2 nasadki; | 20 |  |  | 0
3 | Zestaw cewnik naczyniowy permanentny z powłoką heparynową i jonami srebra, miękki, wykonany z Carbotanu, z mufą dakronową, kształt kanałów podwójne D; ze szczelinami bocznymi wycinanymi laserowo zapobiegającymi przyklejaniu się do naczynia i wykrzepianiu; kształt wylotu cewnika symetryczny "Spiralne-Z" zapobiegający recyrkulacji ze znacznikiem głębokości; ramiona silikonowe nie załamujące się, końcówki z laserowym nadrukiem objętości wypełnienia. Wymagane rozmiary: 14,5 Fr i dł. 19/36 cm; 23/40 cm; 28/45 cm; 33/50 cm; do wyboru przez Zamawiajacego W skład zestawu wchodzi: cewnik 14,5 Fr; igła wprowadzająca grub.18G; prowadnica J prosta 0,038 cala x 70cm; rozrywana koszulka / rozszerzacz (pull-apart) 16 Fr z PTFE; tuneler rozwidlony; rozszerzacz 12 Fr.; strzykawka 12ml; skalpel nr 11; gaziki 10x10cm; samoprzylepny opatrunek na ranę; 2 nasadki; | 20 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 2
Klipsy polimerowe
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozm. M, pakowane po 2 szt, 4 szt. i 6 szt. klipsów w magazynku, zamykające naczynia śr. 2-7 mm, zintegrowane ząbki walcowate + naprzemienny układ zębów osadzonych w przeciwnych kierunkach, łukowaty kształt, magazynek z taśmą samoprzylepną, z wklejką zawierającą inf: nazwa producenta, nr serii, nr katalogowy i data ważności klipsów, | 2000 |  |  | 0
2 | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozm. ML, pakowane po 2 szt, 4 szt. i 6 szt. klipsów w magazynku, zamykające naczynia śr. 3-10 mm,zintegrowane ząbki walcowate + naprzemienny układ zębów osadzonych w przeciwnych kierunkach, łukowaty kształt, magazynek z taśmą samoprzylepną, z wklejką zawierającą inf: nazwa producenta, nr serii, nr katalogowy i data ważności klipsów,
3 | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozm. L, pakowane po 2 szt, 4 szt. i 6 szt. klipsów w magazynku, zamykające naczynia śr. 5-13 mm, zintegrowane ząbki walcowate + naprzemienny układ zębów osadzonych w przeciwnych kierunkach, łukowaty kształt, magazynek z taśmą samoprzylepną, z wklejką zawierającą inf: nazwa producenta, nr serii, nr katalogowy i data ważności klipsów, kompatybilne z klipsownicami będącymi na wyposażeniu Szpitala firmy Grena 0301-04LE.
4 | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozm. XL, pakowane po 2 szt, 4 szt. i 6 szt. klipsów w magazynku, zamykające naczynia śr. 7-16 mm, zintegrowane ząbki walcowate + naprzemienny układ zębów osadzonych w przeciwnych kierunkach, łukowaty kształt, magazynek z taśmą samoprzylepną, z wklejką zawierającą inf: nazwa producenta, nr serii, nr katalogowy i data ważności klipsów.
|  |  |  | RAZEM: | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
Wykonawca, zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy dwóch sztuk klipsownic do klipsów w rozm. M, ML, L i XL z wymiennymi końcówkami (jedna klipsownica z wymiennymi końcówkami do rozmiaru M i ML oraz druga z wymiennymi końcówkami do rozmiaru klipsów L i XL). Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3a.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 3
System naczyniowy całkowicie podskórny
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | System całkowicie podskórny – dostęp tętniczo – zylny , zapewniajacy długotrwały dostęp naczyniowy dla hemodializowanychpacjentów ze zwężeniem lub niedroznością zył centralnych .Proteza składa się z dwóch głównych części przeszczepu tętniczego o średnicy 6 mm i długości 50 cm i części odpływu zylnego 5 mm średnicy wewnętrznbej , 40 cm długosci oraz zestawu do implantacji Część tętnicz proteza e PTFE ;wzmocnienie zapewniające odporność na zginanie – długości 3-4 cm , linia wskaźnikowa na protezie , łącznik tytanowy..Częśćodpływu zylnego - pokryty silikonem element nitinolowy, brak zespolenia zylnego , wzmocniony nitinol odporny na zagiecie i zgniecenie , usuwalny i zastepowalny , pasek cieniujacy w badaniach radiologicznych ( na końcu dalszym ) | 4 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 4
Materiały zużywalne - igły, prowadniki, rozszerzcze
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Igła prosta 18G x 7 cm | 250 |  |  | 0
2 | Prowadnik J 0,35c70 cm. | 300 |  |  | 0
3 | Rozszerzacz w rozmiarach. - 10Fx17 cm., 12Fx16 cm., 14Fx16 cm. do wyboru przez Zamawiajacego | 350 |  |  | 0
4 | Przedłużacz Y do zmiany katetera prostego w kateter Y | 200 |  |  | 0
5 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego 22Gx90 mm. | 70 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 5
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 5
Igły tętnicze i żylne do hemodializy
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Igły tętnicze do hemodializy z zaciskiem i obrotowym motylkiem, długość drenu 150mm.- 170mm. w rozmiarach. - 1,6, 1,8 x 2,5 cm. 1,8 x 3,0-3,2 cm 2,0 x 2,5 cm do wyboru przez Zamawiajacego | 10000 |  |  | 0
2 | Igły żylne do hemodializy z zaciskiem i obrotowym motylkiem, długość drenu 150mm.- 170mm. - w rozmiarach. - 1,6, 1,8 x 2,5 cm. 1,8 x 3,0-3,2cm 2,0 x 2,5cm do wyboru przez Zamawiajacego | 10000 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 6
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 6
Zestaw dwukanałowy
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Zestaw dwukanałowy do dializy z powłoką bakteriostatyczną - 11Fx 18-20 cm. do wyboru przez Zamawiajacego | 200 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 7
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr …. do umowy
Pakiet nr 7 Materiały medyczne - cewniki, stenty
...................................................
(nazwa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Cewnik ze zintegrowanym ostrzem rotującym do wycinania blaszki miażdżycowej wewnątrz naczynia. Kompatybilny z koszulkami 6-7 F, zestaw napędowy jednorazowy, zasilany bateryjnie, kompatybilny z prowadnikiem 0,014"" |  | 5 |  |  | 0
2 | Cewnik balonowy pokryty lekiem, minimalna dawka leku 3,0 [µg/mm2], z naturanym nośnikiem w postaci mocznika, dostępne średnice od 4 do 7mm, długości od 40-150mm, kompatybilny z prowadnikami 0,018” – 0,035”. |  | 4 |  |  | 0
3 | korek o nitinolowej konstrukcji pokryty PTFE, Rozmiary;3,5,7,9mm,przeznaczone do okluzji naczyń o średnicach 1,5 - 9 mm, rozmiary 3 i 5 - kompatybilne z mikrocewnikami, możliwość zmiany położenia w celu precyzyjnego umieszczenia okludera. |  | 4 |  |  | 0
4 | Cewnik wspierający OTW kompatybilny z prowadnikami 0,014”, 0,018”, oraz 0,035”. Wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulką 5F. Długości cewników: 150/135cm, dodatkowe rozmiary 0,018” i 0,035” długość 90 cm, dodatkowo rozmiar 0,035” długość 65 cm. Konstrukcja zakończenia cewnika – taperowana. Średnice szaftu: 0,014”-2,0/3,0F prox/dist 0,018” - 2,3/3,4F, 0,035 – 3,8/4,8F. Trzy markery na dystalnym końcu odległe od siebie o 15mm dla cewników 0,014” i 0,018” oraz o 50mm dla cewnika 0,035”. |  | 15 |  |  | 0
5 | Mikrocewnik o długości całkowitej 158 cm lub 135 cm, kompatybilny z zaoferowanymi plugami oraz płynnym materiałem embolizacyjnym, posiadający dwa markery odległe od siebie 3 cm, lub jeden dystalny marker. Cewnik pokrywany hydrofilnie |  | 4 |  |  | 0
6 | Płynny preparat do embolizacji - wstępnie zmieszany, odporny na promieniowanie płyn do wstrzykiwania,podczas embolizacji o składzie: EVOH (kopolimer etylenu i alkoholu winylowego): materiał embolizacyjny; DMSO (dimetylosulfotlenek) rozpuszczalnik do dostarczania EVOH w postaci płynnej; proszek tantalowy o wymiarach mikronowych: do wizualizacji radiograficznej. Płynne preparaty do embolizacji są dostępne w kilku postaciach o różnych właściwościach przepływu: 18, 34. Preparat do embolizacji, który umozliwia powolną i kontrolowaną iniekcję, zatrzymanie i ponowne rozpoczęcie iniekcji, jednostajne wprowadzanie i równomierny rozkład. W zestawie 1 fiolka EVOH 1,5ml, jedna fiolka DMSO 1,5ml i trzy strzykawki |  | 5 |  |  | 0
7 | Cewnik crossujący,Pozwalający na wprowadzenie prowadnika poprzez rzeczywiste światło naczynia . Zaprojektowany do szybkiego i bezpiecznego dostarczania prowadnika w rzeczywistym świetle,Długość robocza 150 cm ,Rączka szybkoobrotowa Kompatybilny prowadnik OTW 0.014”.Atraumatyczna końcówka dystalna 0.037” Wieloprzewodowy trzon z oplotem |  | 4 |  |  | 0
8 | System do przechodzenia do prawdziwego świata naczynia(re – entry) dostępny w dwóch rozmiarach: powyżej i poniżej kolana. Rozmiar cewnika 5F. Długość cewnika: 135 cm i 150cm. W zestawie cewnik re – entry i prowadnik 0,014 dł. 300cm |  | 5 |  |  | 0
9 | Stent obwodowy wycinany z tuby nitinolowej, posiadający tantalowe markery na obu końcach, zaprojektowany do użycia w tętnicy powierzchownej uda, tętnicach biodrowych oraz podobojczykowych, bliższym odcinku tętnicy podkolanowej Stent dostarczany w systemie dostawczym o długości 80,120 oraz 150 cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, stent o rozmiarach 5/6/7/8mm i długościach 20/40/60/80/100/120/150, kompatybilny z introducerem 5F. System dostarczania stentu w postaci ergonomicznej rączki, pozwalającej na kontrolowane i precyzyjne uwolnienie stentu |  | 20 |  |  | 0
10 | Mechaniczny system mocowania stengraftów brzusznych/piersiowych do ściany aorty przy użyciu wkrętów naczyniowych - zestaw do reinterwencji |  | 4 |  |  | 0
11 | Mechaniczny system mocowania stengraftów brzusznych/piersiowych do ściany aorty przy użyciu wkrętów naczyniowych - zestaw do reinterwencji |  | 4 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 8
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr …. do umowy
Pakiet nr 8 System neuroprotekcji i system do prowadnika
...................................................
(nazwa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | System umożliwiajacy zastosowanie niezależnego prowadnika 0,014" i 0,018", System OTW lub RX, do wyboru, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F. Profil przejścia 3,2 F.Filtr zbudowany z heparynizowanej, nitinolowej nici utkanej w koszyk, mozliwość zastosowania w krętych naczyniach.Szkielet filtra wykonany ze złotego drutu. Pięć rozmiarów 3,4,5,6,7mm do naczyń o średnicach 2-7 mm. Zastosowanie w tętnicach szyjnych, wieńcowych oraz obwodowych. |  | 80 |  |  | 0
2 | System neuroprotekcji z zatrzymaniem przepływu, minimalny rozmiar koszulki 8F, profil shaftu dystalnego 5F, maksymalny rozmiar balonów ; proksymalnego 13 mm, dystalnego 6 mm |  | 20 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiajacego do wydania zaświadczenia o możliwości lub braku wykonania badań z zakresu zaawansowanej diagnostyki obrazowej (badanie wśrodowisku MRI) po zabiegu oparacyjnym z wszczepieniem implantów bedacych przedmiotem w/w asortymentu.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 9
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
Pakiet nr 9
Cewnik (kateter) dwukanałowy
...................................................
(nazwa wykonawcy)
LP. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Cewnik (kateter) dwukanałowy do dializy z powłoką bakteriostatyczną - 11Fx 15-23 cm. do wyboru przez Zamawiajacego | 250 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2019, poz. 175) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)