## Pakiet nr 1
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna PROJEKT „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”
EZ/ZP/ 144 /2020/ESŁ
Załącznik nr 2 do SIWZ
(Zalącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 1 – Półmaska FFP2 z zaworem
Lp. | Model / Nr katalogowy | Opis | Ilość sztuk | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat / oświadczenie *
1. |  | Półmaska filtrująca z filtrami cząstek stałych zapewnia skuteczną ochronę dróg oddechowych i jest przeznaczona do stosowania w środowiskach medycznych • Badana zgodnie z normą EN 14683:2005 „Maski chirurgiczne - Wymagania i metody badań" oraz normą EN 149:2001 + A1:2009 „Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami - Wymagania, badanie, znakowanie". • Posiada znak CE zgodnie z dyrektywą dla wyrobów medycznych oraz dyrektywą środków ochrony indywidualnej. • Zastosowanie techniki filtrów o małym oporze oddychania zapewnia skuteczne filtrowanie przy równoczesnym małym oporze oddychania, zapewniając równolegle dużą skuteczność działania. • Indywidualne, higieniczne opakowanie maski chroni ją przed skażeniem przed jej użyciem. • Duża, wykonana z pianki część nosowa jest komfortowa dla skóry. • Nacisk taśm nagłowia poprawia komfort na poziomie szyi, twarzy i głowy, zapewniając poczucie bezpieczeństwa. | 10000 |  |  | 0
Razem:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r., poz. 175) stosowne oświadczenie.
Zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m.in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/inforrmacje-dotyczące-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19.

## Pakiet nr 2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna PROJEKT „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”
EZ/ZP/ 144 /2020/ESŁ
Załącznik nr 2 do SIWZ
(Zalącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 2 – Półmaska FFP2 bez zaworu
Lp. | Model / Nr katalogowy | Opis | Ilość sztuk | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat / oświadczenie *
1. |  | Maska filtrująca z trzema warstwami filtrującymi, zapewniająca skuteczną ochronę dróg oddechowych. Przestronna komora oddechowa o horyzontalnej konstrukcji, ułatwiająca oddychanie oraz rozmowę. Ergonomiczny kształt pasujący do większości typów twarzy. Wyposażona w zacisk na nos oraz elastyczne gumki zakładane z tyłu głowy, co gwarantuje indywidualne dopasowanie, szczelności oraz zwiększa bezpieczeństwo użytkownika. Klasa ochrony: FPP2 potwierdzona certyfikatem EN 149:2001+A1:2009 Penetracja aerozolu mgły oleju parafinowanego: ≤ 4% potwierdzona certyfikatem EN 13274-7:2019 z niezależnej jednostki badawczej Maska o niskich oporach oddychania nie przekraczających 120 Pa, potwierdzone badaniami zgodnymi z normą 13274-3:2001 Każda z masek zapakowana w indywidualne opakowanie. Posiada certyfikat CE zgodny z EN 149:2001+A1:2009 Wymiary maski: max. szerokość 25 cm x długość 9,5 cm Wymiary gumek: 22 cm-26 cm Długość sztywnika do formowania maski na nosie: 10-14 cm | 30000 |  |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r., poz. 175) stosowne oświadczenie.
Zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m.in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/inforrmacje-dotyczące-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19.

## Pakiet nr 3
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna PROJEKT „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”
EZ/ZP/ 144 /2020/ESŁ
Załącznik nr 2 do SIWZ
(Zalącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 3 – Kombinezon ochronny
Lp. | Model / Nr katalogowy | Opis | Ilość sztuk | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat / oświadczenie *
1. |  | Kombinezon ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m2, kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4B, 5B, 6B. Spełnione normy typ 4 wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5 wg EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010, typ 6 wg EN 13034:2005 +A1:2009, klasa I wg EN 1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności na przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2008. Produkt posiada protokół z badań potwierdzający klasę ochronności wystawiony przez niezależne laboratorium badawcze / diagnostyczne. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do dostarczenia ww. protokołu wraz z pierwszą dostawą asortymentu. | 1500 |  |  | 0
Razem:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r., poz. 175) stosowne oświadczenie.
Zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m.in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/inforrmacje-dotyczące-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19.