## Pakiet nr 1
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych PROJEKT „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”
EZ/ZP/149/2020/ESŁ
Załącznik nr 2 do SIWZ
(Zalącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 1 –Maska medyczna trzywarstwowa z gumkami
Lp. | Opis | Model / Nr katalogowy | Ilość sztuk | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat / oświadczenie *
1. | Maska medyczna mocowana na gumki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25 g/m²+ 25 g/m²+ 25 g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek 16,5 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5 cm. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683). |  | 237220 |  |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r., poz. 175) stosowne oświadczenie.
Zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m.in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/inforrmacje-dotyczące-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19.

## Pakiet nr 2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych PROJEKT „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”
EZ/ZP/149/2020/ESŁ
Załącznik nr 2 do SIWZ
(Zalącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 2 - Maska medyczna trzywarstwowa wiązana na troki
Lp. | Opis | Model / Nr katalogowy | Ilość sztuk | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Deklaracja i/lub certyfikat / oświadczenie *
1. | Maska medyczna wiązana na troki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5 cm . Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683). |  | 219650 |  |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r., poz. 175) stosowne oświadczenie.
Zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m.in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/inforrmacje-dotyczące-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19.