## Pakiet nr 1
EZ/ZP/135/2020/LW
Pakiet nr 1 - Środki ochrony indywidualnej do Pracowni Cytostatycznej
załącznik nr 2 do SIWZ
Lp. | Nazwa hndlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie* /jeśli dotyczy/ | Kod EAN /jeśli dotyczy/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
1. |  |  | Sterylny kombinezon ochronny bez kaptura, ze szwami lamowanymi, z elastycznymi mankietami rękawów i nogawek oraz gumką w pasie. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach czystych klasy ISO-4/5, A i B wg GMP oraz jednocześnie: 1. Spełnia wymagania dla środków ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z dyrektywą UE 89/686/EEC 2. Spełnia wymagania dla przeciwchemicznej odzieży ochronnej: 3. Typ 5: Odporność na przeciek drobnych cząstek do wnętrza ubioru – badanie wg normy EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 4. Typ 6: Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (EN 13034:2005+A1:2009) 5. EN 14126:2003 – Odporność materiału na przeniakanie czynników biologicznych 6. Posiada właściwości mechaniczne: 7. Odporność na ścieranie materiału wg EN 530 Metoda 2, >10 cykli 8. Wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 Metoda B, >100 000 cykli 9. Odporność na przebicie wg EN 863 przynajmniej >5 N 10. Wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2, >30 N 11. Materiał kombinezonu wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s) 12. Nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych oraz chroni przed ich przenikaniem ze środka ubrania. 13. Odporny na przenikanie typowych cytostatyków ( nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325) Konstrukcja kombinezonu: • Szwy lamowane wykonane od wewnętrznej strony, dodatkowo zabezpieczone materiałem Tyvek®, aby wzmocnić ochronę. • Elastyczna pętelka na kciuk wykonana z włókniny Tyvek®. • Elastyczne mankiety rękawów i nogawek. • Zamknięcie z przodu kombinezonu na zamek błyskawiczny przykryty patką Pozostałe informacje: - kolor materiału: biały - zwalidowany system podwójnego pakowania w celu zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń - dostępny w różnych rozmiarach (S-XXXL) - okres przydatności do użycia 5 lat - dostępny w rozmiarach: S; M; L; XL; XXL; XXXL. Pakowany a'25. | 400 | szt.
2. |  |  | Osłona na obuwie 1. Materiał: wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s) 2. Środek ochrony indywidualnej kategorii I 3. Sterylna osłona na obuwie z podeszwą antypoślizgową 4. Lamowane szwy 5. Troki do zawiązania wokół kostki 6. Zwalidowany system podwójnego pakowania Dostępna w rozmiarze od S do XL 7. Okres przydatności do użycia 5 lat. Pakowane a'100. | 2000 | szt.
3. |  |  | Kaptur ochronny 1. Materiał kaptura wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s) 2. Środek ochrony indywidualnej kategorii I 3. Sterylny kaptur z trokami, w kolorze białym 4. Lamowane szwy 5. Regulacja systemu wiązania, możliwość dopasowania do rozmiaru głowy 6. Zwalidowany system podwójnego pakowania 7. Dostępny w uniwersalnym rozmiarze 8. Okres przydatności do użycia 5 lat. Pakowane a'100. | 600 | szt.
4. |  |  | Zarękawek: 1. środek ochrony indywidualnej kategorii I 2. przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B (według GMP) 3. czysty i sterylny, poziom zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ (ISO 11137-1) 4. wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza zgodnie z ISO 5636-5 wynik 4 s), o niskiej pylności i gładkiej powierzchni, odpornego na ścieranie i przenikanie cytostatyków 5. wewnętrzne lamowane szwy 6. długość 45cm, z dwóch stron zakończony gumką w tunelu 7. pakowany po 2 sztuki, złożone w sposób ułatwiający aseptyczne zakładanie 8. zwalidowany system podwójnego pakowania w celu kontroli zanieczyszczeń 9. okres przydatności do użycia 5 lat | 1000 | szt.
5. |  |  | Fartuch wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s); rozmiar uniwersalny; kolor biały; pakowany a'30 sztuk. Fartuch z lamowanym wykończeniem przy szyi. Dziane mankiety rękawów. Lamowane troki wstawione z przodu na środku fartucha, służące do przewiązania w pasie. Wyrób niesterylizowany, nie przetwarzany w czystych warunkach. 1.Środek ochrony indywidualnej Kategorii I. Wyrób odpowiedni do użycia w pomieszczeniach czystych o klasie czystości GMP C/D (ISO Klasa 6-9). 2. EN 14126:2003 – Odporność materiału na przeniakanie czynników biologicznych 3. Posiada właściwości mechaniczne: 4. Odporność na ścieranie materiału wg EN 530 Metoda 2, >10 cykli 5. Wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 Metoda B, >100 000 cykli 6. Odporność na przebicie wg EN 863 przynajmniej >5 N 7. Wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2, >30 N | 75 | szt.
6. |  |  | Maska trójpanelowa lub składana z zaworem oddechowym, w klasie ochrony kategorii III (standardy klasy ochrony FFP3 normy EN 149:2001) do procedury przygotowania cytostatyków klasyfikowana jako wyrób ochrony indywidualnej. Maska wyposażona w zawór ułatwiający oddychanie• EN 149:2001+ A1:2009; ISO 9001:2008 Quality Management System; ISO 13485: 2003 Medical Device Manufacturing Quality Management System; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. | 750 | szt.
7. |  |  | Rękawice maratonowe – 8 godzin pracy bez rozerwania, syntetyczna kompozycja polimerów, lekami CMR (cytostatykami) i czynnikami biologicznymi. Potwierdzenie bezpieczeństwa: AQL=1.5 (test wodny) Idealne do produkcji cytostatyków według definicji. Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP). Odpowiednie do pracy w pomieszczeniach typu „cleanroom” ISO klasy 5 do EN ISO 14644-1:1999. Wersja sterylna opakowanie typu folia/folia, chroniąca przed wilgocią. Ochrona przeciwwirusowa zgodna z normą ASTM F 1671. Materiał: Specjalna mieszanka nitrylu. Wersja sterylna. Bez alergenów. Wysoka odporność na wiele chemikaliów. Długie 300 mm. Testowane na min 15 cytostatykach. Dostępny system dozowania wykonany ze stali nierdzewnej. Rozmiary: XS (6); S(7); M(8); L(9); XL(10). | 1000 | para
8. |  |  | Rękawice lateksowe sterylne bezpudrowe z syntetycznym układem powłok wewnętrznych, kolor biały, długość mankietu – 270-285mm, grubość ścianki 0,19-0,24mm, AQL 1,0; siła zrywająca 12N, sterylizowana promieniami gamma, pakowana w worek medyczny, rękawice separowane torebką bez włókien, rozmiary 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8;0, pakowane w pary, anatomiczny kształt na lewą i prawą dłoń. | 1000 | para
[6 empty] | Wartość pakietu netto: | 0 |  | Wartość pakietu brutto: | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2020, poz. 186) stosowne oświadczenie.
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 2
EZ/ZP/135/2020/LW
Pakiet nr 2 - Środki ochrony indywidualnej do Pracowni Cytostatycznej
załącznik nr 2 do SIWZ
Lp. | Nazwa hndlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie* /jeśli dotyczy/ | Kod EAN /jeśli dotyczy/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
1. |  |  | Kombinezon ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m2, kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4B, 5B, 6B. Spełnione normy typ 4 wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5 wg EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010, typ 6 wg EN 13034:2005 +A1:2009, klasa I wg EN 1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności na przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2008. Produkt posiada protokół z badań potwierdzający klasę ochronności wystawiony przez niezależne laboratorium badawcze / diagnostyczne. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do dostarczenia ww. protokołu wraz z pierwszą dostawą asortymentu. | 350 | szt.
[6 empty] | Wartość pakietu netto: | 0 |  | Wartość pakietu brutto: | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2020, poz. 186) stosowne oświadczenie.
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3 – Produkty do przygotowania i podaży leków cytostatycznych
EZ/ZP/135/2020/LW | [5 empty] | załącznik nr 2 do SIWZ
Lp. | Nazwa hndlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie*/jeśli dotyczy/ | kod EAN/jeśli dotyczy/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. |  |  | Zestaw ratunkowy do usuwania skażenia cytostatykami. Produkt zarejestrowany jako środek ochrony osobistej (PPE) najwyższej kategorii III. Zoptymalizowany do usuwania cytostatyków wszystkich typów. Rekomendowany przez DGOP oraz ESOP. Skład zestawu: 1. kombinezon ochronny – 1szt; 2. rękawice ochronne odporne na cytostatyki – 1para; 3. rękawice żółte odporne na uszkodzenia mechaniczne – 1para; 4. obuwie ochronne 1para; 5. maska ochronna FFP3 – 1szt; 6. gogle ochronne – 1szt; 7. marker do oznaczenia obszaru skażenia lekiem – 1szt; 8. butelka z H2O – 1szt; 9. łopatka – szpatułka – 1szt;\ 10. szufelka – 1szt; 11. torba do utylizacji 1 + 2szt; 12. szczypce drewniane – 1szt; 13. mata chłonna ChemoSorb – 1szt;\ 14. ściereczki Isysoft – 6szt; 15. niebieski worek na odpady – 1szt; 16. specjalny worek na odpady zabezpieczający wydostanie się cytostatyku – 1szt; 17. opaski zaciskowe – 2szt; 18. tabliczka informacyjna / obrazkowa (oznaczenie miejsca skażenia miejsca) – 1szt; 19. Instrukcja dla użytkownika - 1szt; 20. raport z wypadku – 1szt. | 2 | szt.
2. |  |  | Bezpyłowa ścierka do czyszczenia powierzchni kontaktu z lekami cytostatycznymi, gramatura 64g/m2, składana, chłonność do 550% swojej objętości (do 65ml), rekomendowane użycie ze środkiem alkaicznym do Ph11 lub alkoholem 70% , rozmiar 400x300mm, sterylna. Pakowany a'2 | 125 | szt.
3. |  |  | Mata do bezpiecznego przygotowywania i podawania leków cytostatycznych czterowarstwowa, wierzchnia warstwa wykonana z siatki (pory 1 mikrometr) polietylenowej antypoślizgowej, gramatura 97,2 g/m2, chłonność min 880ml/m2, spodnia warstwa nieprzepuszczalna dla cieczy; rozmiar 560x410mm, sterylna. | 500 | szt.
4. |  |  | Marker permanentny do opisywania leków w loży laminarnej (cytostatycznej) w polu sterylnym, dodatkowo w opakowaniu dziewięć naklejek 50mmx12mm do oklejania produktów gotowych i gumka do podtrzymywania. Jednorazowego użytku, sterylny. | 5 | szt.
5. |  |  | Aqua - roztwór do przepłukiwania i irygacji. Pozwala dostosować pojemność do bieżącej potrzeby. Miękki materiał i wyprofilowany otwór wylotowy pozwala na precyzyjne przepłukanie poprzez manualne sterowanie ciśnieniem. Butelka zakręcana 1000ml. | 1000 | szt.
6. |  |  | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr cząsteczkowy 5um o dużej powierzchni; filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; obudowa zastawki w kolorze czerwonym, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | 500 | szt.
7. |  |  | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów infuzyjnych oraz leków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr bakteryjny 0,45um o dużej powierzchni; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki; sterylny; wyposażony w klapkę koloru zielonego. | 100 | szt.
9. |  |  | Urządzenie / zawór do transferu leków niebezpiecznych i toksycznych. Przeznaczone jest do używania ze strzykawkami i wyrobami wyposażonymi w złącze typu luer lock. Wyposażony z system z bursztynową nakrętką uniemożliwjającą odkręcenie zaworu od strzykawki. | 125 | szt.
10. |  |  | Strzykawka do podawania leków wrażliwych na światło - kolor żółty skalowana co 1ml; pojemność 50ml; igła do aspiracji leku 2,0 x 30 lub 28mm, igła połączona ze strzykawką; gotowa do użycia, wykonana z polipropylenu i bez lateksu; 3 częściowa końcówka luer-lock. | 50 | szt.
11. |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 50/60ml do pomp infuzyjnych posiadanych przez Zamawiającego typu Medima wykonana z polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze niebieskim, idealna czytelność, stopniowanie co 1 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory.Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. | 750 | szt.
12. |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 20ml do pomp infuzyjnych wykonana z polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, idealna czytelność, stopniowanie co 1 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory.Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. | 250 | szt.
13. |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 10ml do pomp infuzyjnych wykonana z polipropylenu,wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, idealna czytelność, stopniowanie co 0,5 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. | 500 | szt.
14. |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 5ml do pomp infuzyjnych wykonana z polipropylenu,wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, idealna czytelność, stopniowanie co 0,2 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu | 750 | szt.
15. |  |  | Strzykawka trzyczęściowa do pompy infuzyjnej z końcówką Luer Lock – 3ml gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych); łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki; czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna; strzykawka wykonana z polipropylenu; kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Strzykawka skalibrowana z pompą strzykawkową Perfusor Space wymienioną w instrukcji obsługi pompy. | 1000 | szt.
16. |  |  | Łącznik międzystrzykawkowy z podwójnym żeńskim zakończeniem luer lock; do połączenia dwóch strzykawek luer lock; prosty tor przepływu. Kolor zielony. | 100 | szt.
17. |  |  | Koreczek kombi czerwony, odporny na działanie cytostatyków. | 500 | szt.
18. |  |  | Dren bursztynowy do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym / kompatybilny z drenem wielodrożnym. Dren wykonany w całości z poliuretanu, bez zawartości PCV i DEHP. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym wyciekom płynu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 500 | szt.
19. |  |  | Dren przezroczysty z filtrem 0,2μm do przygotowywania leków cytostatycznych np. paclitaxeli w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym. Bez zawartości DEHP. Dren wykonany z poliuretanu bez PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym (0,8µm) zapobiegającym wydostaniu się płynu oraz umożliwiającym usunięcie powietrza z drenu. Wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 250 | szt.
20. |  |  | Dren przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym / kompatybilny z drenem wielodrożnym. Dren wykonany w całości z poliuretanu, bez zawartości PCV i DEHP. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym wyciekom płynu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 250
21. |  |  | Osłona flakonu o poj. 100ml - 250ml, ochrona leku światłoczułego - cytostatycznego, w kolorze zielonym, z wycięciem na uchwyt pojemnika.Rozmiar 12x21cm. | 1500 | szt.
22. |  |  | Osłona flakonu o poj. 500ml - 1000ml, ochrona leku światłoczułego - cytostatycznego, w kolorze zielonym, z wycięciem na uchwyt pojemnika. Rozmiar 20x30cm. | 1500 | szt.
23. |  |  | Korek luer-lock z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. | 500 | szt.
24. |  |  | Strzykawka 3 częściowa 10 ml z zawartością 10ml sterylnego roztworu 0,9 % NaCl; z korkiem do zastosowania na zawór bezigłowy Luer-Lock z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl) umieszczonym w tłoku strzykawki w osobnym opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. Zabezpieczenie złącza Luer-Lock strzykawki zatyczką nieodkręcaną łatwą do usunięcia. Skala strzykawki w wielkości wypełnienia NaCl. Przeznaczona tylko do przepłukiwania. | 100 | szt.
25. |  |  | Zastawka dostępu bezigłowego - pojedyncza o ergonomicznym kształcie, długości 33 mm, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu, (droga przepływu nie może przebiegać przez otwory w membranie tylko widoczną drogą pomiędzy obudową, a membraną), pozbawiona części metalowych, umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej. „Wyrzut pozytywny” 0,03 ml zapewnijący wytworzenia tzw. "korka" w cewniku naczyniowym, pakowana pojedynczo , sterylna. | 50 | szt.
26. |  |  | Aparat dwudrożny z portem bezigłowym nad komorą kroplową: ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, ostry kolec wykonany z przezroczystego materiału, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia poziomu; 15um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniem opakowania z płynem; pozbawiony ftalanów DEHP; dren o długości 180cm. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 50 | szt.
27. |  |  | Aparat bursztynowy do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji do leków światłoczułych - przeźroczysty mocny kolec (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym; elastyczna dolna część komory kroplowej; 15um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 50 | szt.
28. |  |  | Aparat bursztynowy do podaży cytostatyków za pomocą pomp infuzyjnych Plum; wielodrożny z linią główną zakończoną kolecem do płukania lini po każdoraowym podaniu leku; cztery zawory bezigłowe typu Clave; długość drenu 216cm. | 50 | szt.
29. |  |  | Aparat przezroczysty do podaży płynów i leków za pomocą pomp infuzyjnych Plum; Długość drenu 272cm; pojemność wypełnienia 19ml; Wolny od latex-u i DEHP. Komora kroplowa z filtrem 15μm. Pakowane a'50. | 50 | szt.
30. |  |  | Aparat bursztynowy do podaży płynów i leków za pomocą pomp infuzyjnych Plum; Długość drenu 272cm; pojemność wypełnienia 15ml; Na drenie poniżej komory umiejscowiony filtr 0.2μm. W części dystalnej drenu umiejscowiony zawór bezigłowy typu Clave. Wolny od latex-u i DEHP. Komora kroplowa z filtrem 15μm. Pakowane a'50. | 50 | szt.
31. |  |  | Zestaw drenów przezroczystych wielodrożnych (nie zawierających DEHP) do podaży leków cytostatycznych metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu bez zawartości PCV. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 2 zawory bezigłowe zintegrowane, zamontowane pod kątem 90 stopni do drenu. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock / dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta / do podaży bolusa. Dwuczęściowa ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniem opakowania z płynem. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy (0,8μm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 50 | szt.
32. |  |  | Zestaw drenów bursztynowych wielodrożnych (nie zawierających DEHP) do podaży leków cytostatycznych za pomocą pomp objętościowych i metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu bez zawartości PCV. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 2 zawory bezigłowe zintegrowane, zamontowane pod kątem 90 stopni do drenu. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock / dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta / do podaży bolusa. Dwuczęściowa ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniem opakowania z płynem. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy (0,8μm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 50 | szt.
33. |  |  | Zamkniety system do transferu leków cytostatycznych między strzykawkami. Złożony z dwóch bezigłowych łączników połączonych podstawami korpusów, które umożliwiają przepływ 150-160 ml/min. między nimi. Sterylny, pakowany pojedyńczo. Bez lateksu, PCV, DEHP i części metalowych; połączenie luer i luer lock. | 50 | szt. | 15.4 | 770 | 8% | 16.632 | 831.6
34. |  |  | Zamkięty hermetycznie, sterylny system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego cytostatyku i pobranie leku z fiolki, wyposażony w ostrze wkłuwające, balonik wewnętrzny automatycznie wyrównujący ciśnienie w trakcie pobierania preparatu. Objętość balonika 50-60 ml, szybkość przepływu 180-190 ml/min., filtr hydrofobowy 0,2 mikrona, nie zawiera lateksu PCV, DEHP i części metalowych, podłączenie luer i luer lock, pakowany pojedyńczo. | 50 | szt.
35. |  |  | Bezigłowe urządzenie do rozpuszczania i pobierania leków cytostatycznych z fiolki, tworzące zamknięty hermetycznie, sterylny system umożliwiający rozpuszczenie liofizowanego cytostatyku, z ostrzem wkuwajacym i balonikiem zewnętrznym o objętości 100-110 ml; szybkość przepływu 180-190 ml/min.; zawiera filtr hydrofobowy 0,2 mikrona. Nie zawiera lateksu, PCV, DEHP i metalu; podłączenie luer i luer lock. Produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. | 150 | szt.
36. |  |  | Zamknięty system dostępowy z uniwersalnym mocowaniem i odpowietrzaczem: bezigłowy, dwukierunkowy, samozamykający się zawór z gładką powierzchnią, łatwą do dezynfekcji, zawiera nasadkę zabezpieczającą ostrze nakłuwacza, dwa boczne stabilizatory blokujące ostrze nakłuwające, filtr hydrofobowy 0,2 mikrona z zabezpieczającą obudową, szybkość przepływu 180-190 ml/min.; połączenie luer i luer lock. Produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. Możliwość przechowywania fiolki z systemem dostepowym do 28 dni. | 75 | szt.
37. |  |  | Tępa Igła z filtrem posiada wbudowany w nasadkę filtr 5µm, 1,2 x 40 mm, op. a 100 szt. | 1 | op.
[6 empty] | Wartość pakietu netto: |  |  | Wartość pakietu brutto:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2020, poz. 186) stosowne oświadczenie.
............................................................................................................................ | [7 empty] | 831.6
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 4
Pakiet nr 4 – Produkty do przygotowania i podaży leków cytostatycznych
EZ/ZP/135/2020/LW | [5 empty] | załącznik nr 2 do SIWZ
Lp. | Nazwa hndlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie*/jeśli dotyczy/ | kod EAN/jeśli dotyczy/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  |  | Zamkniety system do transferu leków cytostatycznych między strzykawkami. Złożony z dwóch bezigłowych łączników połączonych podstawami korpusów, które umożliwiają przepływ 150-160 ml/min. między nimi. Sterylny, pakowany pojedyńczo. Bez lateksu, PCV, DEHP i części metalowych; połączenie luer i luer lock. | 50 | szt.
2 |  |  | Zamkięty hermetycznie, sterylny system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego cytostatyku i pobranie leku z fiolki, wyposażony w ostrze wkłuwające, balonik wewnętrzny automatycznie wyrównujący ciśnienie w trakcie pobierania preparatu. Objętość balonika 50-60 ml, szybkość przepływu 180-190 ml/min., filtr hydrofobowy 0,2 mikrona, nie zawiera lateksu PCV, DEHP i części metalowych, podłączenie luer i luer lock, pakowany pojedyńczo. | 50 | szt.
3 |  |  | Bezigłowe urządzenie do rozpuszczania i pobierania leków cytostatycznych z fiolki, tworzące zamknięty hermetycznie, sterylny system umożliwiający rozpuszczenie liofizowanego cytostatyku, z ostrzem wkuwajacym i balonikiem zewnętrznym o objętości 100-110 ml; szybkość przepływu 180-190 ml/min.; zawiera filtr hydrofobowy 0,2 mikrona. Nie zawiera lateksu, PCV, DEHP i metalu; podłączenie luer i luer lock. Produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. | 150 | szt.
4 |  |  | Zamknięty system dostępowy z uniwersalnym mocowaniem i odpowietrzaczem: bezigłowy, dwukierunkowy, samozamykający się zawór z gładką powierzchnią, łatwą do dezynfekcji, zawiera nasadkę zabezpieczającą ostrze nakłuwacza, dwa boczne stabilizatory blokujące ostrze nakłuwające, filtr hydrofobowy 0,2 mikrona z zabezpieczającą obudową, szybkość przepływu 180-190 ml/min.; połączenie luer i luer lock. Produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. Możliwość przechowywania fiolki z systemem dostepowym do 28 dni. | 75 | szt.
5 |  |  | Tępa Igła z filtrem posiada wbudowany w nasadkę filtr 5µm, 1,2 x 40 mm, op. a 100 szt. | 1 | op.
6. |  |  | Zamknięty łącznik męski na strzykawkę umożliwiające pobranie roztworu leku cytotoksycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym. Łącznik umożliwiający bezpieczne przeniesienie leku w strzykawce i podanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, zapewniające suche, szczelne połączenie. Wymagania: do połaczeń Luer Lock i Luer Slip, system zamykający się samoczynnie po rozłączeniu. Przeźroczysty, z widocznym kanałem przepływu. Objętość wypełnienia max. 0,1ml, przepływ min. 220 ml/min, ilość aktywacji: 100. Jałowe, pakowane pojedynczo kompatybilne z lekami cytotoksycznymi. Nie zawiera lateksu, PCV, DEHP i części metalowych, sterylny; wyposażony w czerwoną zatyczkę zabezpieczającą port męski LuerLock przed przypadkową kontaminacją. | 1250 | szt.
[6 empty] | Wartość pakietu netto: |  |  | Wartość pakietu brutto:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2020, poz. 186) stosowne oświadczenie.
............................................................................................................................ | [7 empty] | 0
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 5
Pakiet nr 5 – Produkty do przygotowania i podaży leków cytostatycznych
EZ/ZP/135/2020/LW | [5 empty] | załącznik nr 2 do SIWZ
Lp. | Nazwa hndlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość zamówienia netto | Stawka % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie */jeśli dotyczy/ | kod EAN/jeśli dotyczy/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. |  |  | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, bursztynowa, do podaży leków światłoczułych, pojemność 50-60 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), czarna niezmywalna skala co 1ml ,skala nominalna wyróżniona graficznie (obwiedzenie, otoczenie kółkiem liczby określajacej liczbę pojemności nominalnej ), skala poza skalą nominalną co 1 ml logo producenta i nazwa własna typu strzykawki na cylindrze, opakowanie 60 szt. | 6 | op.
2. |  |  | Strzykawka a 3-częściowa, jałowa, końcówka luer-lock 60 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, logo marki strzykawki/logo producenta na cylindrze, sterylne,opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), kompatybilność z lekami cytostatycznymi potiwerdzona oświadczeniem producenta jednorazowego użytku sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu,opakowanie max 100 szt. | 3 | op.
3. |  |  | Strzykawka 3-częściowa , jałowa, końcówka luer-lock, 30 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 1 ml, logo marki strzykawki /logo producenta na cylindrze , sterylne,opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku , kompatybilność z lekami cytostatycznymi potiwerdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu,opakowanie max 100 szt. | 10 | op.
4. |  |  | Strzykawka 3-częściowa , jałowa, końcówka luer-lock - 20 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki,skalowanie co 1 ml, logo marki strzykawki /logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne),jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytostatycznymi potiwerdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt. | 3 | op.
5. |  |  | Strzykawka 3-częściowa , jałowa, końcówka luer-lock 10 ml, tłok i cylinder z polipropylenu ,długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie 0,2 ml, logo marki strzykawki /logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne),jednorazowego użytku ,kompatybilność z lekami cytostatycznymi potiwerdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt. | 3 | op.
6. |  |  | Strzykawka 3-częściowa , jałowa, końcówka luer-lock,- 5 ml, tłok i cylinder z polipropylenu,długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 0,2 ml, logo marki strzykawki/logo producenta na cylindrze, sterylne,opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne),jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytostatycznymi potiwerdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlekiem etylenu, opakowanie max 100 szt. | 3 | op.
7. |  |  | Strzykawka 3-częsciowa , jałowa, końcówka luer-lock - 3 ml, tłok i cylinder z polipropylenu ,długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki,skalowanie co 0,1 ml, logo marki strzykawki/logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku , kompatybilność z lekami cytostatycznymi potiwerdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt. | 5 | op.
8. |  |  | Strzykawka 3-częsciowa , jałowa, końcówka luer-lock - 2 ml, tłok i cylinder z polipropylenu ,długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki,skalowanie co 0,1 ml, logo marki strzykawki/logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku , kompatybilność z lekami cytostatycznymi potiwerdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt. | 3 | op.
9. |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 1 ml , jednorazowa, sterylna, z poliwęglanu , bezigłowa z końcówką Luer Lock. Wnętrzne strzykawki zawierająca silikonową powłokę. Strzykawka zawierająca pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem się tłoka .Uszczelniacz tłoka nie zawierający lateksu. Opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne),Sterylizowana tlenkiem etylenu . Rozmiar strzykawki 1 ml, średnica cylindra odpowiadająca średnicy strzykawki 3 ml. Opakowanie 100 sztuk. | 5 | op.
10. |  |  | Strzykawka 3 częsciowa o pojemności 3, 5 i 10 ml z dołączoną tępą igłą (fabrycznie nakręcona igła na strzykawkę) w rozmiarze 18 G x 40 mm. | 500 | szt.
11. |  |  | Igła tępa do bezpiecznego pobierania leków z fiolek i ze szklanych ampułek 18G, 1,2 x 40 mm , z filtrem 5 μ, dla efektywnej filtracji drobin szkła, metalu , gumy czy innych zanieczyszczeń , z ostrzem ściętympod kątem 45°, z nasadką w kolorze purpurowym/fioletowym w celu łatwej identyfikacji tępej igły do pobrań z filtrem, sterylizacja tlenkiem etylenu | 2 | op.
12. |  |  | Krótki zestaw podłączeniowy służacy do dołączenia do linii wielodrożnej, specjalnie zaprojektowany kolec ułatwiający penetrację worka lub butelki, objętość wypełnienia 3,6 ml, klema on/off, w części nakłuwającej przyrządu wbudowany adapter do podłaczenia strzykawki, aktywowany zastawką on/off, który zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki, co eliminuje ryzyko skażenia, kolor żólty, długośc 40 cm, zatyczka z hydrofobowa membraną w części dystalnej, na końcu specjalne skrzydełka , które umozliwiają ergonomiczny chwyt i łatwe dokręcenie do rozgałęzienia linii wielodrożnej, dren z PCV bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo | 750 | szt.
13. |  |  | Zestaw do zabezpieczania miejsc rozlania się cytostatyków: • Pełen strój ochronny: o Rękawice Chemoprotect®, o Fartuch Chemoprotect®, o Maska oddechowa, o Gogle, o Ochraniacze na buty, • Znaki ostrzegawcze; • Worek na odpady Chemoprotect®; • Ściereczki chłonne; • Pudełko plastikowe; • Plastikowy zacisk do worka; • Gumowa ściągaczka; • Penseta; • Wata; • Szufelka; • Taśma ostrzegawcza; • Proszek Green Z. | 2 | szt.
14. |  |  | Zamknięty łącznik bezigłowy z męską końcówką typu Luer z kapturkiem zabezpieczającym. Łącznik do przygotowania, transportu i podazy leku cytostatycznego, wytwarzający zamknięty system, który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu ze strzykawką lub zestawem kroplówkowym. Łącznik przeźroczysty, o przepływie min. 150 ml/min, posiadający system uniemozliwiający odkręcenie łącznika od strzykawki. | 250 | szt.
15. |  |  | Zamknięty łącznik bezigłowy z męską końcówką typu Luer z kapturkiem zabezpieczającym zespolony ze strzykawką trzyczęściową o pojemności 3 ml. Łącznik do przygotowania, transportu i podazy leku cytostatycznego, wytwarzający zamknięty system, który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu ze strzykawką lub zestawem kroplówkowym. Łącznik przeźroczysty, o przepływie min. 150 ml/min | 250 | szt.
16. |  |  | Bezigłowe urządzenie do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie (łącznik), umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z fiolki, bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany, gwarantujące suchość połączeń. Bez PCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. | 250 | szt.
17. |  |  | Adapter do fiolki do rozpuszczania leków i wyrównywania ciśnienia w systemie zamkniętym. Do fiolek o średnicy 20 mm. Zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki. Posiada plastikową igłę wdłużnie ściętą umożliwiającą maksymalne pobranie leku z fiolki, podwójną membranę elastomerową gwarantującą suche połączenia, rozszerzającą się komorą zewnętrzną o objętości 100 ml. Zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem areozoli, oparów niebezpiecznych substancji. Bez PCV. Posiada kod ONB nadany przez FDA. | 250 | szt.
18. |  |  | Urządzenie dostępowe do linii infuzyjnej, umożliwiające podaż leku w systemie zamkniętym. Działające w systemie podwójnych elastomerowych membran | 250 | szt.
19. |  |  | Zestaw infuzyjny z wbudowanym łącznikiem do bezpiecznego przenoszenia leków do worków w systemie zamkniętym. Całkowita długość 46 cm. Wyposażony w zatyczkę Flow-stop, dla łatwego wypełnienia i odpowietrzenia zestawu oraz zacisk zatrzaskowy. Nie zawiera PCV, DEHP | 250 | szt.
20. |  |  | Adapter do fiolki do rozpuszczania leków i wyrównywania ciśnienia w systemie zamkniętym. Do fiolek o średnicy 13 mm. Zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki. Posiada plastikową igłę wdłużnie ściętą umożliwiającą maksymalne pobranie leku z fiolki, podwójną membranę elastomerową gwarantującą suche połączenia, rozszerzającą się komorą zewnętrzną o objętości 20 ml. Zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem areozoli, oparów niebezpiecznych substancji. Bez PCV. Posiada kod ONB nadany przez FDA. | 250 | szt.
21. |  |  | Maska filtrująca biała, jednorazowego użytku, mocowana na poprzeczne gumki, oznakowana zgodnie z normą EN 149 jako typ FFP3 oraz zgodnie z normą EN 14683 jako typ IIR. Skuteczność filtracji bakteryjnej ≥99,9%, ciśnienie różnicowe <42,5 Pa/cm2, opór oddechowy przy wdechu <0,87 mbar i wydechu <1,40 mbar, penetracja aerozoli testowych <0,89%. Produkowana zgodnie z ISO 13485 i ISO 9001. Pakowana po 10 szt. | 250 | szt.
22. |  |  | Sterylny Fartuch Chirurgiczny pełnobarierowy (min.200 mmH20) i oddychający (min. 3800 g/m2/24h) na całej powierzchni wykonany z włókniny trójwarstwowej SFS o gramaturze 78 g/m2. Przebadany na przenikanie min. 14 cytostatyków (wyniki badań załączone do oferty). Oznakowany jako wyrób medyczny klasy Is oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Zgodny z EN 14605. Rękaw fartucha zakończony dzianinowym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na nałożenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rękawy fartucha scalone podłużnym zgrzewem. Opakowanie zawierające min. 1 ręcznik chłonny min. 65x35 cm. Posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Dostępny w 2 rozmiarach.(L, XL) | 250 | szt.
23. |  |  | Maska filtrująca biała, jednorazowego użytku, mocowana na poprzeczne gumki, pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe oznakowana zgodnie z normą EN 149 jako typ FFP3 oraz zgodnie z normą EN 14683 jako typ IIR. Skuteczność filtracji bakteryjnej ≥99,9%, ciśnienie różnicowe <42 Pa/cm2, opór oddechowy przy wdechu <0,65 mbar i wydechu <0,99 mbar, penetracja aerozoli testowych <0,25%. Produkowana zgodnie z ISO 13485 i ISO 9001. Pakowana po 25 szt. | 250 | szt.
24. |  |  | Uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standard lub miko tj. kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę która umożliwiają maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat. Kolec z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w połowie jego długości. – do wyboru przez Zamawiającego. Przyrząd Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku oraz filtr cząsteczkowy 5 mikrona, nisko wiążący białka zapewniający efektywne filtrowanie płynów. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Powierzchnia filtra cząsteczkowego 1cm2. Filtr wbudowany na całej długości w część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. | 250 | szt.
25. |  |  | Nakłuwacz z portem bezigłowym do fiolek 13 mm o parametrach: filtr hydrofobowy 0,2um, objętość napełniania 0,27 ml, szybkość przepływu 185 ml/min, ilość aktywacji 600. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedynczo. | 250 | szt.
26. |  |  | Uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem micro. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku oraz filtr cząsteczkowy 5 mikrona, nisko wiążący białka zapewniający efektywne filtrowanie płynów. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawk oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Powierzchnia filtra cząsteczkowego 1cm2. Filtr wbudowany na całej długości w część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządemObjętość wypełnienia całego systemu- 0,28ml. Kolec mikro tj. kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę która umożliwiaja maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat. Kolec z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w połowie jego długości. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. | 250 | szt.
27. |  |  | Przyrząd do bezpiecznego otwierania szklanych ampułek, korpus wykonany z aluminium, sprężynowy mechanizm utylizacji odłamanej główki ampułki, do ampułek o pojemności: 2-15 ml, wersja kieszonkowa (NIEBIESKI) | 3 | szt.
[5 empty] | Wartość pakietu netto: |  |  |  | Wartość pakietu brutto:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2020, poz.186) stosowne oświadczenie. | [9 empty] | 0
0
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 6
Pakiet nr 6 – porty naczyniowe do podawania cytostatyków
EZ/ZP/135/2020/LW | [5 empty] | załącznik nr 2 do SIWZ
Lp. | Nazwa hndlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość zamówienia netto | Stawka % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie */jeśli dotyczy/ | kod EAN/jeśli dotyczy/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. |  |  | Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym: a) parametry komory:wykonana z tytanu, waga 5 gram, pojemność wewnętrzna 0,25ml; wymiary: wysokość 9,7mm, podstawa 26x22mm; kołnierz epoksydowo- żywiczny, b) parametry cewnika: dołączany cewnik silikonowy 6,5F (średnica zewn. 2,2mm, średnica wewn. 1,0mm); długość cewnika 800 mm (z podziałką co 10mm mm oraz opisem długości co 50 mm); cewnik połączony z portem za pomocą zatrzasku; c) elementy zestawu wprowadzającego: prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, igła punkcyjna 18G, tępy tunelizator, igła Hubera prosta do przekłuwania zestawu, igła Hubera zakrzywiona do infuzji z drenem oraz zaciskiem, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości min. 10 ml; w zestawie paszport portu dla pacjenta w j. polskim | 6 | szt.
2. |  |  | Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym: a) parametry komory:wykonana z tytanu, waga 3,0 gram, pojemność wewnętrzna 0,15ml; wymiary: wysokość 8,7mm, podstawa 22x18mm; kołnierz epoksydowo-żywiczy, b) parametry cewnika: dołączany cewnik silikonowy 6,0F (średnica zewn. 2,0mm, średnica wewn. 1,2mm); długość cewnika 600 mm (z podziałką co 10mm mm oraz opisem długości co 50 mm); cewnik połączony z portem za pomocą zatrzasku, c) elementy zestawu wprowadzającego: prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, igła punkcyjna 20G, tępy tunelizator, igła Hubera prosta do przekłuwania zestawu, igła Hubera zakrzywiona do infuzji z drenem oraz zaciskiem, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości min. 10 ml; w zestawie paszport portu dla pacjenta w j. Polskim | 6 | szt.
3. |  |  | Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym: a) parametry komory:wykonana polieteroeteroketon i płytki tytanowej na dnie komory, waga 5 gram, pojemność wewnętrzna 0,3ml; wymiary: wysokość 11,3mm, podstawa 29x22mm; kołnierz z 2 otworami do przyszycia portu; b) parametry cewnika: dołączany cewnik silikonowy 6,5F (średnica zewn. 2,2mm, średnica wewn. 1,1mm); długość cewnika 500 mm; cewnik połączony z portem za pomocą pierścienia nieprzepuszczalnego dla promieni RTG, Znacznik CT widoczne w promieniach RTG c) elementy zestawu wprowadzającego: Tunelizator o tępych zakończeniach, kaniula rozrywalna z rozszerzaczem naczynia, strzykawka trzyczęściowa 10ml, igła Hubera prosta, podnośnik żylny, łącznik luer do podłączenia z cewnikiemechogeniczna igła Seldingera, prowadnica Seldingera z prowadnikiej "J", igła bezpieczna do portu z drenem dostosowana do podaży pod ciśnieniem 325PSI 20Gx20mm; w zestawie paszport portu dla pacjenta w j. polskim | 2 | szt.
4. |  |  | Porty dożylne specjalistyczne dziecięce ZESTAW DO IMPLANTACJI PORTU DOŻYLNEGO: Port dziecięcy naczyniowy w kształcie delty wykonany z żywicy epoksydowej (zewnętrznie jednolita odlana bryła bez łączeń) z komorą tytanową, wysokość portu 8,7mm, waga portu 3g, membrana silikonowa o średnicy 7,6 mm, objętości wewnętrzna 0,15 ml. - do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć - niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi - niepodłączony trwale do portu cewnik poliuretanowy 5F o wymiarach: średnica wewnętrzna 1,1mm średnica zewnętrzna 1,7mm, długość 700mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu Zestaw akcesoriów wprowadzających: - strzykawka 10ml - igła Seldingera 18G x 70mm - dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu - drut prowadnik J w podajniku 70cm - dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika - rozszerzacz naczynia z osłonką rozrywalną - tunelizator o tępych zakończeniach - igłą ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G22x15mm Każdy port musi posiadać instrukcję w jęz. polskim oraz kartę pacjenta umożliwiającą identyfikację portu. | 1 | szt.
5. |  |  | Zastawka dostępu bezigłowego - pojedyncza o ergonomicznym kształcie, długości 33 mm, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu, (droga przepływu nie może przebiegać przez otwory w membranie tylko widoczną drogą pomiędzy obudową, a membraną), pozbawiona części metalowych, umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej. „Wyrzut pozytywny” 0,03 ml, pakowana pojedynczo , sterylna. | 50 | szt.
6. |  |  | Bezpieczne igły do portów naczyniowych typu Surecan Safety II, z atraumatyczny szlif łyżeczkowy przedłużający żywotność membrany portu; igła bezpieczna w badaniach MRI do 3T; mechanizm bezpieczeństwa aktywowany pasywnie z wizualnym oraz dźwiękowym potwierdzeniem; przezroczysta płytka mocująca umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia (możliwość stosowania do 7dni); dwa otwory w podstawie igły ułatwiającą wentylację aby ograniczyć ryzyko infekcji; zintegrowana podkładka uniemożliwiająca przenikanie bakterii oraz ograniczająca ryzyko infekcji (niski profil 1,5mm); karbowane skrzydełka gwarantujące pewny uchwyt w trakcie wkłuwania i usuwania igły; możliwość automatycznych iniekcji do 325PSI (22,4bar); niesilikonowana igła z karbowaniem ograniczającym ryzyko wysunięcia się igły z portu podczas iniekcji pod ciśnieniem; bezbarwny dren poliuretanowy o długości 19cm (+/- 10mm); oznaczenie średnicy igły oraz maksymalne ciśnienie na zacisku; brak zawartości lateksu i DEHP. Pakowane a'20. Rozmiary: 19G - 12, 15, 20, 25, 32, 38mm; 20G - 12, 15, 20, 25, 32, 38mm; 22G - 12, 15, 20, 25, 32mm. Zamawiający w czasie realizacji określi rozmiar igły. | 10 | szt.
7. |  |  | Zestaw do obsługi portów naczyniowych. W skład zestawu wchodzą: 1.Serweta nieprzylepna 40-50x60-80cm-1szt; 2.Serweta z regulowanym otworem, możliwość dostosowania średnicy otworu-1szt; 3.Rękawice sterylne lateksowe 7/7,5 - 1para; 4.Tupfery jałowe-4szt; 5.Penseta anatomiczna jednorazowa-1szt; 6.Igła bezpieczna z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym, długość drenu 190 +/- 10 mm, przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem 325PSI; wyposażona w mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka zakłucia i wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenie igły. Podkładka z gęstego tworzywa o strukturze zamknięto komórkowej; Elastyczne i ergonomiczne skrzydełka; Możliwość stosowania w TK i MRI. Rozmiary igły 20G/22G, długości: 15/20/mm - 1szt; 7.Zastawka dostępu bezigłowego - pojedyncza o ergonomicznym kształcie, długości 33 mm, z przezierną obudową i membraną; przepływ drogą pomiędzy obudową, a membraną; pozbawiona części metalowych, umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu. Wrzut pozytywny "0,03 ml , pakowana pojedynczo. 8. Opatrunek przezroczysty do zabezpieczenia miejsca wkłucia - 1szt. | 10 | szt.
8. |  |  | Specjalistyczny bezigłowy zawór do wkłuć obwodowych, centralnych i hemodializy. Wewnętrzny przepływ min. 36 l/godz. (600 ml/min) przy ciśnieniu 1 psi.do 1300 ml/min przy ciśnieniu 5 PSI. Czas stosowania 7 dni. Wewnętrzny korpus wykonany z silikonu (łącznik wolny od lateksu oraz części metalowych); linearny/prosty i przeźroczysty kanał przepływu; łącznik neutralnego rozłączania (brak cofania się krwi do światła cewnika oraz dodatniego wyrzutu); możliwość wielokrotnego przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych; możliwość dezynfekcji środkami na bazie alkoholu; pakowany pojedyńczo. Zamawiający wymaga na żadanie przedstawienia wykazu badań klinicznych i źródła ich publikacji do ewentualnej weryfikacji. | 100 | szt.
9. |  |  | Wkłucie jednokanałowe obwodowe z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego (kominka) w rozmiarach: 24G-19mm. X 0,7mm. - przepływ 22ml/min.; 22G-25mm. X 0,9mm. - przepływ 35ml/min.; 20G-25mm. X 1,1mm. - przepływ 65ml/min.; Duże skrzydełka z otworami w kolorze identyfikującym rozmiar. Dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym zapewniającym wizualizację prawidłowego wkłucia. Zastawka uniemożliwiając wypływ krwi po wyjęciu mandrynu (igły) i po każdym użyciu cewnika, brak konieczności zdejmowania STAZY uciskowej podczas zakładania. Przegroda multidistepu. Metalowy zatrzask w technologii pasywnej zabezpieczający przed zakłuciem (ekspozycją zawodową). | 125 | szt.
10. |  |  | Strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 10ml. roztworu 0,9 % NaCl; sterylna z Korek luer-lock z wewnętrzną gąbkom nasączoną 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. | 250 | szt.
[5 empty] | Wartość pakietu netto: |  |  |  | Wartość pakietu brutto:
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2020, poz.186) stosowne oświadczenie. | [9 empty] | #REF!
0
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 7
Pakiet nr 7 – Produkty do przygotowania i podaży leków cytostatycznych
EZ/ZP/135/2020/LW | [5 empty] | załącznik nr 2 do SIWZ
Lp. | Nazwa hndlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość zamówienia netto | Stawka % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie */jeśli dotyczy/ | kod EAN/jeśli dotyczy/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. |  |  | Fartuch wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s); rozmiar uniwersalny; kolor biały; pakowany a'30 sztuk. Fartuch z lamowanym wykończeniem przy szyi. Dziane mankiety rękawów. Lamowane troki wstawione z przodu na środku fartucha, służące do przewiązania w pasie. Wyrób niesterylizowany, nie przetwarzany w czystych warunkach. 1.Środek ochrony indywidualnej Kategorii I. Wyrób odpowiedni do użycia w pomieszczeniach czystych o klasie czystości GMP C/D (ISO Klasa 6-9). 2. EN 14126:2003 – Odporność materiału na przeniakanie czynników biologicznych 3. Posiada właściwości mechaniczne: 4. Odporność na ścieranie materiału wg EN 530 Metoda 2, >10 cykli 5. Wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 Metoda B, >100 000 cykli 6. Odporność na przebicie wg EN 863 przynajmniej >5 N 7. Wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2, >30 N | 250 | szt. |  | 0 |  |  | 0
2. |  |  | Rękawice lateksowe sterylne bezpudrowe z syntetycznym układem powłok wewnętrznych, kolor biały, długość mankietu – 270-285mm, grubość ścianki 0,19-0,24mm, AQL 1,0; siła zrywająca 12N, sterylizowana promieniami gamma, pakowana w worek medyczny, rękawice separowane torebką bez włókien, rozmiary 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8;0, pakowane w pary, anatomiczny kształt na lewą i prawą dłoń. | 250 | szt. |  | 0 |  |  | 0
3. |  |  | Zestaw ratunkowy do usuwania skażenia cytostatykami. Produkt zarejestrowany jako środek ochrony osobistej (PPE) najwyższej kategorii III. Zoptymalizowany do usuwania cytostatyków wszystkich typów. Rekomendowany przez DGOP oraz ESOP. Skład zestawu: 1. kombinezon ochronny – 1szt; 2. rękawice ochronne odporne na cytostatyki – 1para; 3. rękawice żółte odporne na uszkodzenia mechaniczne – 1para; 4. obuwie ochronne 1para; 5. maska ochronna FFP3 – 1szt; 6. gogle ochronne – 1szt; 7. marker do oznaczenia obszaru skażenia lekiem – 1szt; 8. butelka z H2O – 1szt; 9. łopatka – szpatułka – 1szt;\ 10. szufelka – 1szt; 11. torba do utylizacji 1 + 2szt; 12. szczypce drewniane – 1szt; 13. mata chłonna ChemoSorb – 1szt;\ 14. ściereczki Isysoft – 6szt; 15. niebieski worek na odpady – 1szt; 16. specjalny worek na odpady zabezpieczający wydostanie się cytostatyku – 1szt; 17. opaski zaciskowe – 2szt; 18. tabliczka informacyjna / obrazkowa (oznaczenie miejsca skażenia miejsca) – 1szt; 19. Instrukcja dla użytkownika - 1szt; 20. raport z wypadku – 1szt. | 2 | szt. |  | 0 |  |  | 0
4. |  |  | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr cząsteczkowy 5um o dużej powierzchni; filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; obudowa zastawki w kolorze czerwonym, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | 300 | szt. |  | 0 |  |  | 0
5. |  |  | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów infuzyjnych oraz leków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr bakteryjny 0,45um o dużej powierzchni; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; obudowa zastawki w kolorze czerwonym, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki; sterylny. | 250 | szt. |  | 0 |  |  | 0
6. |  |  | Strzykawka do podawania leków wrażliwych na światło - kolor żółty lub bursztynowy skalowana co 1ml; pojemność 50ml; igła do aspiracji leku 2,0 x 28mm, zaopatrzona w filtr 15 um; igła zintegrowana ze strzykawką; gotowa do użycia, wykonana z polipropylenu i bez lateksu; 3 częściowa końcówka luer-lock. | 50 | szt. |  | 0 |  |  | 0
7. |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 5ml do pomp infuzyjnych wykonana z polipropylenu,wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, idealna czytelność, stopniowanie co 0,2 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu | 500 | szt. |  | 0 |  |  | 0
8. |  |  | Dren bursztynowy do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym / kompatybilny z drenem wielodrożnym. Dren wykonany w całości z poliuretanu, bez zawartości PCV i DEHP. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym wyciekom płynu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 250 | szt. |  | 0 |  |  | 0
9. |  |  | Dren przezroczysty z filtrem 0,2μm do przygotowywania leków cytostatycznych np. paclitaxeli w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym. Bez zawartości DEHP. Dren wykonany z poliuretanu bez PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym (0,8µm) zapobiegającym wydostaniu się płynu oraz umożliwiającym usunięcie powietrza z drenu. Wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 750 | szt. |  | 0 |  |  | 0
10. |  |  | Korek luer-lock z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. | 150 | szt. |  | 0 |  |  | 0
11. |  |  | Aparat dwudrożny z portem bezigłowym nad komorą kroplową: ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, ostry kolec wykonany z przezroczystego materiału, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia poziomu; 15um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniem opakowania z płynem; pozbawiony ftalanów DEHP; dren o długości 180cm. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 150 | szt. |  | 0 |  |  | 0
12. |  |  | Aparat bursztynowy do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji do leków światłoczułych - przeźroczysty mocny kolec (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym; elastyczna dolna część komory kroplowej; 15um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 200 | szt. |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Wartość pakietu netto: |  |  | 0 | Wartość pakietu brutto: |  | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2020, poz.186) stosowne oświadczenie. | [9 empty] | #REF!
0
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)