## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1 | [6 empty] | Załacznik nr 2 do SIWZ
| EZ/ZP/160/2020/EK |  |  |  | Załącznik nr 1 do umowy
Połmaska filtrująca medyczna FFP2 bez zaworu
Lp. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn brutto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/nazwa handlowa/ producent | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Maska filtrująca z trzema warstwami filtrującymi, zapewniająca skuteczną ochronę dróg oddechowych. Przestronna komora oddechowa o horyzontalnej konstrukcji, ułatwiająca oddychanie oraz rozmowę. Ergonomiczny kształt pasujący do większości typów twarzy. Wyposażona w zacisk na nos oraz elastyczne gumki zakładane z tyłu głowy, co gwarantuje indywidualne dopasowanie, szczelności oraz zwiększa bezpieczeństwo użytkownika. Klasa ochrony: FPP2 potwierdzona certyfikatem EN 149:2001+A1:2009 Penetracja aerozolu mgły oleju parafinowanego: ≤ 4% potwierdzona certyfikatem EN 13274-7:2019 z niezależnej jednostki badawczej Maska o niskich oporach oddychania nie przekraczających 120 Pa, potwierdzone badaniami zgodnymi z normą 13274-3:2001 Każda z masek zapakowana w indywidualne opakowanie. Posiada certyfikat CE zgodny z EN 149:2001+A1:2009 Wymiary maski: max. szerokość 25 cm x długość 9,5 cm Wymiary gumek: 22 cm-26 cm Długość sztywnika do formowania maski na nosie: 10-14 cm | kpl | 50000 |  |  | 0
0
…………………………………………………………………………………………………………..
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załacznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 2
EZ/ZP/160/2020/EK
Kombinezon ochronny
Lp. | Asortyment | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/nazwa handlowa/ producent | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Kombinezon ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m2, kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4B, 5B, 6B. Spełnione normy typ 4 wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5 wg EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010, typ 6 wg EN 13034:2005 +A1:2009, klasa I wg EN 1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności na przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2008. Produkt posiada protokół z badań potwierdzający klasę ochronności wystawiony przez niezależne laboratorium badawcze / diagnostyczne. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do dostarczenia ww. protokołu wraz z pierwszą dostawą asortymentu. | szt | 10000 |  |  | 0
0
………………………………………………………………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.