EZ/ZP/151/2020/ES                                                                                      Kielce dn. 26.10.2020r

Do wszystkich  zainteresowanych

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb oddziałów WSzZ w Kielcach w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r poz. 1843)  Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

dot. Pakietu  nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy fartucha chirurgicznego wzmocnionego o gramaturze 35 g/m2 ze wzmocnieniem 43 g/m2, wytrzymałego na wypychanie min. 195 kPa. Dodatkowo w zestawie 2 ręczniczki w rozmiarze 30x40 cm i 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w celu wypełnienia dyspozycji zawartej w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

Termin składania ofert:	29.10.2020 r.  -    godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:	29.10.2020 r. -     godz. 10:30

Wszystkie odpowiedzi są wiążące i należy uwzględnić je w treści składanej oferty.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala   Zespolonego

w Kielcach

Bartosz Stemplewski