## Pakiet nr 1
EZ/ZP/168/2020/RI
Pakiet nr 1 - Środki ochrony indywidualnej do Pracowni Cytostatycznej
załącznik nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do umowy)
Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa hndlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie* /jeśli dotyczy/ | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest
zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasa wyrobu medycznego TAK / NIE niepotrzebne skreślić !!!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13
1. |  |  | Sterylny kombinezon ochronny bez kaptura, ze szwami lamowanymi, z elastycznymi mankietami rękawów i nogawek oraz gumką w pasie. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach czystych klasy ISO-4/5, A i B wg GMP oraz jednocześnie: 1. Spełnia wymagania dla środków ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z dyrektywą UE 89/686/EEC 2. Spełnia wymagania dla przeciwchemicznej odzieży ochronnej: 3. Typ 5: Odporność na przeciek drobnych cząstek do wnętrza ubioru – badanie wg normy EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 4. Typ 6: Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (EN 13034:2005+A1:2009) 5. EN 14126:2003 – Odporność materiału na przeniakanie czynników biologicznych 6. Posiada właściwości mechaniczne: 7. Odporność na ścieranie materiału wg EN 530 Metoda 2, >10 cykli 8. Wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 Metoda B, >100 000 cykli 9. Odporność na przebicie wg EN 863 przynajmniej >5 N 10. Wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2, >30 N 11. Materiał kombinezonu wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s) 12. Nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych oraz chroni przed ich przenikaniem ze środka ubrania. 13. Odporny na przenikanie typowych cytostatyków ( nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325) Konstrukcja kombinezonu: • Szwy lamowane wykonane od wewnętrznej strony, dodatkowo zabezpieczone materiałem Tyvek®, aby wzmocnić ochronę. • Elastyczna pętelka na kciuk wykonana z włókniny Tyvek®. • Elastyczne mankiety rękawów i nogawek. • Zamknięcie z przodu kombinezonu na zamek błyskawiczny przykryty patką Pozostałe informacje: - kolor materiału: biały - zwalidowany system podwójnego pakowania w celu zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń - dostępny w różnych rozmiarach (S-XXXL) - okres przydatności do użycia 5 lat - dostępny w rozmiarach: S; M; L; XL; XXL; XXXL. Pakowany a'25. | 400 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
2. |  |  | Osłona na obuwie 1. Materiał: wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s) 2. Środek ochrony indywidualnej kategorii I 3. Sterylna osłona na obuwie z podeszwą antypoślizgową 4. Lamowane szwy 5. Troki do zawiązania wokół kostki 6. Zwalidowany system podwójnego pakowania Dostępna w rozmiarze od S do XL 7. Okres przydatności do użycia 5 lat. Pakowane a'100. | 2000 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
3. |  |  | Kaptur ochronny 1. Materiał kaptura wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s) 2. Środek ochrony indywidualnej kategorii I 3. Sterylny kaptur z trokami, w kolorze białym 4. Lamowane szwy 5. Regulacja systemu wiązania, możliwość dopasowania do rozmiaru głowy 6. Zwalidowany system podwójnego pakowania 7. Dostępny w uniwersalnym rozmiarze 8. Okres przydatności do użycia 5 lat. Pakowane a'100. | 600 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
4. |  |  | Zarękawek: 1. środek ochrony indywidualnej kategorii I 2. przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B (według GMP) 3. czysty i sterylny, poziom zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ (ISO 11137-1) 4. wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza zgodnie z ISO 5636-5 wynik 4 s), o niskiej pylności i gładkiej powierzchni, odpornego na ścieranie i przenikanie cytostatyków 5. wewnętrzne lamowane szwy 6. długość 45cm, z dwóch stron zakończony gumką w tunelu 7. pakowany po 2 sztuki, złożone w sposób ułatwiający aseptyczne zakładanie 8. zwalidowany system podwójnego pakowania w celu kontroli zanieczyszczeń 9. okres przydatności do użycia 5 lat | 1000 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
5. |  |  | Fartuch wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s); rozmiar uniwersalny; kolor biały; pakowany a'30 sztuk. Fartuch z lamowanym wykończeniem przy szyi. Dziane mankiety rękawów. Lamowane troki wstawione z przodu na środku fartucha, służące do przewiązania w pasie. Wyrób niesterylizowany, nie przetwarzany w czystych warunkach. 1.Środek ochrony indywidualnej Kategorii I. Wyrób odpowiedni do użycia w pomieszczeniach czystych o klasie czystości GMP C/D (ISO Klasa 6-9). 2. EN 14126:2003 – Odporność materiału na przeniakanie czynników biologicznych 3. Posiada właściwości mechaniczne: 4. Odporność na ścieranie materiału wg EN 530 Metoda 2, >10 cykli 5. Wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 Metoda B, >100 000 cykli 6. Odporność na przebicie wg EN 863 przynajmniej >5 N 7. Wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2, >30 N | 75 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
6. |  |  | Maska trójpanelowa lub składana z zaworem oddechowym, w klasie ochrony kategorii III (standardy klasy ochrony FFP3 normy EN 149:2001) do procedury przygotowania cytostatyków klasyfikowana jako wyrób ochrony indywidualnej. Maska wyposażona w zawór ułatwiający oddychanie• EN 149:2001+ A1:2009; ISO 9001:2008 Quality Management System; ISO 13485: 2003 Medical Device Manufacturing Quality Management System; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. | 750 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
7. |  |  | Rękawice maratonowe – 8 godzin pracy bez rozerwania, syntetyczna kompozycja polimerów, lekami CMR (cytostatykami) i czynnikami biologicznymi. Potwierdzenie bezpieczeństwa: AQL=1.5 (test wodny) Idealne do produkcji cytostatyków według definicji. Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP). Odpowiednie do pracy w pomieszczeniach typu „cleanroom” ISO klasy 5 do EN ISO 14644-1:1999. Wersja sterylna opakowanie typu folia/folia, chroniąca przed wilgocią. Ochrona przeciwwirusowa zgodna z normą ASTM F 1671. Materiał: Specjalna mieszanka nitrylu. Wersja sterylna. Bez alergenów. Wysoka odporność na wiele chemikaliów. Długie 300 mm. Testowane na min 15 cytostatykach. Dostępny system dozowania wykonany ze stali nierdzewnej. Rozmiary: XS (6); S(7); M(8); L(9); XL(10). | 1000 | para |  |  | 0 |  | TAK /NIE
8. |  |  | Rękawice lateksowe sterylne bezpudrowe z syntetycznym układem powłok wewnętrznych, kolor biały, długość mankietu – 270-285mm, grubość ścianki 0,19-0,24mm, AQL 1,0; siła zrywająca 12N, sterylizowana promieniami gamma, pakowana w worek medyczny, rękawice separowane torebką bez włókien, rozmiary 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8;0, pakowane w pary, anatomiczny kształt na lewą i prawą dłoń. | 1000 | para |  |  | 0 |  | TAK /NIE
|  |  |  | Wartość pakietu brutto: |  |  |  | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2020, poz. 186) stosowne oświadczenie.
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 2
Pakiet nr 2 – Produkty do przygotowania i podaży leków cytostatycznych
EZ/ZP/168/2020/RI
Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa hndlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie*/jeśli dotyczy/ | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest
zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasa wyrobu medycznego TAK / NIE niepotrzebne skreślić !!!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. |  |  | Zestaw ratunkowy do usuwania skażenia cytostatykami. Produkt zarejestrowany jako środek ochrony osobistej (PPE) najwyższej kategorii III. Zoptymalizowany do usuwania cytostatyków wszystkich typów. Rekomendowany przez DGOP oraz ESOP. Skład zestawu: 1. kombinezon ochronny – 1szt; 2. rękawice ochronne odporne na cytostatyki – 1para; 3. rękawice żółte odporne na uszkodzenia mechaniczne – 1para; 4. obuwie ochronne 1para; 5. maska ochronna FFP3 – 1szt; 6. gogle ochronne – 1szt; 7. marker do oznaczenia obszaru skażenia lekiem – 1szt; 8. butelka z H2O – 1szt; 9. łopatka – szpatułka – 1szt;\ 10. szufelka – 1szt; 11. torba do utylizacji 1 + 2szt; 12. szczypce drewniane – 1szt; 13. mata chłonna ChemoSorb – 1szt;\ 14. ściereczki Isysoft – 6szt; 15. niebieski worek na odpady – 1szt; 16. specjalny worek na odpady zabezpieczający wydostanie się cytostatyku – 1szt; 17. opaski zaciskowe – 2szt; 18. tabliczka informacyjna / obrazkowa (oznaczenie miejsca skażenia miejsca) – 1szt; 19. Instrukcja dla użytkownika - 1szt; 20. raport z wypadku – 1szt. | 2 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
2. |  |  | Bezpyłowa ścierka do czyszczenia powierzchni kontaktu z lekami cytostatycznymi, gramatura 64g/m2, składana, chłonność do 550% swojej objętości (do 65ml), rekomendowane użycie ze środkiem alkaicznym do Ph11 lub alkoholem 70% , rozmiar 400x300mm, sterylna. Pakowany a'2 | 125 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
3. |  |  | Mata do bezpiecznego przygotowywania i podawania leków cytostatycznych czterowarstwowa, wierzchnia warstwa wykonana z siatki (pory 1 mikrometr) polietylenowej antypoślizgowej, gramatura 97,2 g/m2, chłonność min 880ml/m2, spodnia warstwa nieprzepuszczalna dla cieczy; rozmiar 560x410mm, sterylna. | 500 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
4. |  |  | Marker permanentny do opisywania leków w loży laminarnej (cytostatycznej) w polu sterylnym, dodatkowo w opakowaniu dziewięć naklejek 50mmx12mm do oklejania produktów gotowych i gumka do podtrzymywania. Jednorazowego użytku, sterylny. | 5 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
5. |  |  | Aqua - roztwór do przepłukiwania i irygacji. Pozwala dostosować pojemność do bieżącej potrzeby. Miękki materiał i wyprofilowany otwór wylotowy pozwala na precyzyjne przepłukanie poprzez manualne sterowanie ciśnieniem. Butelka zakręcana 1000ml. | 1000 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
6. |  |  | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr cząsteczkowy 5um o dużej powierzchni; filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; obudowa zastawki w kolorze czerwonym, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | 500 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
7. |  |  | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów infuzyjnych oraz leków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr bakteryjny 0,45um o dużej powierzchni; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki; sterylny; wyposażony w klapkę koloru zielonego. | 100 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
8. |  |  | Urządzenie / zawór do transferu leków niebezpiecznych i toksycznych. Przeznaczone jest do używania ze strzykawkami i wyrobami wyposażonymi w złącze typu luer lock. Wyposażony z system z bursztynową nakrętką uniemożliwjającą odkręcenie zaworu od strzykawki. | 125 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
9. |  |  | Strzykawka do podawania leków wrażliwych na światło - kolor żółty skalowana co 1ml; pojemność 50ml; igła do aspiracji leku 2,0 x 30 lub 28mm, igła połączona ze strzykawką; gotowa do użycia, wykonana z polipropylenu i bez lateksu; 3 częściowa końcówka luer-lock. | 50 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
10. |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 50/60ml do pomp infuzyjnych posiadanych przez Zamawiającego typu Medima wykonana z polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze niebieskim, idealna czytelność, stopniowanie co 1 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory.Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. | 750 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
11. |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 20ml do pomp infuzyjnych wykonana z polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, idealna czytelność, stopniowanie co 1 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory.Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. | 250 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
12. |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 10ml do pomp infuzyjnych wykonana z polipropylenu,wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, idealna czytelność, stopniowanie co 0,5 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. | 500 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
13. |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 5ml do pomp infuzyjnych wykonana z polipropylenu,wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, idealna czytelność, stopniowanie co 0,2 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu | 750 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
14. |  |  | Strzykawka trzyczęściowa do pompy infuzyjnej z końcówką Luer Lock – 3ml gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych); łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki; czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna; strzykawka wykonana z polipropylenu; kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Strzykawka skalibrowana z pompą strzykawkową Perfusor Space wymienioną w instrukcji obsługi pompy. | 1000 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
15. |  |  | Łącznik międzystrzykawkowy z podwójnym żeńskim zakończeniem luer lock; do połączenia dwóch strzykawek luer lock; prosty tor przepływu. Kolor zielony. | 100 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
16. |  |  | Koreczek kombi czerwony, odporny na działanie cytostatyków. | 500 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
17. |  |  | Dren bursztynowy do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym / kompatybilny z drenem wielodrożnym. Dren wykonany w całości z poliuretanu, bez zawartości PCV i DEHP. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym wyciekom płynu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 500 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
18. |  |  | Dren przezroczysty z filtrem 0,2μm do przygotowywania leków cytostatycznych np. paclitaxeli w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym. Bez zawartości DEHP. Dren wykonany z poliuretanu bez PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym (0,8µm) zapobiegającym wydostaniu się płynu oraz umożliwiającym usunięcie powietrza z drenu. Wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 250 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
19. |  |  | Dren przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym / kompatybilny z drenem wielodrożnym. Dren wykonany w całości z poliuretanu, bez zawartości PCV i DEHP. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym wyciekom płynu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 250 |  |  |  | 0 |  | TAK /NIE
20. |  |  | Osłona flakonu o poj. 100ml - 250ml, ochrona leku światłoczułego - cytostatycznego, w kolorze zielonym, z wycięciem na uchwyt pojemnika.Rozmiar 12x21cm. | 1500 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
21. |  |  | Osłona flakonu o poj. 500ml - 1000ml, ochrona leku światłoczułego - cytostatycznego, w kolorze zielonym, z wycięciem na uchwyt pojemnika. Rozmiar 20x30cm. | 1500 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
22. |  |  | Korek luer-lock z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. | 500 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
23. |  |  | Strzykawka 3 częściowa 10 ml z zawartością 10ml sterylnego roztworu 0,9 % NaCl; z korkiem do zastosowania na zawór bezigłowy Luer-Lock z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl) umieszczonym w tłoku strzykawki w osobnym opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. Zabezpieczenie złącza Luer-Lock strzykawki zatyczką nieodkręcaną łatwą do usunięcia. Skala strzykawki w wielkości wypełnienia NaCl. Przeznaczona tylko do przepłukiwania. | 100 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
24. |  |  | Zastawka dostępu bezigłowego - pojedyncza o ergonomicznym kształcie, długości 33 mm, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu, (droga przepływu nie może przebiegać przez otwory w membranie tylko widoczną drogą pomiędzy obudową, a membraną), pozbawiona części metalowych, umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej. „Wyrzut pozytywny” 0,03 ml zapewnijący wytworzenia tzw. "korka" w cewniku naczyniowym, pakowana pojedynczo , sterylna. | 50 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
25. |  |  | Aparat dwudrożny z portem bezigłowym nad komorą kroplową: ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, ostry kolec wykonany z przezroczystego materiału, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia poziomu; 15um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniem opakowania z płynem; pozbawiony ftalanów DEHP; dren o długości 180cm. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 50 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
26. |  |  | Aparat bursztynowy do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji do leków światłoczułych - przeźroczysty mocny kolec (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym; elastyczna dolna część komory kroplowej; 15um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 50 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
27. |  |  | Aparat bursztynowy do podaży cytostatyków za pomocą pomp infuzyjnych Plum; wielodrożny z linią główną zakończoną kolecem do płukania lini po każdoraowym podaniu leku; cztery zawory bezigłowe typu Clave; długość drenu 216cm. | 50 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
28. |  |  | Aparat przezroczysty do podaży płynów i leków za pomocą pomp infuzyjnych Plum; Długość drenu 272cm; pojemność wypełnienia 19ml; Wolny od latex-u i DEHP. Komora kroplowa z filtrem 15μm. Pakowane a'50. | 50 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
29. |  |  | Aparat bursztynowy do podaży płynów i leków za pomocą pomp infuzyjnych Plum; Długość drenu 272cm; pojemność wypełnienia 15ml; Na drenie poniżej komory umiejscowiony filtr 0.2μm. W części dystalnej drenu umiejscowiony zawór bezigłowy typu Clave. Wolny od latex-u i DEHP. Komora kroplowa z filtrem 15μm. Pakowane a'50. | 50 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
30. |  |  | Zestaw drenów przezroczystych wielodrożnych (nie zawierających DEHP) do podaży leków cytostatycznych metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu bez zawartości PCV. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 2 zawory bezigłowe zintegrowane, zamontowane pod kątem 90 stopni do drenu. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock / dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta / do podaży bolusa. Dwuczęściowa ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniem opakowania z płynem. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy (0,8μm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 50 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
31. |  |  | Zestaw drenów bursztynowych wielodrożnych (nie zawierających DEHP) do podaży leków cytostatycznych za pomocą pomp objętościowych i metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu bez zawartości PCV. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 2 zawory bezigłowe zintegrowane, zamontowane pod kątem 90 stopni do drenu. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock / dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta / do podaży bolusa. Dwuczęściowa ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniem opakowania z płynem. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy (0,8μm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 50 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
32. |  |  | Zamkniety system do transferu leków cytostatycznych między strzykawkami. Złożony z dwóch bezigłowych łączników połączonych podstawami korpusów, które umożliwiają przepływ 150-160 ml/min. między nimi. Sterylny, pakowany pojedyńczo. Bez lateksu, PCV, DEHP i części metalowych; połączenie luer i luer lock. | 50 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
33. |  |  | Zamkięty hermetycznie, sterylny system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego cytostatyku i pobranie leku z fiolki, wyposażony w ostrze wkłuwające, balonik wewnętrzny automatycznie wyrównujący ciśnienie w trakcie pobierania preparatu. Objętość balonika 50-60 ml, szybkość przepływu 180-190 ml/min., filtr hydrofobowy 0,2 mikrona, nie zawiera lateksu PCV, DEHP i części metalowych, podłączenie luer i luer lock, pakowany pojedyńczo. | 50 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
34. |  |  | Bezigłowe urządzenie do rozpuszczania i pobierania leków cytostatycznych z fiolki, tworzące zamknięty hermetycznie, sterylny system umożliwiający rozpuszczenie liofizowanego cytostatyku, z ostrzem wkuwajacym i balonikiem zewnętrznym o objętości 100-110 ml; szybkość przepływu 180-190 ml/min.; zawiera filtr hydrofobowy 0,2 mikrona. Nie zawiera lateksu, PCV, DEHP i metalu; podłączenie luer i luer lock. Produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. | 150 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
35. |  |  | Zamknięty system dostępowy z uniwersalnym mocowaniem i odpowietrzaczem: bezigłowy, dwukierunkowy, samozamykający się zawór z gładką powierzchnią, łatwą do dezynfekcji, zawiera nasadkę zabezpieczającą ostrze nakłuwacza, dwa boczne stabilizatory blokujące ostrze nakłuwające, filtr hydrofobowy 0,2 mikrona z zabezpieczającą obudową, szybkość przepływu 180-190 ml/min.; połączenie luer i luer lock. Produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. Możliwość przechowywania fiolki z systemem dostepowym do 28 dni. | 75 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
36. |  |  | Tępa Igła z filtrem posiada wbudowany w nasadkę filtr 5µm, 1,2 x 40 mm, op. a 100 szt. | 1 | op. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
[5 empty] | Wartość pakietu brutto: |  |  | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2020, poz. 186) stosowne oświadczenie.
............................................................................................................................ | [5 empty] | 0
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3 – porty naczyniowe do podawania cytostatyków
EZ/ZP/168/2020/RI
Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa hndlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie */jeśli dotyczy/ | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. |  |  | Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym: a) parametry komory:wykonana z tytanu, waga 5 gram, pojemność wewnętrzna 0,25ml; wymiary: wysokość 9,7mm, podstawa 26x22mm; kołnierz epoksydowo- żywiczny, b) parametry cewnika: dołączany cewnik silikonowy 6,5F (średnica zewn. 2,2mm, średnica wewn. 1,0mm); długość cewnika 800 mm (z podziałką co 10mm mm oraz opisem długości co 50 mm); cewnik połączony z portem za pomocą zatrzasku; c) elementy zestawu wprowadzającego: prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, igła punkcyjna 18G, tępy tunelizator, igła Hubera prosta do przekłuwania zestawu, igła Hubera zakrzywiona do infuzji z drenem oraz zaciskiem, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości min. 10 ml; w zestawie paszport portu dla pacjenta w j. polskim | 6 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
2. |  |  | Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym: a) parametry komory:wykonana z tytanu, waga 3,0 gram, pojemność wewnętrzna 0,15ml; wymiary: wysokość 8,7mm, podstawa 22x18mm; kołnierz epoksydowo-żywiczy, b) parametry cewnika: dołączany cewnik silikonowy 6,0F (średnica zewn. 2,0mm, średnica wewn. 1,2mm); długość cewnika 600 mm (z podziałką co 10mm mm oraz opisem długości co 50 mm); cewnik połączony z portem za pomocą zatrzasku, c) elementy zestawu wprowadzającego: prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, igła punkcyjna 20G, tępy tunelizator, igła Hubera prosta do przekłuwania zestawu, igła Hubera zakrzywiona do infuzji z drenem oraz zaciskiem, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości min. 10 ml; w zestawie paszport portu dla pacjenta w j. Polskim | 6 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
3. |  |  | Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym: a) parametry komory:wykonana polieteroeteroketon i płytki tytanowej na dnie komory, waga 5 gram, pojemność wewnętrzna 0,3ml; wymiary: wysokość 11,3mm, podstawa 29x22mm; kołnierz z 2 otworami do przyszycia portu; b) parametry cewnika: dołączany cewnik silikonowy 6,5F (średnica zewn. 2,2mm, średnica wewn. 1,1mm); długość cewnika 500 mm; cewnik połączony z portem za pomocą pierścienia nieprzepuszczalnego dla promieni RTG, Znacznik CT widoczne w promieniach RTG c) elementy zestawu wprowadzającego: Tunelizator o tępych zakończeniach, kaniula rozrywalna z rozszerzaczem naczynia, strzykawka trzyczęściowa 10ml, igła Hubera prosta, podnośnik żylny, łącznik luer do podłączenia z cewnikiemechogeniczna igła Seldingera, prowadnica Seldingera z prowadnikiej "J", igła bezpieczna do portu z drenem dostosowana do podaży pod ciśnieniem 325PSI 20Gx20mm; w zestawie paszport portu dla pacjenta w j. polskim | 2 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
4. |  |  | Porty dożylne specjalistyczne dziecięce ZESTAW DO IMPLANTACJI PORTU DOŻYLNEGO: Port dziecięcy naczyniowy w kształcie delty wykonany z żywicy epoksydowej (zewnętrznie jednolita odlana bryła bez łączeń) z komorą tytanową, wysokość portu 8,7mm, waga portu 3g, membrana silikonowa o średnicy 7,6 mm, objętości wewnętrzna 0,15 ml. - do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć - niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi - niepodłączony trwale do portu cewnik poliuretanowy 5F o wymiarach: średnica wewnętrzna 1,1mm średnica zewnętrzna 1,7mm, długość 700mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu Zestaw akcesoriów wprowadzających: - strzykawka 10ml - igła Seldingera 18G x 70mm - dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu - drut prowadnik J w podajniku 70cm - dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika - rozszerzacz naczynia z osłonką rozrywalną - tunelizator o tępych zakończeniach - igłą ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G22x15mm Każdy port musi posiadać instrukcję w jęz. polskim oraz kartę pacjenta umożliwiającą identyfikację portu. | 1 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
5. |  |  | Zastawka dostępu bezigłowego - pojedyncza o ergonomicznym kształcie, długości 33 mm, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu, (droga przepływu nie może przebiegać przez otwory w membranie tylko widoczną drogą pomiędzy obudową, a membraną), pozbawiona części metalowych, umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej. „Wyrzut pozytywny” 0,03 ml, pakowana pojedynczo , sterylna. | 50 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
6. |  |  | Bezpieczne igły do portów naczyniowych typu Surecan Safety II, z atraumatyczny szlif łyżeczkowy przedłużający żywotność membrany portu; igła bezpieczna w badaniach MRI do 3T; mechanizm bezpieczeństwa aktywowany pasywnie z wizualnym oraz dźwiękowym potwierdzeniem; przezroczysta płytka mocująca umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia (możliwość stosowania do 7dni); dwa otwory w podstawie igły ułatwiającą wentylację aby ograniczyć ryzyko infekcji; zintegrowana podkładka uniemożliwiająca przenikanie bakterii oraz ograniczająca ryzyko infekcji (niski profil 1,5mm); karbowane skrzydełka gwarantujące pewny uchwyt w trakcie wkłuwania i usuwania igły; możliwość automatycznych iniekcji do 325PSI (22,4bar); niesilikonowana igła z karbowaniem ograniczającym ryzyko wysunięcia się igły z portu podczas iniekcji pod ciśnieniem; bezbarwny dren poliuretanowy o długości 19cm (+/- 10mm); oznaczenie średnicy igły oraz maksymalne ciśnienie na zacisku; brak zawartości lateksu i DEHP. Pakowane a'20. Rozmiary: 19G - 12, 15, 20, 25, 32, 38mm; 20G - 12, 15, 20, 25, 32, 38mm; 22G - 12, 15, 20, 25, 32mm. Zamawiający w czasie realizacji określi rozmiar igły. | 10 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
7. |  |  | Zestaw do obsługi portów naczyniowych. W skład zestawu wchodzą: 1.Serweta nieprzylepna 40-50x60-80cm-1szt; 2.Serweta z regulowanym otworem, możliwość dostosowania średnicy otworu-1szt; 3.Rękawice sterylne lateksowe 7/7,5 - 1para; 4.Tupfery jałowe-4szt; 5.Penseta anatomiczna jednorazowa-1szt; 6.Igła bezpieczna z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym, długość drenu 190 +/- 10 mm, przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem 325PSI; wyposażona w mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka zakłucia i wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenie igły. Podkładka z gęstego tworzywa o strukturze zamknięto komórkowej; Elastyczne i ergonomiczne skrzydełka; Możliwość stosowania w TK i MRI. Rozmiary igły 20G/22G, długości: 15/20/mm - 1szt; 7.Zastawka dostępu bezigłowego - pojedyncza o ergonomicznym kształcie, długości 33 mm, z przezierną obudową i membraną; przepływ drogą pomiędzy obudową, a membraną; pozbawiona części metalowych, umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu. Wrzut pozytywny "0,03 ml , pakowana pojedynczo. 8. Opatrunek przezroczysty do zabezpieczenia miejsca wkłucia - 1szt. | 10 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
8. |  |  | Specjalistyczny bezigłowy zawór do wkłuć obwodowych, centralnych i hemodializy. Wewnętrzny przepływ min. 36 l/godz. (600 ml/min) przy ciśnieniu 1 psi.do 1300 ml/min przy ciśnieniu 5 PSI. Czas stosowania 7 dni. Wewnętrzny korpus wykonany z silikonu (łącznik wolny od lateksu oraz części metalowych); linearny/prosty i przeźroczysty kanał przepływu; łącznik neutralnego rozłączania (brak cofania się krwi do światła cewnika oraz dodatniego wyrzutu); możliwość wielokrotnego przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych; możliwość dezynfekcji środkami na bazie alkoholu; pakowany pojedyńczo. Zamawiający wymaga na żadanie przedstawienia wykazu badań klinicznych i źródła ich publikacji do ewentualnej weryfikacji. | 100 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
9. |  |  | Wkłucie jednokanałowe obwodowe z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego (kominka) w rozmiarach: 24G-19mm. X 0,7mm. - przepływ 22ml/min.; 22G-25mm. X 0,9mm. - przepływ 35ml/min.; 20G-25mm. X 1,1mm. - przepływ 65ml/min.; Duże skrzydełka z otworami w kolorze identyfikującym rozmiar. Dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym zapewniającym wizualizację prawidłowego wkłucia. Zastawka uniemożliwiając wypływ krwi po wyjęciu mandrynu (igły) i po każdym użyciu cewnika, brak konieczności zdejmowania STAZY uciskowej podczas zakładania. Przegroda multidistepu. Metalowy zatrzask w technologii pasywnej zabezpieczający przed zakłuciem (ekspozycją zawodową). | 125 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
10. |  |  | Strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 10ml. roztworu 0,9 % NaCl; sterylna z Korek luer-lock z wewnętrzną gąbkom nasączoną 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. | 250 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
[5 empty] | Wartość pakietu brutto: |  |  | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2020, poz.186) stosowne oświadczenie. | [7 empty] | #REF!
0
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 4
Pakiet nr 4 – Produkty do przygotowania i podaży leków cytostatycznych
EZ/ZP/168/2020/RI
Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa hndlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie */jeśli dotyczy/ | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2020r. poz. 186) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z klasą wyrobu medycznego TAK/NIE -niepotrzebne skreślić!!!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. |  |  | Fartuch wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s); rozmiar uniwersalny; kolor biały; pakowany a'30 sztuk. Fartuch z lamowanym wykończeniem przy szyi. Dziane mankiety rękawów. Lamowane troki wstawione z przodu na środku fartucha, służące do przewiązania w pasie. Wyrób niesterylizowany, nie przetwarzany w czystych warunkach. 1.Środek ochrony indywidualnej Kategorii I. Wyrób odpowiedni do użycia w pomieszczeniach czystych o klasie czystości GMP C/D (ISO Klasa 6-9). 2. EN 14126:2003 – Odporność materiału na przeniakanie czynników biologicznych 3. Posiada właściwości mechaniczne: 4. Odporność na ścieranie materiału wg EN 530 Metoda 2, >10 cykli 5. Wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 Metoda B, >100 000 cykli 6. Odporność na przebicie wg EN 863 przynajmniej >5 N 7. Wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2, >30 N | 250 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
2. |  |  | Rękawice lateksowe sterylne bezpudrowe z syntetycznym układem powłok wewnętrznych, kolor biały, długość mankietu – 270-285mm, grubość ścianki 0,19-0,24mm, AQL 1,0; siła zrywająca 12N, sterylizowana promieniami gamma, pakowana w worek medyczny, rękawice separowane torebką bez włókien, rozmiary 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8;0, pakowane w pary, anatomiczny kształt na lewą i prawą dłoń. | 250 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
3. |  |  | Zestaw ratunkowy do usuwania skażenia cytostatykami. Produkt zarejestrowany jako środek ochrony osobistej (PPE) najwyższej kategorii III. Zoptymalizowany do usuwania cytostatyków wszystkich typów. Rekomendowany przez DGOP oraz ESOP. Skład zestawu: 1. kombinezon ochronny – 1szt; 2. rękawice ochronne odporne na cytostatyki – 1para; 3. rękawice żółte odporne na uszkodzenia mechaniczne – 1para; 4. obuwie ochronne 1para; 5. maska ochronna FFP3 – 1szt; 6. gogle ochronne – 1szt; 7. marker do oznaczenia obszaru skażenia lekiem – 1szt; 8. butelka z H2O – 1szt; 9. łopatka – szpatułka – 1szt;\ 10. szufelka – 1szt; 11. torba do utylizacji 1 + 2szt; 12. szczypce drewniane – 1szt; 13. mata chłonna ChemoSorb – 1szt;\ 14. ściereczki Isysoft – 6szt; 15. niebieski worek na odpady – 1szt; 16. specjalny worek na odpady zabezpieczający wydostanie się cytostatyku – 1szt; 17. opaski zaciskowe – 2szt; 18. tabliczka informacyjna / obrazkowa (oznaczenie miejsca skażenia miejsca) – 1szt; 19. Instrukcja dla użytkownika - 1szt; 20. raport z wypadku – 1szt. | 2 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
4. |  |  | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr cząsteczkowy 5um o dużej powierzchni; filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; obudowa zastawki w kolorze czerwonym, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | 300 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
5. |  |  | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów infuzyjnych oraz leków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr bakteryjny 0,45um o dużej powierzchni; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; obudowa zastawki w kolorze czerwonym, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki; sterylny. | 250 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
6. |  |  | Strzykawka do podawania leków wrażliwych na światło - kolor żółty lub bursztynowy skalowana co 1ml; pojemność 50ml; igła do aspiracji leku 2,0 x 28mm, zaopatrzona w filtr 15 um; igła zintegrowana ze strzykawką; gotowa do użycia, wykonana z polipropylenu i bez lateksu; 3 częściowa końcówka luer-lock. | 50 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
7. |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 5ml do pomp infuzyjnych wykonana z polipropylenu,wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, idealna czytelność, stopniowanie co 0,2 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu | 500 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
8. |  |  | Dren bursztynowy do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym / kompatybilny z drenem wielodrożnym. Dren wykonany w całości z poliuretanu, bez zawartości PCV i DEHP. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym wyciekom płynu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 250 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
9. |  |  | Dren przezroczysty z filtrem 0,2μm do przygotowywania leków cytostatycznych np. paclitaxeli w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym. Bez zawartości DEHP. Dren wykonany z poliuretanu bez PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym (0,8µm) zapobiegającym wydostaniu się płynu oraz umożliwiającym usunięcie powietrza z drenu. Wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 750 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
10. |  |  | Korek luer-lock z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. | 150 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
11. |  |  | Aparat dwudrożny z portem bezigłowym nad komorą kroplową: ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, ostry kolec wykonany z przezroczystego materiału, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia poziomu; 15um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniem opakowania z płynem; pozbawiony ftalanów DEHP; dren o długości 180cm. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 150 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
12. |  |  | Aparat bursztynowy do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji do leków światłoczułych - przeźroczysty mocny kolec (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym; elastyczna dolna część komory kroplowej; 15um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. | 200 | szt. |  |  | 0 |  | TAK /NIE
|  |  |  | Wartość pakietu brutto: |  |  |  | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2020, poz.186) stosowne oświadczenie. | [7 empty] | #REF!
0
............................................................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)