## Pakiet nr 1
EZ/ZP/171/2020/MW |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY
Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 1 – Półmaska filtrująca medyczna FFP2 bez zaworu
L.p. | Nr katalogowy | Nazwa produktu | Ilość | j.m. | cena jedn. brutto | Stawka VAT | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
4*6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Pólmaska medyczna zgodna z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r., filtrująca z trzema warstwami filtrującymi, zapewniająca skuteczną ochronę dróg oddechowych. Przestronna komora oddechowa o horyzontalnej konstrukcji, ułatwiająca oddychanie oraz rozmowę. Ergonomiczny kształt pasujący do większości typów twarzy. Wyposażona w zacisk na nos oraz elastyczne gumki zakładane z tyłu głowy, co gwarantuje indywidualne dopasowanie, szczelności oraz zwiększa bezpieczeństwo użytkownika. Klasa ochrony: FPP2 potwierdzona certyfikatem EN 149:2001+A1:2009 Penetracja aerozolu mgły oleju parafinowanego: ≤ 4% potwierdzona badaniami wg. normy EN 13274-7:2019 z niezależnej jednostki badawczej Maska o niskich oporach oddychania nie przekraczających 240 Pa, potwierdzone badaniami zgodnymi z normą 13274-3:2001 Każda z masek zapakowana w indywidualne opakowanie. Posiada certyfikat CE zgodny z EN 149:2001+A1:2009 potwierdzony badanaiami wstępnymi z akredytowanego laboratorium. Posiadająca skuteczność filtracji bakteryjnej dla cząstek (BFE) 99 %, Skuteczność filtracji dla cząsteczek 3,0 ± 0,3 μm 99% Posiadająca badania dotyczące odporności na penetrację krwią syntetyczną zgodnie z ASTM F1862 i ISO22609 Możliwość używania również w środowisku potencjalnie zagrożonym wybuchem Badanie właściwości elektrostatycznych według normy 80079-36:2016-07 Okres trwałości minimum 4 lata.Wymiary maski: max. szerokość 25 cm ±5 mm x długość 9,5 cm ±5 mm Wymiary gumek: 22 cm-26 cm ±5 mm Długość sztywnika do formowania maski na nosie: 10-14 cm | 10000 | szt. |  |  | 0
Razem | [5 empty] | 0
0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r., poz. 175) stosowne oświadczenie.
Zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m.in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/inforrmacje-dotyczące-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19.

## Pakiet nr 2
EZ/ZP/171/2020/MW |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY
Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 2 - Półmaska FFP3 z zaworem
L.p. | Nr katalogowy | Nazwa produktu | Ilość | j.m. | cena jedn. brutto | Stawka VAT | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
4*6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Półmaska o klasie filtra FFP3 Półmaska filtrująca ma osłaniać usta, nos i brodę użytkownika. Powinna być wykonana z układu włóknin filtracyjnych i osłonowych trudnopalnych. Podstawowe elementy półmaski filtrującej: • zacisk nosowy, lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski; • zawór wydechowy i filtr z filtrami cząstek stałych zapewniający skuteczną ochroną dróg oddechowych. Zastosowanie techniki filtrów o małym oporze oddychania zapewnia skuteczne filtrowanie przy równoczesnym małym oporze oddychania, zapewniając równolegle dużą skuteczność działania; • taśmy nagłowia wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej lub innego materiału tekstylnego; • zapinki taśm nagłowia – (opcjonalnie). • osłona zewnętrzna zaworu wydechowego zapewnia odporność na rozpryski cieczy. Zgodna z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej - EN 149:2001+A1:2009. | 10000 | szt. |  |  | 0
Razem | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r., poz. 175) stosowne oświadczenie.
Zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m.in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/inforrmacje-dotyczące-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19.

## Pakiet nr 3
EZ/ZP/171/2020/MW |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY
Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 3 – Kombinezon ochronny
L.p. | Nr katalogowy | Nazwa produktu | Ilość | j.m. | cena jedn. brutto | Stawka VAT | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
4*6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Kombinezon ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m2, kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4B, 5B, 6B. Spełnione normy typ 4 wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5 wg EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010, typ 6 wg EN 13034:2005 +A1:2009, klasa I wg EN 1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności na przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2008. Produkt posiada protokół z badań potwierdzający klasę ochronności wystawiony przez niezależne laboratorium badawcze / diagnostyczne. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do dostarczenia ww. protokołu wraz z pierwszą dostawą asortymentu. | 5000 | szt. |  |  | 0
Razem | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r., poz. 175) stosowne oświadczenie.
Zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m.in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/inforrmacje-dotyczące-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19.

## Pakiet nr 4
EZ/ZP/171/2020/MW |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY
Załącznik nr 1 do umowy
Pakiet nr 4 - Opakowania na odpad skażony COVID19
L.p. | Nr katalogowy | Nazwa produktu | Ilość | j.m. | cena jedn. brutto | Stawka VAT | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
4*6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Pakiet 4a - Pojemnik na odpad skażony Covid 19 o pojemniości 60 litrów
1 |  | Opakowania na odpady covid Pojemnik na odpady medyczne 60l wykonany z tworzywa sztucznego PP o wymiarach: szer. 30cm, dł. 40cm, wys. 65cm z dwoma uchwytami bocznymi, ze wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz hermetycznie uszczelnioną pokrywą przy użyciu stałego kleju na całym jej obwodzie z wygodnym uchwytem na środku. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z załączoną metryczką - naklejką do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. | 2000 | szt. |  |  | 0
Pakiet 4b - Pojemnik na odpad skażony Covid 19 o pojemniości 30 litrów
|  | Opakowania na odpady covid Pojemnik na odpady medyczne 30l wykonany z tworzywa sztucznego PP o wymiarach: szer. 30cm, dł. 40cm, wys. 39cm z dwoma uchwytami bocznymi, ze wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz hermetycznie uszczelnioną pokrywą przy użyciu stałego kleju na całym jej obwodzie z wygodnym uchwytem na środku. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z załączoną metryczką - naklejką do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. | 1000 | szt. |  |  | 0
SUMA Pakiet 6a i Pakiet 6b | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r., poz. 175) stosowne oświadczenie.